
潍坊市固体废物处置中心项目

及其扩建扩能项目（二期）

竣工环境保护验收监测（调查）报告

建设单位：潍坊博锐环境保护有限公司

编制单位：潍坊优特检测服务有限公司

二〇二〇年五月

建设单位法人代表：王秀中

编制单位法人代表：魏华鹏

	建设单位：
	潍坊博锐环境保护有限公司
	编制单位：
	潍坊优特检测服务有限公司

	电话：
	0536-7572888
	电话：
	0536-8981150

	传真：
	0536-7572888
	传真：
	/

	邮编：
	261100
	邮编：
	261031

	地址：
	山东省潍坊市寒亭区北海工业园海浞路以西、海林西路以东、珠江西一街以北、珠江西二街以南
	地址：
	山东省潍坊市寒亭区民主街2009号寒亭高新技术产业园6座3楼


目 录
1一、验收项目概况


11.1危废经营许可情况


11.2验收项目概况


4二、验收编制依据


42.1验收内容及目的


52.2验收依据


72.3验收监测对象


10三、工程建设情况


103.1项目地理位置及平面设置


113.2现有项目工程内容


573.3现有工程主要环保设施及污染物排放情况


623.4本项目建设内容


673.5本项目公用工程


683.6本项目污染物产生及其污染防治措施


693.7本项目变更情况


71四、环评结论及审批部门审批要求


714.1潍坊市固体废物处置中心项目


744.2潍坊市固体废物处置中心扩建项目


774.3潍坊市固体废物处置中心扩能项目


804.4潍坊市固体废物处置中心扩能项目


85五、验收监测内容及结果评价


855.1验收监测期间工况


855.2废气监测因子及监测结果评价


995.3废水监测因子及监测结果评价


1095.4噪声监测因子及监测结果评价


1115.5地下水监测因子及监测结果评价


1175.6土壤监测因子及监测结果评价


1265.7污染物总量核算


127六、环境风险防范措施检查及分析


1276.1环境风险因素


1276.2环境风险防范及应急措施


133七、环境管理调查


1337.1环保审批手续“三同时”执行情况


1337.2环保机构的设置、环境管理规章制度及落实情况


1337.3环保设施建设、运行、检查、维护情况


1337.4防止“跑、冒、滴、漏”措施的落实情况


1347.5生态保护及绿化情况


1357.6固体废弃物的排放、处理、处置及利用情况


1357.7排污许可证申请及核发情况


1357.8固体废物及环境质量监测情况


1397.9场区监控措施


1407.10环境信息公开情况


1407.11厂区各类标识设置情况


142八、公众意见调查分析


1428.1调查目的


1428.2调查方式、范围


1428.3调查结果


1438.4调查结果及分析


147九、环评及批复落实情况


1479.1潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2016】8号落实情况


1509.2潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2017】2号落实情况


1549.3潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2018】2号落实情况


1589.1潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2019】2号落实情况


163十、结论与建议


16310.1工程基本情况


16310.2环保执行情况


16510.3验收监测结果


16910.4验收监测结论


16910.5建议


170建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表




附图：

附图1：项目地理位置图
附图2：项目厂区周边现状图
附图3：厂区总平面布置图
附图4：全厂卫生防护距离包络线图
附图5：项目周围敏感目标分布图
附图6：雨污管网图
附件：
附件1：现有项目验收材料
附件2：本项目环评结论与建议（首页）
附件3：本项目环评批复
附件4：营业执照
附件5：环境保护管理制度
附件6：环境管理应急预案备案表
附件7：固体废物处置中心填埋场运行计划

附件8：废水委托处理协议

附件9：环境信息公开情况
附件10：管道防渗证明

附件11：例行监测合同

附件12：验收监测期间生产工况

附件13：废气处理设施运行记录

附件14：废水处理设施运行记录
附件15：部分危废入场化验单、五联单
附件16：危险废物经营许可证

附件17：排污许可证
附件18：环境监理报告（首页）
附件19：固化设备运行记录
附件20：渗滤液导排设备运行记
附件21：碱洗涤塔加碱液记录

附件22：活性炭/UV光解设备更换记录

附件23：废水回用时水质监测记录

附件24：本项目填埋区图纸
附件25：检测报告
一、验收项目概况
1.1危废经营许可情况

潍坊博锐环境保护有限公司位于潍坊市潍坊市寒亭区北海工业园内。企业成立于2016年07月18日，法人代表王秀中，主要开展危险废物的收集、贮存、处置等业务。

2019年10月18日潍坊市生态环境局对其发放危险废物经营许可证（潍坊危证1号），接收危废类别包括HW02（医药废物）、HW04（农药废物）、HW05（木材防腐剂废物）、HW06（废有机溶剂与含有机溶剂废物）、HW08（废矿物油与含矿物油废物）、HW11（精/蒸馏残渣）、HW12（染料、涂料废物）、HW13（有机树脂类废物）、HW16（感光材料废物）、HW17（表面处理废物）、HW18（焚烧处置残渣）、HW19（含金属羰基化合物废物）、HW20（含铍废物）、HW21（含铬废物）、HW22（含铜废物）、HW23（含锌废物）、HW24（含砷废物）、HW25（含硒废物）、HW26（含镉废物）、HW27（含锑废物）、HW28（含碲废物）、HW29（含汞废物）、HW30（含铊废物）、HW31（含铅废物）、HW34（废酸）、HW35（废碱）、HW36（石棉废物）、HW37（有机磷化合物废物）、HW39（含酚废物）、HW45（含有机卤）、HW46（含镍废物）、HW47（含钡废物）、HW48（有色金属冶炼废物）、HW49（其他废物）、HW50（废催化剂）35大类。详见附件。
1.2验收项目概况

根据山东省环境保护厅《山东省“十二五”危险废物污染防治规划实施方案》要求，结合潍坊市危险废物处置现状，潍坊博锐环境保护有限公司在潍坊市寒亭区北海工业园内，海浞路以西、海林路以东、珠江西一街以北、珠江西二街以南投资建设了潍坊市固体废物处置中心项目，采用填埋工艺，处置潍坊市及周边近距离地市和邻省的危险废物。该项目环评报告书于2016年10月由山东省环科院环境科技有限公司负责编制，潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2016】8号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目环境影响报告书的批复》（2016.10.14）对该项目环境影响报告书进行了批复。该项目规划占地300亩，总库容120万立方米，并于2017年1月开工建设。

在潍坊市固体废物处置中心项目土地平整过程中，根据北海工业园区的产业定位和发展规划，结合园区土地调整及市场需要，潍坊博锐环境保护有限公司又投资建设了潍坊市固体废物处置中心扩建项目，在潍坊市固体废物处置中心项目的基础上，将规划用地扩大到402亩，总库容扩大到208万立方米。该扩建项目环评报告书于2017年5月由山东省环科院环境科技有限公司负责编制，潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2017】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩建项目环境影响报告书的批复》（2017.04.18）对该扩建项目环境影响报告书进行了批复。

潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建项目于2017年1月开工建设，2017年10月30日建成并投入试运行。项目设计总投资140000万元，其中环保投资11793.54万元，约占总投资的8.4%，规划建设16个填埋区，总库容到208万立方米。

自2017年10月开始收取危险废物，截止2017年12月，项目收取危险废物超过2万吨，为了更好的适应危险废物处理的市场要求，潍坊博锐环境保护有限公司决定扩展处理能力，通过增加固化车间的运行时间，使全场危废处理能力达到8万t/年，填埋区库容和其他配套设施不做调整，处理类别无变化。该扩能项目环评报告书于2018年1月由山东省环科院环境科技有限公司负责编制，潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2018】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书的批复》（2017.04.18）对该扩能项目环境影响报告书进行了批复。

根据项目建设及运行情况，潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目进行分期验收，潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（一期）已进行验收，验收内容主要包括危废暂存库、固化车间、办公楼、污水处理设施、I-1、I-2和I-7、I-8四个填埋区。

为了更好的满足危险废物处理的市场要求，潍坊博锐环境保护有限公司决定扩展处理能力，通过优化公司内部运行方式将危废填埋处理能力提高至 11 万吨/年，对不同类别危险废物填埋于刚性填埋库或/和柔性填埋场。山东省环境保护科学研究设计院有限公司对本项目进行了环境影响评价，并于2019年08月编制完成了《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》；潍坊市寒亭区环境保护局于2019年09月10以寒环审字【2019】2号文件对本项目环境影响报告书进行了批复。
2019年扩能项目建设内容：不新建任何设施，主体工程、环保工程及公辅工程均依托现有，通过优化公司内部运行方式将危废填埋处理能力提高至 11 万吨/年，对不同类别危险废物填埋于刚性填埋库或/和柔性填埋场。

根据项目建设情况，现对潍坊市固体废物处置中心柔性填埋场二期工程进行验收，确定验收项目名称为潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）（以下简称本项目）。

本项目包括四个环评及其批复，分别是：《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目环境影响报告》（2016.08）及其批复寒环审字【2016】8号、《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩建项目环境影响报告书》（2017.03）及其批复寒环审字【2017】2号、《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》（2018.01）及其批复寒环审字【2018】2号、《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》（2019.08）及其批复寒环审字【2019】2号。
潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）验收内容主要包括I-3、I-4、I-5、I-6四个柔性填埋区和依托现有工程的2座危废暂存库、固化车间及废水处理站等。

本项目于2018年03月开工建设，2018年12月工程建设竣工。潍坊市寒亭区环境保护局以寒环审字【2019】2号文件对《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》进行批复后，2020年03月企业扩展处理能力，通过优化公司内部运行方式将危废填埋处理能力提高至 11 万吨/年，对不同类别危险废物填埋于刚性填埋库或/和柔性填埋场。

I-3、I-4、I-5、I-6四个柔性填埋区库容46.5万立方米，具有危险废物固化填埋处置11万t/a的能力（最大固化能力），服务使用年限约4.25年。目前尚未填埋危险废物。

潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）总投资5000万元，环保设施依托现有。

潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）工程验收完成后，潍坊博锐环境保护有限公司填埋场的柔性填埋区即全部完成验收。

根据国家环保总局令《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部国环规环评【2017】4号）要求，需对该项目进行建设项目竣工环境保护验收监测。受企业委托，潍坊优特检测服务有限公司承担了潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）的竣工环境保护验收监测工作。接受企业委托后，潍坊优特检测服务有限公司于2020年03月28日安排专业技术人员对本项目厂区进行了现场勘查，收集相关资料，编制验收监测方案，并于2020.04.07~2020.04.08对本项目进行了现场验收监测及检查。根据监测和检查的结果，结合现场勘查和收集的相关资料，我公司编制了《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）竣工环境保护验收监测报告》。

二、验收编制依据

2.1验收内容及目的

本次验收项目为潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期），验收内容主要包括I-3、I-4、I-5、I-6四个柔性填埋区和依托现有工程的2座危废暂存库、固化车间及废水处理站等。

2.1.1验收内容

核查工程在设计、施工和试运营阶段对设计文件和环境影响报告书及批复中所提出的环境保护措施的落实情况，以及对各级环境保护行政主管部门批复要求的落实情况；

核查项目外排污染物（水、气、声、固废）达标情况、环保设施（污水处理、废气处理）运行情况、污染物治理效果（污水处理效果、废气处理效果）、环评批复和总量控制指标落实情况；

核查其环境风险防范措施和应急预案的制定和执行情况，核查环境管理制度执行情况、环境保护管理制度的制定和实施情况，相应的环境保护机构、人员和仪器设施的配备情况；

核查周围敏感保护目标分布及受影响情况；

通过公众意见调查，了解公众对工程建设期及试运营期环境保护工作的意见和要求；

对上述监测与检查的内容综合分析、整体评价得出结论。

2.1.2验收目的

本次验收监测的主要目的是通过对该项目外排污染物达标情况、环保设施运行效率、污染治理效果的监测，对该项目日常生产活动中环境管理水平、废气治理排放情况检查及公众意见调查等，综合分析、评价得出结论，以验收报告的形式为建设项目竣工环境保护验收及验收后日常监督管理提供技术依据。
通过实地调查和现场监测，评价该项目环保设施的建设和运行是否达到工程设计要求；

结合该项目日常填埋作业活动，评价该项目所产生及排放的废水、废气、噪声是否达到国家有关标准的排放要求；

通过实地调查、查看资料等方式，评价该项目填埋工程的建设是否符合国家相关标准、建设技术要求及工程设计要求；

检查该项目区的危险废物及一般固废贮存、运输、处置环节是否符合国家有关规定；

检查该项目环评批复意见的落实情况，全面反映环保管理状况，并提出存在的问题与对策措施。
2.2验收依据

2.2.1法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.04修订）

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.06修订）

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12修订）

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10修订）

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11修订）

2.2.2法规、规章

（1）《建设项目竣工环境保护验收指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018.04.16）

（2）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（环境保护部国环规环评【2017】4号，2017.11.20）

（3）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令，2017.06）

（4）《环境保护部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发【2012】98号，2012.08.07）

（5）《环境保护部关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】77号，2012.07.03）

（6）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办【2015】52号，2015.06.04）

（7）《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016.08.01）

（8）《山东省环境保护条例》（2018年修订版）
（9）《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收等有关环境监管问题的通知》（鲁环函【2012】493号，2012.09）

（10）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函【2016】141号，2016.09.30）

（11）潍坊市环境保护局“关于规范环境保护设施验收工作的通知”（2018.01.10）

2.2.3技术文件依据

（1）《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目环境影响报告》（山东省环科院环境科技有限公司，2016.08）

（2）关于潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目环境影响报告书的批复（寒环审字【2016】8号）
（3）《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩建项目环境影响报告书》（山东省环科院环境科技有限公司，2017.03）

（4）关于潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩建项目环境影响报告书的批复（寒环审字【2017】2号）
（5）《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》（山东省环科院环境科技有限公司，2018.01）

（6）潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书批复（寒环审字【2018】2号）
（7）潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（一期）竣工环境保护验收监测（调查）报告（山东华一检测有限公司，2018.08）

（8）潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（一期）固体废物污染防治实施验收表（潍坊市寒亭区环保局，环验固128号，2018.09.07）

（9）潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（一期）噪声污染防治实施验收表（潍坊市寒亭区环保局，环验声128号，2018.09.07）

（10）《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》（山东省环科院环境科技有限公司，2019.08）
（11）关于潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书的批复（寒环审字【2019】2号）
（12）《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2014】75号）
（13）《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）

（14）潍坊博锐环境保护有限公司应急预案备案登记表

（15）潍坊优特检测服务有限公司出具的《检测报告》

2.2.4验收评价标准

1、污染物排放标准
本项目验收执行标准来源于环评报告、环评批复确定的标准以及地方污染物排放标准，主要包括以下污染物排放标准：
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准

潍坊康达环保水务有限公司接纳废水水质要求

（3）《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）
（4）《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-1993）表1、2中标准

（5）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

（6）《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中重点控制区标准

（7）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区厂界环境噪声排放限值
2、环境质量标准

（1）地下水标准：根据本项目环评，由于本项目位于盐卤水地区，地下水水质因子不适用于《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)；为说明现状水质情况，参照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的V类标准评价
（2）土壤质量标准：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）建设用地土壤污染风险筛选值（第二类用地）

2.3验收监测对象

本次验收项目为潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期），验收监测及调查对象主要包括：

（1）废气：暂存仓库（一）废气排气筒氨、硫化氢、氯化氢、VOCs的监测；暂存仓库（二）废气排气筒氨、硫化氢、氯化氢、VOCs的监测；固化车间废气排气筒颗粒物、氨、硫化氢、氯化氢、VOCs的监测；养护车间废气排气筒颗粒物、氨、硫化氢、氯化氢、VOCs的监测；废水处理站废气排气筒氨、硫化氢、氯化氢、VOCs、臭气浓度的监测；厂界无组织废气颗粒物、氨、硫化氢、氯化氢、VOCs、臭气浓度的监测

（2）噪声：厂界周边噪声的监测

（3）废水：渗滤液处理设施进口（综合调节池）、渗滤液处理设施出口（回用水池）水质监测

（4）固废：固废产生、暂存及最终处置方式的检查

（5）地下水：7个地下水监测井的监测

（6）土壤：3个土壤监测点位

（7）环境风险防范措施的检查及环境管理制度的检查

本项目具体的监测对象如表2.3-1所示。

表2.3-1验收监测及调查对象一览表

	类别
	监测点位
	监测项目
	频次

	有组织

废气
	暂存仓库（一）
废气排气筒
	处理设施入口
	氨、硫化氢、氯化氢、VOCs
	连续监测2天

每日监测3次

	
	
	处理设施出口
	
	

	
	暂存仓库（二）
废气排气筒
	处理设施入口
	氨、硫化氢、氯化氢、VOCs
	

	
	
	处理设施出口
	
	

	
	固化车间
废气排气筒
	处理设施出口
	颗粒物、氨、硫化氢、氯化氢、VOCs
	

	
	养护区
废气排气筒
	处理设施出口
	颗粒物、氨、硫化氢、氯化氢、VOCs
	

	
	废水处理站
废气排气筒
	处理设施出口
	氨、硫化氢、氯化氢、VOCs、臭气浓度
	

	无组织

废气
	厂界上、下风向共4个点
	颗粒物、氨、硫化氢、氯化氢、VOCs、臭气浓度
	连续监测2天

每日监测4次

	废水
	渗滤液废水处理设施进口

（综合调节池）
	总汞、烷基汞、总砷、总镉、总铬、六价铬、总铅、总铍、总镍、总银、苯并芘
	连续监测2天

每日监测4次

	
	渗滤液废水处理设施出口

（回用水池）
	pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总铜、总锌、总钡、氰化物、总磷、氟化物、硫酸盐、总汞、烷基汞、总砷、总镉、总铬、六价铬、总铅、总铍、总镍、总银、苯并芘、总α放射性、总β放射性
	

	噪声
	厂界四周
	昼、夜间噪声
	连续监测2天

昼、夜间各监测1次

	固废
	固废产生、暂存及最终处置方式

	地下水
	1-7#地下水监测井
	pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、挥发酚、石油类、六价铬、砷、汞、镉、铁、铅、镍、锰、铜、锌、总大肠菌群、细菌总数
	1次

	土壤
	厂区内2个点

厂界外1个点（参照点）
	土壤45项
	1次

	环境风险
	环境风险防范措施落实情况，环境风险应急预案制定、演练情况

	环境管理
	环境管理制度、环境监测制度的制定与落实情况

	备注1：VOCs以非甲烷总烃计

备注2：由于固化车间废气排气筒、养护区废气排气筒、废水处理站废气排气筒进口不具备监测条件，故未对其进口进行监测


三、工程建设情况

3.1项目地理位置及平面设置

3.1.1项目地理位置

本项目建设地点位于潍坊市寒亭区北海工业园内，东至海浞路、西至海林路、南至珠江西一街、北至珠江西二街。厂区中心经纬度东经119°06′0.388886″，北纬37°02′46.73698″。

本项目厂区地理位置详见附图1，厂区周边现状图见附图2。
3.1.2厂区平面布置

整个厂区呈长方形，东西最宽约536m，南北长约523m，根据各建构筑物及设施的使用功能，充分协调人流物流的交通顺畅，本工程主要分为生活办公区及生产区两部分。
1、办公区

生活办公区在厂区东南角的独立区域，位于全年主导风向的上风向处，环境相对洁净。区域内布置有实验楼等，如此布置使人流主要活动、聚集空间相对独立，配以变电室、供水泵房、消防水池等污染较少的辅助生产设施，受生产区的环境、噪音、物流等干扰和污染小。

2、辅助生产区

整个生产区布置在生活办公区的西侧。主要建设有暂存仓库、固化及养护车间、废水处理站等生产车间，配套建设地磅等辅助设施。

物流入口位于南厂界西侧，货流主干道西侧布置危废物固化车间和暂存仓库，物料进入后可快速入库，减少车辆在厂区内的运输干扰；固化车间紧邻危废暂存仓库，减少生产运输过程中污染物的产生。

3、安全填埋区

安全填埋区布置在生产区北侧，库区内根据建设分期的不同分别设置分区土堤，有利于促进库区内清污分流及减小库区建设的一次性投资。安全填埋区布置共分为两个独立的填埋分区，东侧为柔性填埋场区，西侧为刚性填埋库区，沿填埋场四周围设置环场道路。

厂区总平面布置图见附图3。

本项目验收内容主要包括I-3、I-4、I-5、I-6四个柔性填埋区和依托现有工程的2座危废暂存库、固化车间及废水处理站等。
3.1.3项目环境保护目标

根据现有工程环评告即《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》（2019.08），确定扩能项目投产后全厂确定的卫生防护距离为：以暂存仓库、固化车间为起始点向外径向300m的区域（250m环境防护距离包含在此范围之内），以渗滤液处理车间起始点向外径向100m的区域，以填埋区边界为起点向外径向100m的范围。在此范围内没有居民住宅区、医院及学校设施等敏感目标，以后在此范围内也不得规划居民区、学校等环境敏感目标。

本项目投产后全厂卫生防护距离包络线图见附图4。

本项目周围3公里范围内无环境特殊敏感点、自然保护区、风景名胜区和文物保护区。本项目周围3km范围内仅有韩家庙子1个村庄（现已搬迁），距离本项目约1800米，本项目东约220米为崔家河、西约1100米为丹河，项目周边环境与环评时无变化。本项目周边环境敏感目标分布情况见表3.1-1和附图5。

表3.1-1本项目环境敏感点分布一览表

	环境要素
	环境保护对象名称
	方位
	距离

（M）
	规模

（人）
	环境功能

区划
	备注

	环境空气
	韩家庙子
	SW
	1800
	/
	二类区
	已搬迁

	地表水
	崔家河（最近河流）
	E
	220
	/
	V类标准
	/

	
	丹河
	W
	1110
	/
	V类标准
	/

	地下水
	地下水
	项目周围地下水
	/
	/
	/
	/

	声环境
	项目区边界200米

范围内无敏感点
	/
	/
	/
	2类区
	/


3.2现有项目工程内容

3.2.1现有工程环保执行情况

根据山东省环境保护厅《山东省“十二五”危险废物污染防治规划实施方案》要求，结合潍坊市危险废物处置现状，潍坊博锐环境保护有限公司在潍坊市寒亭区北海工业园内，海浞路以西、海林路以东、珠江西一街以北、珠江西二街以南投资建设了潍坊市固体废物处置中心项目，采用填埋工艺，处置潍坊市及周边近距离地市和邻省的危险废物。该项目环评报告书于2016年10月由山东省环科院环境科技有限公司负责编制，潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2016】8号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目环境影响报告书的批复》（2016.10.14）对该项目环境影响报告书进行了批复。该项目规划占地300亩，总库容120万立方米，并于2017年1月开工建设。

在潍坊市固体废物处置中心项目土地平整过程中，根据北海工业园区的产业定位和发展规划，结合园区土地调整及市场需要，潍坊博锐环境保护有限公司又投资建设了潍坊市固体废物处置中心扩建项目，在潍坊市固体废物处置中心项目的基础上，将规划用地扩大到402亩，总库容扩大到208万立方米。该扩建项目环评报告书于2017年5月由山东省环科院环境科技有限公司负责编制，潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2017】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩建项目环境影响报告书的批复》（2017.04.18）对该扩建项目环境影响报告书进行了批复。

潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建项目于2017年1月开工建设，2017年10月30日建成并投入试运行。项目设计总投资140000万元，其中环保投资11793.54万元，约占总投资的8.4%，规划建设16个填埋区，总库容到208万立方米。

自2017年10月开始收取危险废物，截止2017年12月，项目收取危险废物超过2万吨，为了更好的适应危险废物处理的市场要求，潍坊博锐环境保护有限公司决定扩展处理能力，通过增加固化车间的运行时间，使全场危废处理能力达到8万t/年，填埋区库容和其他配套设施不做调整，处理类别无变化。该扩能项目环评报告书于2018年1月由山东省环科院环境科技有限公司负责编制，潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2018】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书的批复》（2017.04.18）对该扩能项目环境影响报告书进行了批复。

根据项目建设及运行情况，潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目进行分期验收，潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（一期）已进行验收，验收内容主要包括危废暂存库、固化车间、办公楼、化验室、污水处理设施、I-1、I-2和I-7、I-8四个填埋区。

为了更好的适应危险废物处理的市场要求，潍坊博锐环境保护有限公司计划对填埋场现有工程西区未填埋区域按照刚性填埋场进行技改，将危险废物密封后送填埋区填埋处理，本次技改项目不增加危险废物处理能力和处理类别，危险废物的暂存等均依托现有工程。山东省环境保护科学研究设计院有限公司对本项目进行了环境影响评价，并于2018年09月编制完成了《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心技改项目环境影响报告书》；潍坊市寒亭区环境保护局于2018年11月30日以寒环审字【2018】11号文件对本项目环境影响报告书进行了批复。

为了更好的满足危险废物处理的市场要求，潍坊博锐环境保护有限公司决定扩展处理能力，通过优化公司内部运行方式将危废填埋处理能力提高至 11 万吨/年，对不同类别危险废物填埋于刚性填埋库或/和柔性填埋场。山东省环境保护科学研究设计院有限公司对本项目进行了环境影响评价，并于2019年08月编制完成了本项目环境影响报告书；潍坊市寒亭区环境保护局于2019年09月10以寒环审字【2019】2号文件对《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》进行了批复。
潍坊博锐环境保护有限公司项目环保执行情况见表3.2-1。

表3.2-1项目环保执行情况一览表

	项目名称
	环评批复
	验收情况
	备注

	潍坊市固体废物处置中心项目
	潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2016】8号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目环境影响报告书的批复》（2016.10.14）
	分期验收，

潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（一期）2018年08月验收，处理能力8万吨/年。本次验收二期工程，结合潍坊市固体废物处置中心扩能项目（寒环审字【2019】2号），处理能力提升至11万吨/年。
	潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）和潍坊市固体废物处置中心扩能项目（一期）同期验收。

	潍坊市固体废物处置中心扩建项目
	潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2017】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩建项目环境影响报告书的批复》（2017.04.18）
	
	

	潍坊市固体废物处置中心扩能项目
	潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2018】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书的批复》（2018.02.02）
	
	

	潍坊市固体废物处置中心技改项目
	潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2018】11号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心技改项目环境影响报告书的批复》（2018.11.30）
	分期验收，
同期验收一期工程，处理能力11万吨/年。
	

	潍坊市固体废物处置中心扩能项目
	潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2019】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书的批复》（2019.09.10）
	
	


3.2.2现有项目建设情况

3.2.2.1现有项目基本情况

现有项目基本情况见表3.2-2。

表3.2-2现有项目基本情况表

	项目名称
	潍坊市固体废物处置中心项目
	潍坊市固体废物处置中心扩建项目
	潍坊市固体废物处置中心扩能项目

	建设单位
	潍坊博锐环境保护有限公司

	建设地点
	潍坊市寒亭区北海工业园内，海浞路以西、海林路以东、珠江西一街以北、珠江西二街以南

	建设规模
	占地300亩，总库容123.52万立方米
	扩建后总占地402亩，总库容208.3万立方米
	总占地402亩，总库容208.3万立方米

	处理能力
	设计危险废物固化填埋处置能力3万t/a，服务使用年限40年。
	设计危险废物固化填埋处置能力4万t/a，服务使用年限42.5年。
	设计危险废物固化填埋处置能力8万t/a，服务使用年限21年。

	固化车间规模
	3万t/a
	4万t/a
	8万t/a

	填埋处理量
	4.3万吨/年
	5.6万吨/年
	11.2万吨/年

	所属行业
	N77生态保护和环境治理业

	总投资
	105017.57万元
	140000万元
	140000万元

	劳动定员

和工作制度
	63人、333天/年，固化车间工作时间6h/d
	63人、333天/年，固化车间工作时间6h/d
	63人、333天/年，固化车间工作时间6h/d

	设计处理类别
	设计处置类别包括HW17、HW18、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW36、HW46、HW47、HW48、HW49
	设计处置类别包括HW17、HW18、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW36、HW46、HW47、HW48、

HW49
	设计处置类别包括HW02、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47

	环评单位
	山东省环科院环境科技有限公司

	环评批复
	潍坊市寒亭区环境保护局，寒环审字【2016】8号
	潍坊市寒亭区环境保护局，寒环审字【2017】2号
	潍坊市寒亭区环境保护局，寒环审字【2018】2号

	验收情况
	分期验收，潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（一期）2018年08月验收，验收内容主要包括危废暂存库、固化车间、办公楼、污水处理设施、I-1、I-2和I-7、I-8四个填埋区。


3.2.2.2现有项目主要建设内容

现有项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程组成，具体见表3.2-3。

表3.2-3现有项目项目组成一览表

	工程

类别
	主要

内容
	建设情况
	备注

	主体

工程
	固化

车间
	设有固化车间1座。固化车间建筑面积为2080平方米，净高12m，养护区建筑面积为1040平方米，固化区建筑面积为1040平方米，将石灰仓、水泥储仓和飞灰储仓设在室外，固化处置区室内主要设置破碎机、搅拌机、成型机等。
	固化区和养护区通过卷帘门分隔。根据《潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》（2019.08），本次验收固化车间处理能力提升至11万吨/年（最大固化能力）。

	
	填埋场
	填埋区总占地面积为236972.7平方米，为了防止防渗材料长期暴露在外部环境而导致的老化问题，便于雨污分流和日常的填埋作业，工程采用分期建设，每期库区防渗完工验收后再进行分区填埋，已建成填埋区5.2万平方米。
	此为潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（一期）验收内容，本次验收二期工程，二期工程验收完成后，潍坊博锐环境保护有限公司填埋场的柔性填埋区即全部完成验收。

	辅助

工程
	管理区
	在厂区南侧布置综合楼、办公楼、传达室等。
	/

	
	接收

系统
	布置于厂区物流入口处，设置60t地磅1座，于进厂危险废物的计量，配备具有记录、传输、打印与数据处理功能的电脑系统，危险废物专用运输车辆进入场区，首先对废物取样，将样品送处置中心化验室进行分析化验，在各项检验、复核均满足要求后，再对危废进行称量登记和储存，至此完成了危废的接收工作，送暂存仓库储存。
	/

	
	实验楼
	位于厂区南侧，一层布置，总建筑面积约460平方米。包括分析化验室和试验研究室。
	/

	储运

工程
	暂存

仓库
	设置危险废物暂存仓库2座。建筑面积均为2275平方米，高8m。暂存仓库设置防渗耐腐防护堤，地面与防护堤所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，防护堤高度在1.0~1.6m之间。基础防渗采用2mm厚HDPE膜，渗透系数≤10-10cm/s，膜上下分别铺设800g/平方米长丝无纺土工布做为保护。地面为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂痕。防渗衬里上地面设计建设渗滤液收集排除渠道。
	/

	
	危废

运输
	危险废物运输车队，配备载重量为30t车厢可卸式汽车11辆、30t防腐槽罐车10辆、20t卡车10辆；危险废物的转移运输必须包装，以防止和避免在运输过程中散扬、渗漏、流失等污染环境，配备塑料桶1300只。
	/

	
	停车场
	在暂存仓库东部设置停车棚，面积360平方米，用于运输车辆、作业车辆停放使用。
	/

	公用

工程
	给水
	由园区内市政管网提供
	/

	
	排水
	各废水经废水处理站处理，优先回用于固化车间，多余的废水用罐车拉往康达环保水务有限公司处理
	目前无多余废水产生

	
	供电
	由园区供电线路供给，配套10KV变电站一座
	/

	
	柴油罐
	25m³，为内部运输车辆加油
	/

	环保

工程
	暂存

仓库
废气
	项目暂存仓库2座，废气通过自动卷帘式过滤器内进行除尘预处理后→送入碱洗涤塔内将酸性气体进行中和处理→UV高效光解除臭设备分解氧化治理→达标排放，设置两根高25m高排气筒（DA003、DA004）排放。
	/

	
	固化

车间

废气
	在配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取集气罩，收集的含尘废气经布袋除尘器+活性炭处理后，经25m高排气筒（DA001）排放。
	/

	
	污水

处理

系统
	生活废水经化粪池沉淀后同渗滤液及生产废水在综合调节池混合，经提升泵进入厂区废水处理站。厂区废水处理站对废水进行处理，处理后一部分水回用于固化工序，多余废水经罐车拉往康达环保水务有限公司进行进一步处理。

厂区建设80m³/d废水处理站一座，渗滤液及生产废水经过“高效气浮+还原反应+中和反应+高效沉淀+活性炭吸附”的物化+深度处理组合工艺。单独设置1套污水处理废气处理设施，并经25m高排气筒（DA005）排放。
	目前无多余废水产生。随着填埋场运行年限增加，渗滤液产生量会增多，抑或填埋场实际运行中因其他原因导致进入废水处理站进行处理的废水量大于固化车间用水，则企业根据与潍坊康达环保水务有限公司签订的废水委托处理协议对多余的废水进行处理。若后期寒亭区北海工业园污水处理厂建成投运后，多余废水排往该污水处理厂处理。

	
	噪声
	噪声主要来源于进出车辆、填埋作业机械、搅拌机、风机、各类泵类等机械设备运转产生的噪声。通过选用低噪声设备、柔性连接、基础减震、加强管理等措施降低噪声、
	/

	
	事故

水池
	设置2448m³事故水池，另建2650m³初期雨水池
	/


表3.2-4主要建构筑物建设情况一览表
	序号
	名称
	建筑面积（平方米）
	层数
	层高（米）

	1
	门卫
	28
	1
	4.0

	2
	综合楼
	5000
	5
	20.1

	3
	化验室
	460
	1
	4.0

	4
	地磅房
	30
	1
	4.0

	5
	暂存仓库一
	2275
	1
	8

	6
	固化及养护车间
	2080
	1
	12

	7
	停车场
	360
	1
	6

	8
	废水处理车间
	134.1
	1
	4.5

	9
	变配电室
	240
	1
	7.0

	10
	供水泵房
	33.8
	1
	9

	11
	暂存仓库二
	2275
	1
	8

	12
	事故水池
	544
	1
	4.5

	13
	初期雨水池
	612
	1
	5.4-6.7


3.2.2.3现有项目处理能力及主要原、辅材料情况

现有项目处理能力见表3.2-5。

表3.2-5现有项目处理能力表

	序号
	项目
	能力
	备注

	1
	固化车间处置能力
	8万t/a
	上是《潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（一期）》验收时的处理能力；本次验收固化车间处理能力提升至11万t/a。

	2
	填埋处理量
	11.2万吨/年
	

	3
	设计总处置能力
	危险废物固化填埋处置能力8万t/a，服务使用年限21年
	


现有项目原辅材料见表3.2-6。

表3.2-6现有项目原辅材料表

	序号
	原料名称
	指标
	消耗量
	备注

	1
	药剂（硫化钠等）
	0.01t/t
	800t
	固化车间

	2
	水泥
	0.2t/t
	16000t
	固化车间

	3
	石灰
	0.0225t/t
	1800t
	固化车间

	4
	氢氧化钠
	/
	59.3t
	暂存仓库废气净化

	5
	硫酸亚铁
	/
	1.4t
	渗滤液处理

	6
	PAC
	/
	0.8t
	渗滤液处理

	7
	PAM
	/
	0.8t
	渗滤液处理

	8
	柴油
	1560L/月
	18720L
	厂区运输车辆自用

	备注：以上是《潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（一期）》验收时的原辅材料用量


3.2.2.4现有项目能耗情况

现有项目能源消耗情况见表3.2-7。

表3.2-7现有项目能源消耗情况表

	序号
	能源名称
	单位
	年用量

	1
	水
	t/a
	2900

	2
	电
	万kWh/a
	852.41


3.2.2.5现有项目主要设备情况

现有项目主要生产设备见表3.2-8~3.2-11。

表3.2-8现有项目固化设备一览表

	序号
	名称
	规格型号、材质
	单位
	数量
	生产厂家

	一、粉料固体废物储存输送系统（最大处理能力40t/h)

	1
	灰仓
	55m³，Q235
	套
	1
	金成机械

	2
	水泥仓
	55m³，Q235
	套
	1
	金成机械

	3
	粉煤灰仓
	55m³，Q235
	套
	1
	金成机械

	4
	手动插板阀
	DN300，Q235
	件
	3
	金成机械

	5
	仓顶除尘器
	DMC20
	台
	3
	金成机械

	6
	真空压力释放阀
	DN273，Q235
	件
	3
	金成机械

	7
	流化气碟
	DL15
	个
	12
	金成机械

	8
	流化振动器
	MVE300/3
	台
	3
	欧力卧龙

	
	气动蝶阀
	SD300
	台
	3
	珠海汇高

	9
	螺旋输送机
	LS219≈9米，Q345
	台
	3
	金成机械

	10
	固废接料斗输送机
	500型，Q235
	台
	1
	金成机械

	12
	固废接料斗
	7.5m³，内衬304不锈钢
	件
	1
	金成机械

	
	固废吨袋起吊装置
	提升重量2t
	台
	1
	金成机械

	13
	固废接料斗振动筛
	配套
	台
	1
	金成机械

	14
	振动筛振动电机
	MVE700/3
	台
	2
	欧力卧龙

	15
	粉料吨袋自动拆袋机
	提升重量2t
	台
	1
	金成机械

	16
	粉料发送泵
	4m³/h
	台
	1
	金成机械

	17
	罗茨风机
	8m³/min
	台
	1
	山东章丘

	18
	粉料发送间除尘器
	DMC24
	台
	1
	金成机械

	19
	粉料发送间
	24m²
	间
	1
	金成机械

	二、粉料、药剂、固废计量系统

	1
	粉料药剂称重计量仓
	SD300型
	台
	1
	珠海汇高

	2
	飞灰称重计量仓气动蝶阀
	SD400型
	台
	1
	珠海汇高

	3
	粉料称重计量仓电动振动器
	MVE100/3
	台
	2
	欧力卧龙

	4
	飞灰称重计量仓
	3.5m³，Q235
	个
	1
	金成机械

	5
	粉料称重计量仓
	1m³，Q235
	个
	1
	金成机械

	6
	药剂称重计量罐
	1.4m³，S304
	套
	1
	金成机械

	7
	药剂称重计量罐气动蝶阀
	DN100，S304
	套
	1
	康赛特

	8
	软连接
	配套
	套
	1
	金成机械

	9
	固废称重计量斗
	3m³，内衬304不锈钢
	件
	1
	金成机械

	10
	固废称重计量斗电动振动器
	MVE300/3
	台
	1
	欧力卧龙

	11
	固废称重计量斗气动插板阀
	500x500
	台
	1
	金成机械

	三、搅拌、粉碎、成型系统（最大处理能力50t/h)

	1
	强制搅拌机
	MAO4500/3000
	台
	1
	珠海仕高玛

	2
	固废进料皮带输送机
	带宽800型，L=20m
	台
	1
	金成机械

	
	固废进料口气动插板阀
	800x500
	台
	1
	金成机械

	3
	搅拌机湿法除尘器
	YW-2，PE
	台
	1
	金成机械

	4
	粉碎机
	PE400x600
	台
	1
	金成机械

	5
	可移动式皮带输送机
	带宽600型L=6m
	台
	1
	金成机械

	6
	制砖成型机
	QTY8-15
	套
	1
	金成机械

	7
	成型托板，
	δ20x920x850
	张
	300
	金成机械

	8
	设备主体钢构
	配套
	套
	1
	金成机械

	9
	设备包封
	
	套
	1
	金成机械

	四、液体药剂储存制备输送系统

	1
	药剂制备罐搅拌器
	BLD-35-0.75，S304
	台
	3
	金成机械

	2
	药剂稀释罐
	1m³，S304
	套
	3
	金成机械

	3
	药剂原液接收泵
	流量6.3m³，扬程20m
	台
	3
	汉邦泵业

	4
	加水管道泵
	I流量32.5m³，扬程18m
	台
	2
	汉邦泵业

	5
	稀释液输送泵
	流量6.6m³，扬程25m
	台
	3
	汉邦泵业

	6
	自来水箱
	8m³，PE
	台
	1
	金成机械

	
	回用水箱
	8m³，PE
	台
	1
	金成机械

	7
	增压泵
	流量42m³，扬程9m
	台
	1
	汉邦泵业

	8
	潜水泵
	流量15m³，扬程30m
	台
	1
	汉邦泵业

	五、压缩空气系统

	1
	储气罐
	1m³
	台
	1
	南通佳吉

	2
	空压机
	TH15
	台
	1
	上海博莱特

	六、管路系统、清洗

	1
	药剂管路系统
	配套
	套
	1
	金成机械

	2
	水路供给系统
	配套
	
	
	金成机械

	3
	气路系统
	配套
	套
	1
	金成机械

	4
	高压清洗机
	PX-58A
	台
	1
	上海熊猫

	5
	洗眼器
	S304
	台
	1
	金成机械

	七、控制系统

	1
	粉料药剂计量仓传感器
	SB/1T
	套
	1
	托利多

	2
	飞灰计量仓传感器
	SB/1T
	套
	1
	托利多

	3
	药剂计量混合罐传感器
	TSB/1T
	套
	1
	托利多

	4
	固体废物计量斗传感器
	SB/2T
	套
	1
	托利多

	5
	药剂制备罐称重平台
	1000×1000×2t
	套
	3
	托利多

	6
	阻旋式料位器
	RC-20
	台
	6
	上海华中

	7
	加水电磁阀
	DN50
	个
	3
	博普阀业

	8
	药剂罐磁翻板液位计
	L=1100
	个
	3
	辽阳三峰

	9
	水箱磁翻板液位计
	L=1700
	个
	2
	辽阳三峰

	10
	浮球液位开关
	机械式
	个
	1
	上海华中

	11
	污水池液位计
	浮球式
	个
	1
	金成机械

	12
	MCC柜
	2200×800×600
	套
	1
	金成机械

	13
	PLC柜
	2200×800×600
	
	
	金成机械

	14
	就地操作箱
	800×600×250
	/
	/
	金成机械

	15
	上位机、显示器
	22寸液晶
	
	
	戴尔

	16
	激光打印机
	A4
	
	
	惠普

	17
	电缆线及桥架
	配套
	套
	1
	金成机械

	18
	设备本体照明
	LED
	套
	6
	金成机械

	八、除尘、除臭系统

	1
	集气罩
	非标、成套
	套
	1
	金成机械

	2
	袋式除尘器
	Q=20000m³/h；6400×2400×6840mm
	台
	1
	金成机械

	3
	引风机
	Y6-3511D；Q=20000m³/h；

风压4400pa；45kW
	台
	1
	金成机械

	4
	活性炭吸附罐
	2400×2400×2500mm
	台
	1
	金成机械

	5
	排气筒
	Φ600×25000mm
	套
	1
	金成机械

	6
	配套风道
	配套
	套
	1
	金成机械

	7
	配套弯头、三通、大小头
	配套
	套
	1
	金成机械

	8
	手动风阀
	配套
	套
	1
	金成机械

	九、备品备件

	1
	开关电源
	AC220/DC24V4.5A
	个
	1
	台湾铭纬

	2
	接触器
	/
	个
	5
	施耐德

	3
	电磁阀
	DN40
	个
	2
	博普阀业

	4
	按钮
	LA38-11
	只
	1
	长江电气

	5
	指示灯
	AD11-22
	只
	1
	长江电气

	6
	空气开关
	C65N-D10A3P
	只
	1
	施耐德

	7
	继电器
	1KA1~MY2NJ
	只
	1
	施耐德

	8
	继电器
	2KA1~MY2NJ
	只
	5
	施耐德

	9
	滑润油
	0#锂基脂
	kg
	15
	壳牌

	十、专用工具

	1
	活动扳手
	12"
	把
	1
	/

	2
	管钳
	300
	把
	1
	/

	3
	梅花扳手
	8-36
	套
	1
	/

	4
	开口扳手
	8-36
	套
	1
	/

	5
	钳工锤
	5P
	把
	1
	/

	6
	螺丝刀
	2#
	把
	2
	/

	7
	千斤顶
	2t
	个
	1
	/

	8
	黄油枪
	手压式
	把
	1
	/


表3.2-9现有项目渗滤液导排及废水处理设备一览表

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	说明
	备注

	1
	雨水提升泵
	50WQ15-8-0.75

流量15m³/h
	台
	2
	过流304
	/

	2
	提篮格栅
	栅隙5mm
	台
	1
	304不锈钢材质
	山东开源

	3
	调节池提升泵
	50WQ15-12-1.1

流量15m³/h
	台
	2
	一用一备，过流304
	/

	4
	高效气浮系统
	处理量15m³/h，3.75kw
	套
	1
	配套刮渣机、溶气泵、溶气罐、空压机等，碳钢防腐（3mm厚）
	山东开源

	5
	絮凝剂加药泵
	流量100L/h，20m，0.37kw
	台
	2
	一用一备，配套安全阀，背压阀和阻尼器
	/

	6
	絮凝剂加药箱
	1000L，配套0.75kw搅拌机
	台
	1
	PE材质
	山东开源

	7
	中和还原反应沉淀一体化设备
	3.0×2.0×2.5m处理量10m³/h
	套
	2
	主体碳钢，内衬FRP，厚度大于1.2mm
	山东开源

	8
	还原槽搅拌机
	2.2kw
	套
	2
	碳钢衬胶，厚度0.7mm
	/

	9
	还原剂加药泵
	流量200L/h，20m，0.37kw
	台
	2
	一用一备，配套安全阀，背压阀和阻尼器
	/

	10
	还原剂加药箱
	1000L，配套0.75kw搅拌机
	台
	1
	PE材质
	山东开源

	11
	沉淀剂加药泵
	流量100L/h，20m，0.37kw
	台
	2
	一用一备，配套安全阀，背压阀和阻尼器
	/

	12
	沉淀剂加药箱
	1000L，配套0.75kw搅拌机
	台
	1
	PE材质，搅拌轴、叶片304不锈钢材质
	山东开源

	13
	中和混凝搅拌槽搅拌机
	2.2kw
	套
	2
	碳钢衬胶，厚度0.7mm
	/

	14
	碱加药泵
	流量200L/h，20m，0.37kw
	台
	2
	一用一备
	/

	15
	碱加药箱
	1000L，配套0.75kw搅拌机
	台
	1
	PE材质，搅拌轴、叶片304不锈钢材质
	山东开源

	16
	絮凝剂加药泵
	流量100L/h，20m，0.37kw
	台
	2
	一用一备
	/

	17
	PAM加药泵
	流量200L/h，20m，0.37kw
	台
	2
	一用一备
	/

	18
	PAM加药箱
	1000L，配套0.75kw搅拌机
	台
	1
	PE材质，搅拌轴、叶片304不锈钢材质
	山东开源

	19
	斜板填料
	L=1.2m，材质PP
	m³
	9
	配套碳钢防腐支架
	/

	20
	沉淀池排泥泵
	50WL15-8-0.75
	台
	1
	过流304
	/

	21
	中间水池提升泵
	50WQ15-8-0.75流量15m³/h
	台
	2
	带自耦一用一备，
	/

	22
	活性炭过滤罐
	处理水量15m³/h，直径1.2m
	套
	1
	碳钢衬FRP，厚度大于1.2mm
	山东开源

	23
	反洗水泵
	SLW50-125(I)
	台
	1
	/
	/

	24
	回用水泵
	50WQ(II)15-30-3.0流量15m³/h
	台
	2
	变频控制
	/

	25
	污泥提升泵
	666170-3EB-C
	台
	1
	气动隔膜泵
	/

	26
	厢式压滤机
	50m2，2.2kw
	套
	1
	碳钢防腐，配套液压站和电控箱
	/

	27
	污泥PAM加药泵
	200L/h，20m，0.37kw
	台
	2
	一用一备
	/

	28
	污泥PAM加药箱
	2000L，配套1.5kw搅拌机
	台
	1
	PE材质，搅拌轴、叶片304不锈钢材质
	山东开源

	29
	雷达液位计
	0~5.0m，4~20mA输出
	台
	1
	/
	/

	30
	电磁流量计
	0~10m³/h，DN50，4~20mA输出
	台
	3
	根据流量量程，调整一台为DN40
	/

	31
	磁翻板液位计
	0~0.7m，4~20mA输出
	台
	6
	/
	/

	32
	在线pH计
	0~14，4~20mA输出
	台
	4
	/
	/

	33
	在线ORP
	量程-1999~1999mv，4~20mA输出
	台
	1
	/
	/

	34
	回用水池液位计
	0~5.0m，4~20mA输出
	台
	1
	雷达液位计
	/

	35
	储气罐
	1m³，0.8MPa
	个
	1
	/
	/

	36
	管道、阀门及附件
	/
	批
	1
	/
	/

	37
	电控系统
	/
	套
	1
	不含照明，电源线由甲方接至配电柜
	/

	38
	自控系统
	/
	套
	1
	/
	/


表3.2-10现有项目暂存库废气治理设备一览表

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	生产厂家
	材质

	1
	卷帘式过滤器
	LX-JL-70型
	2
	台
	山东蓝想
	304不锈钢

	2
	化学洗涤塔
	Φ4000*8500，厚度

12mm
	2
	套
	山东蓝想
	FRP

	3
	耐腐蚀循环泵
	Q=120m³/h，H=15m
	4
	台
	国内知名
	FRPP

	4
	离心风机
	ZYF-13C，110kw
	2
	台
	浙江可瑞斯

或等同
	日本昭和802

	5
	UV光解设备
	LX-UV-70型

24kw，厚度2mm
	2
	台
	山东蓝想
	304不锈钢

	6
	管道
	DN1400
	2
	套
	山东蓝想
	FRP

	7
	管道支架
	热镀锌
	2
	套
	山东蓝想
	热镀锌

	8
	百叶窗管件等
	300*300
	2
	套
	山东蓝想
	/

	9
	烟囱及支架
	DN1400
	2
	套
	山东蓝想
	FRP+Q235

	10
	电器控制系统
	施耐德元件含变频器，西门子PLC
	2
	套
	山东蓝想
	两地控制


表3.2-11现有项目废水处理废气治理设备一览表
	序号
	设备名称
	规格、型号
	参数
	数量

	一、除臭系统

	1
	化学洗涤塔
	Φ1000*6000
	空塔流速≤1.1m/s
	1套

	2
	循环水泵
	/
	Q=6m³/h，H=20m，
	1台

	3
	UV光解设备
	LX-UV-3
	25支灯管
	1台

	4
	风机
	ZYF-4C
	风量：300m³/h全压：1500Pa
	1台

	二、密封覆盖系统

	5
	污水水池
	4*10
	池子总面积40㎡
	40㎡

	6
	玻璃钢阳光板
	1.5mm
	㎡
	88㎡

	7
	上吸式集气罩
	3.675×2.5m
	套
	1

	三、其他

	8
	收集系统配套管阀
	/
	配套
	1套

	9
	pH计
	0-14
	0-24mA信号
	1套

	10
	排放系统
	烟囱、支架及取样平台
	DN300
	1套

	11
	配电柜
	电器元件国内知名
	放置UV光解设备就近1m处
	1套

	12
	安装附件及支架等
	/
	配套
	1套


3.2.2.6现有项目公用工程

（一）供水

现有项目用水由北海工业园自来水公司供水管网提供，接管点处的供水压力为0.25-0.3MPa，水质、水量和水压满足企业用水的要求，可满足项目用水需要。

（二）排水

现有项目生产管理区各单体室内为污废水分流制，收集系统如下：

生产管理区道路下布置污水管网，污水管管径为DN300mm，埋深约1.5~3.5m。生产管理区雨水经管道收集后重力流就近接入场外道路雨水管。管径≤DN400的排水管采用埋地硬聚氯乙烯排水管；管径>DN400的排水管道采用钢筋混凝土管。雨水管道按满流设计，在预处理区道路下设置雨水口及雨水管道，雨水管管径为DN300~Φ600，埋深约1.0~3.6m。
厂区建设80m³/d废水处理站一座，处理工艺采用“高效气浮+还原反应+中和反应+高效沉淀+活性炭吸附”的物化+深度处理组合工艺。
生活废水经化粪池沉淀后同渗滤液及生产废水在综合调节池混合，经提升泵进入厂区废水处理站。厂区废水处理站对废水进行处理，处理后回用于固化车间固化用水。多余废水经罐车拉往协议单位（潍坊康达环保水务有限公司）进行深化处理。若后期寒亭区北海工业园污水处理厂建成投运后，多余废水排往该污水处理厂处理。若后期寒亭区北海工业园污水处理厂建成投运后，多余废水排往该污水处理厂处理。目前无多余废水产生。

备注：填埋场运行初期，填埋量较少，渗滤液产生量极少，目前无多余废水产生。随着填埋场运行年限增加，渗滤液产生量会增多，抑或填埋场实际运行中因其他原因导致进入废水处理站进行处理的废水量大于固化车间固化用水，则企业根据与潍坊康达环保水务有限公司签订的废水委托处理协议对多余的废水进行处理。若后期寒亭区北海工业园污水处理厂建成投运后，多余废水排往该污水处理厂处理。
现有项目水平衡图见图3.2-1。

[image: image109.png]



（单位t/d）
图3.2-1现有项目水平衡图

（三）供电

厂区供电电源取自10kv市政供电线路，从市政供电线路引10kv线路至厂内变配电室，电压降至0.4KV后引线送至各用户作为生产、生活电源。购置2台变压器，型号分别为s11-250/10、S11-500/1，能满足现有项目用电需求。电气主接线采用单母线式，厂区内供电采用电缆，由变电站放射式直埋入各建筑物。

（四）消防工程
安全填埋场配备干粉灭火剂和灭火砂土等灭火设施；在生产管理区设1座350m³消防水池，用于其室内、外消防。

3.2.3现有项目危废处置流程
现有项目危废处置流程见下图。

[image: image2.jpg]- Bl





图3.2-2现有项目危废处置流程图

3.2.3.1危险废物收集运输系统
1、危险废物收运原则

潍坊博锐环境保护有限公司制定了操作规范，根据操作规范，从事收运工作人员必须遵守以下原则：

认真执行《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》等法规和环保标准，收运人员需接受专业培训，考核合格，带证上岗；
严格按照可接收范围接收危险废物，对可接受危险废物应按物化特性分类，严禁混合收集性质不相容而未经安全处置的废物；
危险废物转移时需办理有关手续，其包装容器必须贴有标签，注明危险废物的名称质量、成分、特性，运输危废车辆有危废式样标志；
危险废物收运过程应具备防止扬散、流失、渗漏等污染环境的措施，避免运输过程中的污染，减少可能造成的环境风险。
2、危险废物收集运输系统
（1）收运方式

潍坊博锐环境保护有限公司目前配备的收运车辆及收运容器见下表。

表3.2-12危废收集容器及运输
	名称
	规格
	数量/只

	塑料桶
	20~50kg
	650

	
	100~200kg
	650

	车厢可卸式汽车
	30t
	11辆

	防腐槽罐车
	30t
	10辆

	卡车
	20t
	10辆


危险废物根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、质量、成分、特性以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施和补救方法。

对危险废物的运输要求安全可靠，并要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。收集运输应采用专用的密闭式收集容器以及专用密闭转运车辆。

（2）收运频次
危险废物的运输采取公路运输的方式。项目选用专用转运车，按时到各危险废物存放点收集、装运盛有危险废物，并选用路线短、对沿路影响小的运输路线，避免在装、运途中产生二次污染。根据各危险废物产生位置及其产生量，按收运频次2次/d计。

（3）收运路线

项目位于潍坊市北部，主要服务企业距离场址均在130km以内，基本每天可运输3次以上，综合考虑服务区域、运距、交通、危废产量和经济性等因素，本项目不设危险废物转运站，而是采用直运的方式运输各地的危险废物。在规划线路上，事先调查各产生单位的地理环境状况、交通、街道路线情况，同一城镇的产生单位同类危险废物规划在同一车次执行清运工作。项目危险废物的收集运输路线，要最大限度的避免运输过程中对周围村镇、水源地等敏感点产生影响。

（4）计量、车辆停放场地

在收运过程中，采用随车配备电子秤来实现危险废物的计量，运至厂区时，采用地衡进行计量。本项目在机修车间两侧设置危险废物收集车辆停放场地。

3.2.3.2危险废物接收系统

厂区在物流入口处设置了60t地磅1座用于进厂危险废物的计量，配备具有记录、传输、打印与数据处理功能的电脑系统，危险废物专用运输车辆进入场区，按《危险废物转移联单管理办法》的规定，首先对废物取样，将样品送处置化验室进行分析化验或产废单位自行化验后提交化验报告，并对化验报告进行复核，同时，详细检验废物标签与化验报告是否一致，并判断废物是否能进入本项目处理系统。在各项检验、复核均满足要求后，再对危废进行称量登记和储存，至此完成了危废的接收工作，具体接收制度、程序如下：

设专人负责接收。在验收前需查验联单内容及危险废物产生单位公章。

接受负责人对到场的危险废物进行单货清点核实。
查验禁止入库的废物。对危险废物进行分析化验和放射性检查，含放射性物质及包装容器、PCBs废物及包装容器、医疗废物、爆炸性废物和物理化学特性未确定的危险废物禁止入库，目前未发现禁止入库的废物。

检查危险废物的包装，具体要求如下：1）同一容器内不能有性质不兼容物质；2）包装容器不能出现破损、渗漏；3）腐蚀性危险废物必须使用防腐蚀包装容器；4）凡不符合危险废物包装详细规定的均视为不合格，需采取相应措施直至合格。5）检查危险废物标志。标志贴在危险废物包装明显位置，凡应防潮、防震、防热的废物，各种标志应并排粘贴。6）检查标签。危险废物的包装上应贴有以下内容的标签：废物产生单位、废物名称、重量、成分、危险废物特性、包装日期等。7）分析检查。进场废物须取样检验，分析报告单据作为储存的技术依据。8）验收中凡无联单、标签，无分析报告的废物视为无名废物处理。无名废物应首先存入暂存仓库内，经检验确认废物特性后，再做处置。9）以上内容验收合格后，根据五联单内容填写入库单并签名，加盖单位入库专用章。10）接受负责人填写危险废物分类分区登记表。通知各区相应交接储存。

3.2.3.3危废分析鉴别系统

废物输送车进入厂区后先进行废物鉴定，进行快速定量或定性分析，验证“废物转移联单”和确定废物在本厂区内的去向。部分定性分析可在厂区废物待检区现场完成，部分需在分析化验室完成，主要成分定量分析全部在分析化验室完成。

1、分析化验的主要工作任务

（1）检验进场废物的成分，验证“废物转移联单”。

（2）检验各种辅助材料、各处理处置车间的中间产物组成。

（3）对环境监测化验（主要是生产区各车间废水、大气等污染源监测）所采样品进行室内分析；配合试验研究课题所需的试样分析。

2、分析化验仪器的配备

项目化验室目前配有氢化物发生器、ICP-OES、消解仪、原子吸收分光光度计、离子色谱仪、酸度计等分析化验设备，可以对入厂危险废物的砷、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、总铬、六价铬、氰化物、无机氟化物、pH值进行分析测试。

	实验室内外照片如下：
	
	

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]




	实验室外部
	实验室内部
	实验室内部


3.2.3.4贮存及输送系统

1、暂存仓库
项目设有危废暂存仓库2座，建筑面积2275平方米×2。暂存仓库初步分成氧化剂区、还原剂区、酸性废物区、碱性废物区、氰化物区、次氯酸盐区、铵盐区、铜、铬及多种重金属区等几个独立的贮存区间，危险废物贮存场所设有专用标志，并设有隔离间隔断。对于化学特性不确定的废物原则上拒绝接收，对于已运入场区而又无法及时退回的废弃物，可以暂存于暂存仓库内，最多存放时间不超过3天。暂存仓库平面布置见图3.2-3。

暂存仓库设置防渗耐腐防护堤，地面与防护堤所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，防护堤高度在1.0~1.6m之间为宜。基础必须防渗，防渗采用2mm厚HDPE膜，渗透系数≤10-10cm/s，膜上下分别铺设800g/平方米长丝无纺土工布做为保护层。地面必须为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂痕。防渗衬里上地面设计建设浸出液（泄露液）收集排除渠道。

危险废物暂存仓库内在适当位置设置吸风管，将库内空气统一收集到空气净化系统中，送入自动卷帘式过滤器内进行除尘预处理后→送入碱洗涤塔内将酸性气体进行中和处理→UV高效光解除臭设备分解氧化治理后，通过25m高排气筒排放。

根据公司现有运行手册，危险废物特性查明后按以下要求存放：

危险废物贮存容器应使用符合国家标准的容器、贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，并保证万豪无损，具有明显标志，根据危险废物的不同性质采用桶装或罐装分别储存于各个存放区内。废物量较小且毒性较大的废液采用钢塑复合桶盛庄，废物量较大而毒性较小的废液可采用1m³耐腐蚀塑料方箱盛装。

2）每个存放区堆高2层，每层高度控制在1~1.5m。

3）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》的标签。注明废物产生单位及其地址、电话、联系人等、废物化学成分、危险情况、安全措施。

4）存放液体危险废物的区域设置堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。

5）危险废物进入存放区后，有关该危险废物的资料应立即移交给存放区管理员，管理员将根据废物的种类、数量、性质以及处理处置设施的能力制定处理处置计划表，处理处置计划表将随废物一起直到废物被处理处置后才返回管理员，处理处置计划表被添加处理处置时间等信息后存档。

6）库房应设置备用通风系统和电视监视装置，应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施以及消防设施。

7）不相容的危险废物必须分开存放于不同的存放区。

2、周转频率

根据项目试运行期间实际运转周期，从危险废物入厂，检验、固化小试、中试约为7天左右，危险废物在暂存仓库内停留约为13d。

[image: image6.jpg]o

o

o)

& == —%
g
]
8 118 |18
4 +
a = H
&
=
e
+ i
g;!
LY =l = =
g L
} ‘
i
|
L
: s
4
|
8
g b I8 [
H
4 E
g g
& = =t =; e
a5 T
e 520 26 = | N 21





图3.2-3暂存仓库平面布置图

[image: image7.jpg]Nz

T

gy

1870
T

H ISR i oW A e t
f @%Eﬁm:,gé f f ~ Sy m_g. WH Juﬁu
8

A AJ g

) - o o - o

o E 5 : H ® ; : :

RAARREY GERABUEN | mﬂ
“““ i _ﬂ;r[FL





图3.2-4固化车间平面布置图

3.2.4现有项目固化系统

危险废物稳定化/固化处理是尽可能将填埋处置的危险废物与环境隔绝的重要工程措施之一。固化处理应本着无害化的原则，采取各种措施对有害成分进行稳定化，减少危险废物的体积和有害成分的浸出，使废物经过预处理后，达到降低、减轻或消除其自身危害性的作用，满足《危险废物填埋污染控制标准》中“允许进入填埋区控制限值”后进行填埋处置。

根据场外进入的危险废物物料特性，部分可直接进入安全填埋场填埋，部分则需要稳定化/固化处理后再安全填埋。

3.2.4.1固化车间

厂区设有1座固化车间，建筑面积为2080平方米，净高12m，根据功能可分为固化处置区和养护区，还设置了配电室、控制室、值班室及工具房等。

为了增大单体容积，也便于设备现场制作、安装以及来料输入，将水泥储仓和石灰储仓设在室外，固化处置区室内主要设置配料机、颚式破碎机、单斗提升机、带式输送机、搅拌机等等。

固化车间设置防渗耐腐防护堤，地面与防护堤所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，防护堤高度在1.0~1.6m之间为宜。基础防渗采用2mm厚HDPE膜，渗透系数≤10-10cm/s，膜上下分别铺设800g/平方米长丝无纺土工布做为保护层。地面必须为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂痕。防渗衬里上地面设计建设渗滤液收集排除渠道。

在固化处理间和储存库设置通风和空气除尘设施，通风换气次数5次/小时。在斗提机上方设置了除尘装置，防止废物倾倒的时候，危险物粉尘扩散。为了满足收运车辆卸料方便，设置了倒车区域，满足收运系统车辆的转弯半径（转弯半径6m）。固化处理间混合搅拌区布置的设备主要有抓斗和搅拌机。为了节省占地设备布置在角落，受料区域与倒车区域对应。

固化系统中设置全自动控制系统，可实现以下功能：根据操作命令，实现各主要执行设备的自动开停与停止，完成自动计量、搅拌、出料等工作；随时检测外部设备的工作状态与工作位置，用来决定下一步动作；控制模拟面板上的流程指示灯显示；随时接受操作者发出的操作指令。具体包括搅拌控制方式的选择（自动/半自动/手动）；连续搅拌盘数的设定与控制；投料时间、搅拌时间、出料时间的设定与控制；按照配方要求，自动完成材料计量配料，并可使用计量冲量设定、脉冲精称控制灯方法实现高精度计量效果；检测外部设备的非正常状态，发出报警信号；自动储存生产数据，并完成生产报表；所有手动（点动操作）均可在任何状态（自动、半自动、计量等）下接入；操作台设置《输出暂停》功能，用以处理临时故障；显示飞灰仓、水泥仓和粉煤灰仓的料位，显示液态物料搅拌罐的液位。

固化车间布置见图3.2-4，固化设备见表3.2-8。

3.2.4.2固化要求

根据《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001），固化后浸出液pH值在7.0~12.0之间，各有害成分浓度应小于允许进入填埋区控制限值的要求，具体限值情况见下表。
表3.2-13危险废物允许进入填埋区的控制限值一览表

	项目
	控制限值
	项目
	控制限值
	项目
	控制限值

	有机汞
	0.001mg/L
	汞及其化合物
	0.25mg/L
	铅
	5mg/L

	镉
	0.50mg/L
	总铬
	12mg/L
	六价铬
	2.50mg/L

	铜及其化合物
	75mg/L
	锌及其化合物
	75mg/L
	铍及其化合物
	0.20mg/L

	钡及其化合物
	150mg/L
	镍及其化合物
	15mg/L
	砷及其化合物
	2.5mg/L

	氰化物
	5mg/L
	
	
	
	


3.2.4.3固化药剂

固化处理后的固化体能否满足浸出毒性限制要求的关键是所采用的固化剂、药剂种类和被处理的废物与固化剂、药剂和水之间的配比。在实际运行中，不同性质的废物，在混合搅拌装置内加入不同的配比物质，并由试验确定最佳搅拌时间进行操作，以达到最佳的预处理目的。药剂、水泥或水的具体投加量应根据试验结果来确定。

根据已有的工业危险废物稳定化/固化运营经验，确定本项目的工业危险废物：药剂：水：固化剂＝1：0.01：0.12：0.27，固化剂选用425＃硅酸盐水泥，药剂选用硫化钠等稳定剂。在实际运行中，不同性质的废物，在混合搅拌装置内加入不同的配比物质，危险废物、药剂、消石灰、水泥或水的具体投加量应根据试验结果来确定，并由试验确定最佳搅拌时间进行操作，以达到最佳的固化处理目的。主要固化原料使用情况见下表，须经稳定化/固化处理后的废物最大总出量为112000t/a。

表3.2-14固化成分一览表

	成分
	危险废物
	固化剂
	水
	药剂

（硫化钠等稳定剂）
	合计

	
	
	水泥
	消石灰
	
	
	

	用量（t/a）
	80000
	20000
	1600
	9600
	800
	112000


3.2.4.4固化工序

（1）将需稳定化/固化的废料及其它辅助用料采样送入化验室进行试验分析，在化验室进行配比实验，检测实验稳定化/固化体的抗压强度、凝结时间、重金属浸出浓度以及最佳配比等参数提供给稳定化/固化车间，包括稳定剂品种、配方、消耗指标及工艺操作控制参数等。

（2）需稳定化/固化物料通过运输机械运送到固化处理间配料机上料区域，桶装物料借助人工、叉车送入到配料机的受料斗，配料机的受料区域采用耐腐蚀、抗氧化的材质制作而成，并设置闸门和自动计量装置。稳定化/固化物料经过自动计量后，通过料斗送入搅拌机的料槽内。

（3）粉状物料如飞灰、水泥、石灰等采用收运系统罐车自带的真空泵泵送至储仓，储仓顶部设有除尘设施，水泥和飞灰储存周期均为3~6天。药剂在储槽通过搅拌装置配制成液态形式储存，储存周期为1~2天。

（4）根据试验所得的配比数据，通过控制系统和计量系统，水泥、药剂和水等物料按照一定的比例，连同废物物料在混合搅拌槽内进行搅拌。水泥、粉煤灰和飞灰在储仓内密闭贮存，在罐下设闸门，由螺旋输送机输送再秤量后进入搅拌机拌合料槽内；药剂通过泵计量送入到搅拌机料槽内。搅拌时间以试验分析所得时间为准，通常为6~8min，搅拌顺序为先物料干搅，然后再加水湿搅。对于采用药剂稳定化处理含重金属的物料，先进行废物与重金属的搅拌，搅拌均匀后再与水泥一起进行干搅，最后加水进行整个混合搅拌；这样可避免水泥中的Ca2+、Mg2+等离子争夺药剂中稳定化因子（S2-），从而提高处理效果，降低运行成本。对于综合利用的残渣、含六价铬（Cr6+）废物先经过酸碱中和及氧化还原处理后再进稳定化/固化处理。

（5）物料混合搅拌以后，开启搅拌机底部闸门，混合物料卸料考虑两种方式：一种是卸入到搅拌机下设的储料槽，通过皮带输送机输送到砌块成型机成型。混合物料先进入成型机模具中，再通过配套的液压系统碾压成型，成型后的砌块体放入到链板机的托板上，通过叉车送入养护厂房进行养护处理；另一种卸料方式为混合搅拌物料直接通过储料槽卸入到废物箱，通过叉车搬运，由自卸卡车运至填埋场直接填埋。

（6）养护凝硬后取样检测，合格品用叉车直接运至安全填埋场填埋，不合格品返回固化处理间经破碎后进行再处理。如在运行期间按照配比运行稳定且来料及水泥稳定，则可将养护好的固化体直接运入填埋场填埋；当来料或水泥有所变化时则要进行再次检验，检测合格后可直接运入填埋场进行填埋处理。

（7）为了方便操作和运行管理，提高物料配比的准确度。单种类型废物物料应采用单一混合搅拌，不同的时段搅拌不同的废物，不同类型废物料不宜同时段混合搅拌。此外，混合搅拌机应进行定时清洗，尤其是在不同物料搅拌间隙时段，更应进行对设备的清洗。

具体工艺流程见下图。

[image: image8.png]



图3.2-3固化工艺流程示意图
3.2.4.5工程实际操作

项目对接收的飞灰、电镀污泥等危险废物的具体接收及固化步骤如下：

（1）菏泽万清源环保科技有限公司的飞灰（HW18）
①废物进厂后，卸入飞灰储罐中，同时抽取危险废物样品进行确认分析化验，其化学成分（具体见下图），其中重金属锌为384.237mg/L，超出《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001），允许进入填埋区控制限值的要求，需进行固化处理。

②样品送厂区化验室进行化验室的稳定化/固化试验和浸出试验，取：飞灰1000g、固化剂（水泥）200g、稳定剂（硫化钠、硫脲）10g（配成水溶液）、水，在化验室中进行搅拌后养护。待养护完成后，再进行粉碎研磨做浸出试验，得出结果为达到填埋场进场标准。根据化验室小试结果，车间批量生产技术参数指标为：飞灰、固化剂（水泥）、稳定剂（硫化钠）、水的配比为1：0.20：0.01：0.12。固化剂选用325＃硅酸盐水泥，药剂选用硫化钠和硫脲，药剂用量比例为硫化钠：硫脲=9：1。生产人员根据技术部提供的数据对相应物料进行中试（约3吨）。

③集中控制室根据输入搅拌机的废物种类、重量和化验室稳定化/固化试验初步确定的固化剂、稳定剂配比，日照磐岳飞灰3000Kg、固化剂（325＃硅酸盐水泥）600Kg、稳定剂（硫化钠、硫脲）30Kg、水360Kg的配比为1：0.20：0.01：0.12。分别向飞灰、水泥螺旋输送机和输送水泵、稳定剂溶液计量泵、高分子有机螯合物剂溶液计量泵发送计量指令，向搅拌机加入固化剂和稳定剂。飞灰3000Kg和水泥600Kg经计量后采用螺旋给料机由储罐送至搅拌机，计量信息输送至控制室；已配制好的稳定剂（硫脲、硫化钠、碱液等）溶液30Kg和水360Kg采用计量泵输送至搅拌机。作业顺序为先加稳定剂，后加固化剂。

④将进入搅拌机的飞灰、固化剂（水泥）、稳定剂（硫化钠、硫脲）、水充分搅拌混合6-8分钟。搅拌后的物料从搅拌机底部放出进入制砖成型机，将中试物料全部制作成砖，放砖块至养护车间养护6~7天。待养护凝硬后由技术部取样送化验室进行检测（中试化验单）。

⑤中试经化验合格，开始批量生产。批量生产按上述工艺流程和参数进行操作，经稳固化系统运行搅拌均匀后的混合体经搅拌机下部卸料口直接卸入装载车转运至安全填埋场填埋，进入填埋库区进行平铺后再进行养护，满足抗压强度，使填埋库区能平稳增高。

[image: image9.jpg]HMOESTRRRPERAST
EYRERIEESATIER

SHHERRS: __BRHI20200316-8200

BEMRS: _wi08200 EMER: IR BERIAREE: _ HWIB
FERN: SRR ERRRBSERAS EYER: _ 10kg SHTEH: 2020.03.16
W E WRER | 2 £ | WA BN 7y i % &
1585% ND moll | gt [HI702 BRI
2T 0.332 ! [HI702 FEFRNE
3 4033 HJ781 ICP-OES itk
1B 1596 HI781 ICP-OES Yz | j
S 0310 41781 ICP-OES ik ’ ’
R 0025 U749 RF AR | |
15 ND GBIT 15555.7 Wik [ ’
S 30560 [H781 ICP-OES il { j
9% 384237 [HI781 ICP-OES Y% ] B [
105441 0547 [HJ781 ICP-OES Y6t ] ’
; ND [HJ781 ICP-OES il [ ,
12 P ND IGB/T 14204 “UAR & 175 ] ,
13 pht 425 GB 6920  BAHIMLE ] ﬁh‘j
) ND Hiass R | |
15 CODe, , ,
164t [ ]
1754 l ,
185 7Kk% 7.59% , l
197 WL & 5 HI 761 bajeaz e
INY/T 1121.16
0623 IH) 84 BT il
g AR A A R S 5T

FEA:




（2）玫德集团有限公司科技园的废水处理污泥（HW17）

①废物进厂后，在2#暂存仓库暂存，同时抽取危险废物样品进行确认分析化验，其化学成分：重金属锌为7682mg/L，超出《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001），允许进入填埋区控制限值的要求，需进行固化处理。根据有害废物性质进行化验室的稳定化/固化试验和浸出试验，取污泥1000g、固化剂（水泥）160g、稳定剂（硫化钠、硫脲）10g（配成水溶液）、水，在化验室中进行搅拌后养护，待养护完成后，再进行粉碎研磨做浸出试验，得出结果为达到填埋场进场标准。确定稳固化工艺参数是：飞灰、固化剂（水泥）、稳定剂（硫化钠、硫脲）、水的配比为1：0.16：0.01：0.12，以指导下步的稳定化/固化处理工作。

②根据化验室小试结果，车间批量生产技术参数指标为：飞灰、固化剂（水泥）、稳定剂（硫化钠）、水的配比为1：0.16：0.01：0.12。固化剂选用325＃硅酸盐水泥，药剂选用硫化钠和硫脲，药剂用量比例为硫化钠：硫脲=9：1。生产人员根据技术部提供的数据对相应物料进行中试（约3吨）。

③集中控制室根据输入搅拌机的废物种类、重量和化验室稳定化/固化试验初步确定的固化剂、稳定剂配比，艾沛克斯工具（山东）有限公司的污泥3000Kg、固化剂（325＃硅酸盐水泥）480Kg、稳定剂（硫化钠、硫脲）30Kg、水360Kg的配比为1：0.16：0.01：0.12。分别向污泥上料斗输送机、水泥螺旋输送机和输送水泵、稳定剂溶液计量泵、高分子有机螯合物剂溶液计量泵发送计量指令，向搅拌机加入固化剂和稳定剂。污泥3000Kg经计量后采用皮带输送机由料斗至搅拌机，水泥480Kg经计量后螺旋给料机由储罐送至搅拌机，计量信息输送至控制室；已配制好的稳定剂（硫脲、硫化钠、碱液等）溶液30Kg和水360Kg采用计量泵输送至搅拌机。作业顺序为先加稳定剂，后加固化剂。

④将进入搅拌机的污泥、固化剂（水泥）、稳定剂（硫化钠、硫脲）、水充分搅拌混合6-8分钟。搅拌后的物料从搅拌机底部放出进入制砖成型机，将中试物料全部制作成砖，放砖块至养护车间养护6~7天。待养护凝硬后由技术部取样送化验室进行检测（中试化验单），经化验合格，开始批量生产。

⑤中试经化验合格，开始批量生产。批量生产按上述工艺流程和参数进行操作，经稳固化系统运行搅拌均匀后的混合体经搅拌机下部卸料口直接卸入装载车转运至安全填埋场填埋，进入填埋库区进行平铺后再进行养护，满足抗压强度，使填埋库区能平稳增高。

[image: image10.jpg]_wi08206__ [RMIEF:

BEIKAIRTS e

BEYER:

BRI B/ARTG: HW17
10kg SMFrEHA:

2020.03.17

FERl HESRARATHEE

)
BRHR

WRAR | # L

BRA

KA

Kl 7i% &

0.015

mg/L

3

HJ702

RFFE

[HI702

HI781 ICP-OES Jithik

IHJ781 ICP-OES it

HJ781 ICP-OES Jihi%

HI749 BT R AEE

|

HJ781 ICP-OES Jiti%

[HI781 ICP-OES Jt:itéik

HJ781 ICP-OES 7%

|
&t |
|

# |
|
GB/T 15555.7 Wik [ 4!
|
|
l
|

HI781 ICP-OES Sk

wuf

(GB/T 14204 AR €5k [

(GB 6920 }&ﬁ%*&i&, Bi5

[HJ 484

mﬁamz&[

[HJ 761

paledia e

INY/T 1121.16

ND

[HJ 84

BT ik

At S A A U R S R

2t

A





3.2.5现有项目填埋区

现有项目危废暂存库、固化车间、办公楼、污水处理设施等全部建成投用，16个填埋区的围坝、分期坝已全部建成，I-1、I-2和I-7、I-8四个填埋区已全部做好防渗、导排等各类系统，并开始进行填埋作业，库容46.5万立方米，具有危险废物固化填埋处置8万t/a的能力，服务使用年限5.2年。其他填埋区正在根据收纳危险废物情况，配套开展防渗、导排、填埋等作业操作。

3.2.5.1填埋区入区原则

根据潍坊博锐环境保护有限公司操作规范，下列废物可以直接入场填埋：

1、根据GB5086和GB/T15555.1～11测得的废物浸出液中有一种或一种以上有害成分浓度超过GB5085.3中的标准值并低于表2.2-4中的允许进入填埋区控制限值的废物；

2、根据GB5086和GB/T15555.12测得的废物浸出液pH值在7.0～12.0的废物。

下列废物需经稳定化固化后方能入场填埋：

1、根据GB5086和GB/T15555.1～11测得废物浸出液中任何一种有害成分浓度超过下表中允许进入填埋区的控制限值的废物；

2、根据GB5086和GB/T15555.12测得的废物浸出液pH值小于7.0和大于12.0的废物；

3、本身具有反应性、易燃性的废物；

4、含水率高于85%的废物；

5、液体废物。

表3.2-15危险废物允许进入填埋区的控制限值
	序号
	项目
	稳定化控制限值（mg/l）

	1
	有机汞
	0.001

	2
	汞及其化合物（以总汞计）
	0.25

	3
	铅（以总铅计）
	5

	4
	镉（以总镉计）
	0.50

	5
	总铬
	12

	6
	六价铬
	2.50

	7
	铜及其化合物（以总铜计）
	75

	8
	锌及其化合物（以总锌计）
	75

	9
	铍及其化合物（以总铍计）
	0.20

	10
	钡及其化合物（以总钡计）
	150

	11
	镍及其化合物（以总镍计）
	15

	12
	砷及其化合物（以总砷计）
	2.5

	13
	无机氟化物（不包括氟化钙）
	100

	14
	氰化物（以CN计）
	5


禁止收集进场的危险废物类别如下：

1、放射性类废物，（按放射性废物管理办法处理）。

2、爆炸性废物，废炸药及废爆炸物（本填埋场严禁进入）。

3、人和动物尸体。

4、物理化学特性未确定危险废物。

5、医疗废物。

另外，废盐、炉渣经稳定化后采用与危险废物相容的以及不被腐蚀的容器盛放包装密封后进行安全填埋或经稳定化后进入安全填埋场进行密封包装填埋作业。

3.2.5.2填埋区建设情况

工程设计填埋库区总占地面积为236972.7平方米，根据安全填埋区布置和两期的库容要求，在填埋库区中间东西走向设置一道分期围堤，将填埋库区分成东、西两半。其中，场地西边半部分的填埋库区为刚性填埋库，占地面积89518.6平方米，总有效库容为66万m³（刚性填埋库G1～G16，一期工程G1、G2填埋区正在进行验收，其他刚性填埋库正在建设中）；场地东半部分的填埋区为柔性填埋区，占地面积147454.1万平方米，总有效库容为93.0万m³（柔性填埋区I-1～I8，一期工程I-1、I-2、I-7、I-8已验收，二期工程I-3、I-4、I-5、I-6本次进行验收）。

由于本工程填埋库区占地面积大、库容使用年限较长，因此，为了防止防渗材料长期暴露在外不环境而导致的老化问题，为了便于雨污分流和日常的填埋作业，本工程填埋场采取分区建设、填埋的方式。其中柔性填埋区已建成一期填埋区I-1、I-2、I-7、I-8，占地面积5.2万平方米。

表3.2-16现有项目填埋库区建设工程量表

	项目
	名称
	设计
	目前建设

	1
	填埋区
	236972.7m2
	52000m2

	2
	围堤
	2200m
	2200m

	3
	分区坝
	2263.6m
	1020m

	4
	环库区排水沟
	2666.5m
	2666.5m

	5
	厂区排水沟
	2063m
	2063m

	6
	地下水监测井
	7套
	7套

	7
	导气石笼
	62个
	16个


3.2.5.3柔性填埋区

1、基底建设

项目填埋区已经全部完成场地平整及垫高。安全填埋区区域原始地形标高在3.0m左右，根据勘察报告结果，本场址的历史最高水位埋深大约0.0m，水位变化稳定，设计抗浮水位可按照历史最高水位设计。根据国家相关规范的要求，《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》规定“防渗系统中的粘土层底距离场址地下水位高程不得小于1.0m。因此，库底的最低点平整标高为4.0m。根据库区地形、地势、地质及土方情况，考虑到边坡稳定性等因素，库区边坡坡度控制不陡于1：2。库区底部满足横向不小于2%、纵向坡度不小于1%，以满足地下水和渗沥液的收集导排。构建后填埋库区库底最低处标高为4.0m，平均标高为37.0m。填埋库库底以1%的纵坡、双向2%的横坡坡向库底最低处位置。库底经粘土回填压实后，库底形成中间低、两侧高的排水坡度，并沿南北方向划分为两个库区。由此，每个单元形成纵向1%、横向2%的排水坡度，在最低处设置地下水、渗沥液收集坑，通过侧管井将地下水、渗沥液抽排至库区外。

2、围堤建设

项目围堤堤坝总长约2263.6m（含分区围堤），堤顶高程为7.7m。堤顶宽为7.0m，高出厂区设计地坪0.8m，在堤顶建造单车道水泥砼路面。堤坝弯转处转弯半径取12m。填土内外侧坡比均为1：2。围堤库外一侧坡体采用浆砌石网格护坡，内侧坡体铺设防渗系统；由于一、二期防渗系统分期铺设，分期围堤靠近二期一侧采用浆砌片石护坡，二期防渗系统铺设时，先对护坡进行砂浆抹平作为防渗系统边坡。
3、填埋区防渗系统

项目可行性研究报告按照《危险废物填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）对填埋区设计了双人工衬层结构，其由下到上依次为：基础层、地下水排水层、压实的粘土衬层、高密度聚乙烯膜、膜上保护层、渗沥液次级集排水层、高密度聚乙烯膜、膜上保护层、渗沥液初级集排水层、土工布、危险废物。根据潍坊市环境科学研究设计院有限公司编制的《潍坊市固体废物处置中心项目施工期环境监理报告》，项目填埋区建设内容如下。

地下水排水层

本设计在库底防渗层下部设置地下水收集层，地下水收集层从上往下做法如下：

●由300g/平方米无纺土工布保护层

●300mm碎石层

●300g/平方米无纺工布反滤层

碎石排水层的沟谷中央布置一根De315穿孔HDPE管主盲沟，并同坡面等高线走向一致，与水流方向垂直，能高效收集膜下可能的地下水。收集的地下水排入围堤四周的雨水排水沟。

人工合成衬层

危险废物库区防渗结构采用双层复合衬垫防渗结构，采用HDPE材料，上层衬层HDPE材料厚度不小于2.0mm，下层衬层HDPE材料厚度不小于1.0mm。因此，主防渗层采用2.0mmHDPE土工膜，次防渗层采用1.5mmHDPE土工膜，渗透系数≤1.0×10-12cm/s。自下而上依次为：

	设计要求
	实际

施工
	设计

要求
	实际

施工

	1、粘土回填
	[image: image11.png]



	2、库底压实
	[image: image12.png]




	3、300g/m2长丝无纺布和压实粘土的铺设
	[image: image13.png]



	4、1.5mmPE膜的铺设
	[image: image14.png]




	5、1400g/m2复合排水网格的铺设
	[image: image15.png]



	6、膨润土垫的铺设
	[image: image16.png]




	7、2mmPE膜的铺设
	[image: image17.png]



	8、800g/m2土工布的铺设
	[image: image18.png]




	9、砾石导流层的铺设
	[image: image19.png]



	10、300g/m2长丝无纺布
	[image: image20.png]





边坡防渗设计（由上到下）
	设计

要求
	实际

建设
	设计

要求
	实际

建设

	1、填埋区边坡平整及压实
	[image: image21.png]



	2、800g/m2长丝无纺布的铺设
	[image: image22.png]




	3、1.5mmHDPE膜的铺设
	[image: image23.png]



	4、1400g/m2复合排水网格和膨润土垫的铺设
	[image: image24.png]




	5、2.0mmHDPE膜的铺设
	[image: image25.png]



	6、800g/m2长丝无纺布
	[image: image26.png]




	7、复合HDPE排水板的铺设
	[image: image1.png]KT 75

s EERK
. BILTZ
e Ee
s e
e e
RN

SRR ERRERAK





	
	


4、地表水导排系统

场内主要的地表水导排设施包括位于填埋堤顶内侧的地表水排水沟、遍布填埋场封场后的台阶排水沟等。排水沟均按照50年一遇降水设计，100年一遇降雨复核。

（1）地表水管理

根据排水沟使用功能的不同，按照其使用寿命可以归为三类：永久性、半永久性和临时性水沟。永久性排水沟与填埋场寿命相同，半永久性水沟一般寿命为3~5年，临时性水沟则少于3年。

1）永久性排水沟

永久性排水沟作为填埋场重要的组成部分，包括堤顶周边地表水排水沟、填埋场封顶覆盖系统台阶排水沟和四角排水沟。

2）半永久性和临时性地表水排水沟

这部分排水沟建造在未完成的填埋场上，主要包括：

半永久性排水沟作为最终填埋场封顶覆盖系统完成前，管理地表水的临时方法而建造。半永久性地表水排水沟建造在填埋场的中间覆盖土上，把地表水引向永久性地表水管理系统。

临时性排水沟用来把地表水引出废物填埋作业区，流向半永久性排水沟或者永久性地表水管理系统。当填埋废物高度小于这些临时排水沟时，它们能发挥作用；一旦超过，它们将失去效用。

（2）雨污分流措施

1）在堤顶标高以下作业时

正在作业区域的雨水转化为渗沥液，未作业区域进行防渗膜临时覆盖收集的雨水采用临时泵抽至堤顶周边地表水排水沟。

临时泵满足其余单元24小时最大降雨量在24小时内排完，则需1台临时泵，流量为110m³/h，扬程12m。

2）在堤顶标高以上作业时

把整个填埋库区分为填埋作业区、中间覆盖区和最终覆盖区。为了减少渗沥液的产生，及时进行中间覆盖。对于达到设计标高的堆体部分，及时进行最终覆盖。

中间覆盖区和最终覆盖区产生的地表径流，通过临时排水设施和地表水管理系统，进入堤顶周边永久性排水沟。

3）永久性排水沟设计

排水沟流量的计算采用公路科学研究所的经验公式(该公式适用10k平方米以内汇水面积)，其计算公式如下：

Qp＝KFn(m³/s)

式中：K－径流模数（50年一遇为23.4，100年一遇为27.3）

n－面积参数，当F<1平方公里时，n＝1

F－汇水面积

沿填埋库区围堤四周设置排水明渠，收集的初期雨水排入初期雨水收集池。断面尺寸为B×H=（0.6~1.2）×0.8m，采用浆砌块石结构。

（3）初期雨水切换收集系统

填埋区初期雨水通过地表水排水沟排出，排水沟上设切换阀门，初期雨水排入初期雨水池，后期清净雨水通过排水沟排入雨水沟。填埋区内排水沟与厂区外雨水沟通过雨水管道连接，雨水管道出场区外设切断阀门。雨水暗管或雨水沟支线进入雨水主管或主沟处，设置水封隔断设施。雨水管道排出库区围墙之前设置闸门及水封设施。水封装置与围墙之间的排水管道采用暗渠。

厂区2650m³初期雨水池有可满足要求。
5、渗滤液控制系统

1、渗滤液集排水系统

根据所处防渗衬层系统中的位置不同可分为初级收集系统、次级收集系统和提升系统。

1）初级收集系统

初级收集系统位于防渗系统上衬层表面和填埋废物之间，用于收集和导排初级防渗衬层上的渗沥液。因此，初级收集系统由水平导排系统和竖向导排系统构成。

水平收集导排系统

水平系统铺设在场底水平防渗隔离层之上，包括导流层、导流盲沟及导流管。随土方平整后的库底底坡度铺设400mm厚碎石（粒径30-50mm）作为导流层，将渗滤液尽快引入收集导排盲沟及导排管内，导流层的铺设范围与库底防渗层相同。碎石导排层上设300g/平方米聚酯无纺土工布作为反滤层，防止导排层发生堵塞。导排盲沟分主盲沟和支盲沟，主盲沟沿场底高程最低点进行布置，支盲沟沿主盲沟60°方向呈鱼翅状布置，盲沟断面为“V”型，方便渗沥液的收集。本场的渗沥液导排主盲沟采用DN315HDPE穿孔管，支盲沟采用DN200HDPE穿孔管作为渗沥液导排管。

竖向收集导排系统
本工程填埋场库区面积较大，且为地势较为平坦的平原型填埋场，因此，为了及时将每层填埋堆体表面渗沥液收集导排至库底，需在每格填埋区内设置竖向导排系统。竖向收集导排系统即为设置在填埋固废堆体内的石笼井，该井主要是把填埋堆体表面的径流渗沥液和堆体内部的渗沥液迅速收集、导排至渗滤液导流层或导流盲沟中。同时，竖向导排井兼作为导排堆体内部少量的气体。

2）次级导排系统

次级渗沥液收集系统位于防渗系统主防渗膜与次防渗膜之间，用于检测和收集主防渗层渗漏的渗沥液。在边坡和库底两防渗层之间铺设1400g/平方米复合排水网格，若主防渗膜发生渗漏，可通过排水网收集至库底的盲沟内。在库底沿排水中线即与初级渗沥液导排主盲沟相同方向设导排次盲沟。次导排盲沟呈菱形，底宽1600mm，顶宽1600mm，高度300mm，盲沟中心设置DN200HDPE穿孔管，周围填充30-50mm粒径级配碎石，外部采用800g/平方米聚酯无纺土工布包裹。收集至次盲沟中的渗沥液通过DN200HDPE穿孔管导排，最终汇集到每个填埋分区的集液坑内，次级渗沥液收集系统主要起到渗漏监测的作用，如果发生渗漏，采用自吸泵将次级导排斜管中的渗沥液抽至调节池中并采取相应的渗漏补救措施。

3）提升系统

本工程采用斜管提升井的方式将初级和次级渗沥液导排系统中的渗沥液提升至调节池内。

经主、次渗沥液收集层和收集盲沟收集的渗沥液汇集到集液池中，经渗沥液斜管提升泵提升至渗沥液调节池，最终输送至废水处理站进行处理。为保证填埋作业的进行，渗沥液提升泵满足日最大降雨量时，作业单元产生的渗沥液在24小时内排完，因此主渗沥液提升泵流量110m³/h，扬程12m，功率7.5kw，渗沥液输送管道为De160HDPE管。

2、雨污分流系统

1）当填埋高度在6.5m标高以下作业时，将未作业区域进行防渗膜临时覆盖收集的雨水采用临时泵抽至堤顶周边地表水排水沟。

2）当填埋高度达到6.5m标高，将作业区与非作业区分隔开来，便可实现雨污分流，以减少渗沥液产生量。

3）填埋过程中，将临时中间覆盖的填埋单元区域用HDPE膜覆盖，将其表面产生的雨水收集起来通过设置的临时覆盖雨水排放管排放掉。

4）填埋场达到使用年限后，进行终场覆盖，顶面设置为斜坡式，坡度为5%，以增大径流系数，在填埋平台上设置表面排水沟；同时，场地内种植绿化，以减少雨水转化为渗沥液的量。

a.在填埋区四周设置高出现状地面约4.0m的围堤，用于阻挡填埋库区外侧的雨水进入场内，同时围堤底四周设置排水明沟，将运行期内堆体高度超过围堤时填埋场内封场后产生的雨水排出场外。截洪沟采用浆钢筋砼结构，尺寸为矩形沟段，沟段最大断面尺寸取800mm×800mm，截洪沟沟深的安全超高取20%，最小纵向坡度为1.0%。

b、采取分期建设，减少填埋初、中期汇水面积。

c、对每期填埋库区再进行合理科学的规划分区，进行分区填埋，且每个分区设置单独的表面收集导排系统，便于分区排水。

d、对每日作业完毕的区域，采用1.0mmLDPE进行临时覆盖，以减少雨水的渗透入和填埋固废堆体表面冲刷。对填埋至设计高程的区域，及时进行封场覆盖。

e、雨天不进行填埋作业。

f、封场后通过设置的排水层及时将渗入覆盖土层的雨水导排至库外，防止雨水进入填埋堆体内变成渗沥液，封场以后渗沥液产量逐渐减少直至消失。

3、渗滤液处理系统

1）调节池

利用多年逐月平均降雨量计算出的渗沥液超出废水处理站的处理量约为1986m³，调节池总占地面积约544平方米，总容积2448m³，有效容积2176m³。调节池结构净尺寸32m×17m，池内净高平均4.5m。

渗沥液调节池采用钢筋混凝土结构，池内壁涂刷防水、防腐，池体为密闭结构，减少其对生产管理区的环境影响。

2）废水处理站
项目现有80m³/d废水处理站一座，采用“综合调节池+高效气浮系统+还原反应槽+中和反应槽+高效沉淀+活性炭吸附池”工艺处理。
6、导气系统

由于安全填埋场废物入场标准非常严格，本工程安全填埋场主要处置的是经固化预处理后含有无机重金离子的工业危险废物固化块或散装料，其几乎不含有机物，不产生大量的填埋气体，且产生的气体不存在易燃易爆的危险性，可自然排放大气中。因此，本工程安全填埋区内不设置专门的气体导排系统，而是通过填埋库区内设置的渗沥液竖向导排系统辅助导气。

随着填埋高程的上升，在纵横导渗管交叉点上设置竖向盲沟，盲沟随废物填埋高度上升同时建造。竖向收集井采用石笼结构，纵横间距按40～50m布置，石笼直径为800mm，石笼结构由外向内分别是：φ8钢筋网、网孔60×100mm，粒径32～100mm的碎石，中心为De150多孔HDPE管、圆周方向均匀开孔6φ15、表面轴向开孔间距100mm。石笼和管底部高出单元地基0.5m，分段构筑，每段石笼顶面高出相应的覆盖层表面1.0m。

[image: image27.jpg]



已验收区域导气石笼
7、填埋作业流程

（1）首层填埋

为了避免重车直接压在碎石导流层上，造成防渗系统破碎，各单元开始填埋时，对摊铺于防渗系统上的预处理后危险废物厚度至少为1m，危废预处理后通过自卸汽车运至库区，人工进行摊铺。

（2）摊铺压实

当稳定化/固化后物料在固化养护区存放具有一定的强度后，对于块状物料用叉车运至填埋场，然后利用叉车辅助人工码放。码放的方式采用平铺、搭砌及退台的方式。在填埋作业叉车码放不方便的情况下，可采用人工辅助的方式，但尽量以机械填埋作业为主；在填埋过程中备注不同级配的废物混合填埋，以减少填埋体的缝隙，增加填埋量。

对于未成型的少量散装稳定化物料由推土机推开摊平并进行碾压。摊铺采用平面堆积法，由推土机在作业面上将卸下的废物推向作业面外侧的斜坡，并向纵深方向推开、逐渐推进，并来回碾压3次，每次碾压履带轨迹要盖过上次履带轨迹的3/4，直至形成新的作业面。作业面高度为2m，每日倾卸废物的操作面的大小应使当日填埋的最后高度接近每日操作的终点。

废物从铺设的衬层之上开始逐层填埋，逐步填高，为了防止地基的不均匀沉降，固化体的铺设应分层铺满整个场底，使场底均与受力。填埋单元的填埋高度为2.0m。

（3）日覆盖和中间覆盖

危险废物安全填埋场的运行不能暴露在露天运行，在废物堆体上采用0.5mm的HDPE膜搭接覆盖，对填埋区表面进行全面覆盖，作业时再揭开部分覆盖膜进行填埋作业，每日填埋完成后立即将膜盖好。边坡较长时间不进行下一步填埋作业的区域可采用粘土结合HDPE膜进行中间覆盖。

（4）填埋封场

封场按照1：3的坡度设计，顶部封场坡度为5%，以满足排水要求。封场后需进行封场覆盖和生态修复。

[image: image28.png]R ENE S




图3.2-5填埋作业工艺流程图
8、工程车辆配备情况

填埋作业工程车辆配备情况见下表。

表3.2-17填埋库区配备的主要机械设备一览表

	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	叉车
	2T
	4台

	2
	推土机
	160HP
	2台

	3
	挖掘机
	0.6m³
	3台

	4
	装载机
	3.0m³
	2台

	5
	自卸汽车
	5t
	6辆

	6
	洒水车
	5t
	2辆


9、填埋区封场

（1）封场系统设置情况

根据《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》，填埋区封场系统由下至上应依次为气体控制层、表面复合衬层、表面水收集排放层、生物阻挡层以及植被层。

气体控制层

填埋场封场覆盖系统设置排气层，使得施加于防渗层的气体压强不大于0.75kPa。排气层应采用粒径为25~50mm的粗粒多孔材料，要求渗透系数大于1×10-2cm/s，厚度不小于30cm。同时，在排气层上安装气体导出管。

气体导出管由直径为15cm的高密度聚乙烯制成，竖管下端与安装在砂石排气层中的气体收集横管相接，竖管上端露出地面部分设成倒U型，整个气体导出管成倒T型，气体收集横管带孔并用无纺布包裹。

表面复合衬层

排气层上面设复合防渗衬层，其上层为高密度聚乙烯土工膜，下层为厚度≥60cm的压实粘土层。表面防渗衬层土工膜厚度1.5mm，渗透系数≤1.0×10-12cm/s。

表层水收集排放层

复合防渗衬层上面建表层水收集排放层，其材质选择30cm卵石层，表面水收集排放层使得工业固废堆体外的地表水不能流入工业固废堆体和工业固废渗沥液处理系统；封场区域内的雨水通过场区内排水沟收集，排入场区雨水系统。

表层水收集排放层

项目表面水收集排放层选择小卵石，不另设生物阻挡层。

植被层

封场系统的顶层设厚度≥60cm的植被层，目的是根植、种植植物，以防止水土流失侵蚀破坏防渗粘土层，水土保持。

填埋体表面坡度大，水土流失问题严重。所以，及时形成植被，不仅保持安全填埋场顶部的美观，还恢复场地的生态系统功能。

封场后要求

最终封场后的填埋场至少有30年以上的维护期。这期间要对封盖进行维护；渗滤液的收集系统与处理系统仍需运行，直到渗滤液不再检出时为止。具体维护管理工作如下：

①维护最终覆盖层的完整性和有效性；

②维护和监测检漏系统；

③继续进行渗滤液的收集和处理；

④继续监测地下水水质的变化。

当发生严重事故或发生不可预见的自然灾害使得填埋场不能继续运行时，填埋场应实行非正常封场。非正常封场应预先作出相应的补救计划，防止污染扩散。实施非正常封场必须得到环保部门的批准。
（2）堆体整形

填埋作业一段时间后，填埋堆体中由于不均匀沉降会造成的裂缝、沟坎、空洞。要用粘土进行充填密实。整形过程中应保持场区内排水、填埋气体收集处理等设施正常运行；作业区内不设任何建筑物和构筑物，并严禁火种。整形与处理后，堆体顶面坡度不应小于5%，台阶间边坡坡度不宜大于1：3。最后，铺设完整的防渗结构。
（3）生态修复

填埋场的生态修复将结合填埋场的发展规划分期实施，以保证最终恢复和覆盖面与周围自然环境相协调。通过对达到设计填埋标高的堆体表面及时封场覆盖，渐进地采用植被实施生态修复，从而最大程度地实现与周边环境的相互协调。

生态修复所用的植物类型应选择根系较短的，且适合填埋场环境并与填埋场周边的植物种类相似的植物。因此，建议在填埋场运行初期就对选定的植物进行试验性种植，以了解每种植物的生长和适应情况，并最终确定环境复植所要选用的最合适的植物。

为保证任何时候修复封顶覆盖系统的各部件都很完善，必须对此系统作日常保养。日常保养包括：

a）维护植被覆盖，包括修剪、施肥、补（换）种类等。

b）保养表土，培土包括必要时应用防腐蚀织物、修整坡度等。

c）保养地表水导排明渠，保证其畅通，包括去除导排明渠内障碍物、修补破损渠道等。

d）定期检查渗沥液和填埋场气体处理系统的稳定性。

3.3现有工程主要环保设施及污染物排放情况
3.3.1废气

3.3.1.1有组织废气

1、危险废物暂存产生的废气：主要污染物为挥发性有机物和恶臭气体等。现有项目两座危险废物暂存库内均设气体收集管道，房间内管道每隔4m设一个吸风口，吸风口前端装有风阀，可调节进气量，收集的废气分别经自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭设备处理，处理后废气经两支25m高排气筒（DA003、DA004）排放。
2、危险废物固化过程中产生含尘废气：主要污染物为粉尘和挥发性有机物。现有项目在输送机、配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施，废气经收集后采用布袋除尘器+活性炭吸附处理，处理后的废气通过25m高排气筒（DA001）排放。
3、固化工艺原料仓废气：主要污染物为粉尘。项目固化工序使用石灰、水泥，各原料仓顶均配套布袋除尘器，仓顶设置排气筒。添加物料时运行，每次运行约0.5h，废气经过布袋除尘器除尘后导入固化车间除尘系统。
4、渗滤液处理过程中产生的恶臭气体；主要污染物为氯化氢、硫化氢、氨气。该废气采用与暂存仓库相同的自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭工艺，处理后废气经25m高排气筒（DA005）排放。
以上废气处理工程由中冶京诚工程技术有限公司负责设计，山东蓝想环境科技股份有限公司负责施工，于2017年3月开工建设，2017年10月建成投运。

项目废气治理设施及排气筒如下：

	[image: image29.jpg]



	[image: image30.jpg]



	[image: image31.jpg]




	危废暂存仓库一

废气处理设施及排气筒
	危废暂存仓库二

废气处理设施及排气筒
	危废暂存库废气收集管网

	[image: image32.jpg]



	[image: image33.jpg]



	[image: image34.jpg]




	固化废气集气罩
	固化废气处理设施
	固化废气排气筒

	[image: image35.jpg]



	[image: image36.jpg]



	[image: image37.jpg]




	废水处理站废气收集管网
	废水处理站废气处理设施
	废水处理站废气排气筒


3.3.1.2无组织废气

现有项目无组织废气主要包括危险废物填埋过程中产生的填埋废气及填埋库区产生的无组织扬尘，填埋废气虽然经导气石笼收集后排放，但由于排气筒高度低，仍产生无组织排放效果。该项目通过规范填埋操作，做好各类覆盖措施、加强厂区绿化等措施，减少无组织废气排放，降低对周围环境的影响。其中填埋区采取的防尘措施主要是：填埋场运行过种中，采用适时洒水、尽量减少作业面积，及时用车压实、每日用膜、布或好土进行日覆盖，5级大风天气停止填埋作业等措施抑治填埋区扬尘。

填埋区防尘措施照片如下：

	[image: image38.jpg]



	[image: image39.jpg]



	[image: image40.jpg]




	填埋场日作业覆盖
	填埋场洒水抑尘
	填埋场


现有项目废气总体产生及排放情况见下表。
表3.3-1现有项目废气产污环节一览表

	产生工序
	性质及成分
	处理措施

	暂存仓库一
	氨、HCl、硫化氢、非甲烷总烃
	自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭

	暂存仓库二
	氨、HCl、硫化氢、非甲烷总烃
	自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭

	固化车间
	粉尘、氨、HCl、硫化氢、非甲烷总烃
	脉冲除尘器+活性炭吸附

	填埋
	粉尘
	无组织排放

	废水处理站
	氯化氢、硫化氢、氨气
	碱洗涤塔+UV高效光解除臭


3.3.2废水

现有项目运营后排放的废水主要包括渗滤液、生活污水及生产废水。
1、渗滤液：项目危险废物经固化预处理后送填埋场填埋，渗滤液主要来源于场区内降雨下渗，其性质与水量变化较为复杂，主要与危险废物成分、填埋方式、填埋分区、季节变化、填埋年限、覆盖土状况等多种因素有关。
2、生活污水：日常生活、办公产生的污水。
3、生产废水：生产废水主要来源于实验室废水、车辆冲洗水、车间冲洗水等。

生活废水经化粪池沉淀后同渗滤液及生产废水在综合调节池混合，经提升泵进入厂区废水处理站。厂区废水处理站对废水进行处理，处理后回用于固化车间固化用水。多余废水经罐车拉往协议单位（潍坊康达环保水务有限公司）进行深化处理。目前无多余废水产生。

备注：填埋场运行初期，填埋量较少，渗滤液产生量极少，目前无多余废水产生。随着填埋场运行年限增加，渗滤液产生量会增多，抑或填埋场实际运行中因其他原因导致进入废水处理站进行处理的废水量大于固化车间固化用水，则企业根据与潍坊康达环保水务有限公司签订的废水委托处理协议对多余的废水进行处理。

现有项目废水处理站采取“高效气浮+还原反应+中和反应+高效沉淀+活性炭吸附”的物化+深度处理工艺，处理规模80t/d。该工程由中冶京诚工程技术有限公司负责设计，山东开源环保机械有限公司负责施工，工艺流程见下图。

[image: image41.png]AR R BT

i RE

FURIBHE

BitEE <

PR

ElfkZFial @i
kit

IR ACH





图3.3-1渗滤液处理工艺流程图
渗滤液处理设施照片如下：

	[image: image42.jpg]



	[image: image43.jpg]




	综合调节池
	渗滤液处理设施

	[image: image44.jpg]



	[image: image45.jpg]




	污泥压滤机
	回用水池


3.3.3噪声

现有项目营运期噪声主要来源于固化车间搅拌机、泵类、渗滤液处理车间泵类、及填埋区作业机械等机械设备运转产生的噪声。
根据噪声源及源强特点，本项目采取以下噪声防治措施：
①主要设备防噪措施：对搅拌机、各种泵类采取减振基底；并设置在车间内，柔性接头并设置补偿节降低震动产生的噪声；
②厂房建筑设计中的防噪措施：控制室采用双层窗，并选用吸声性能好的墙面材料；在结构设计中采用减振平顶、减振内壁和减振地板；在管道布置、设计及支吊架选择上备注防震、防冲击，以减轻噪声对环境的影响。
③厂区总布置中的防噪措施：在厂区总体布置中统筹规划，噪声源集中布置，远离办公区。
3.3.4固体废物

现有项目产生的固体废物主要包括渗滤液处理产生的污泥；废水处理站废气处理设施产生的废灯管；固化车间废气处理产生的粉尘、废活性炭和废布袋；暂存仓库废气净化装置定期更换产生废卷帘除尘布、废灯管；实验室废液。以上固废全部收集后送项目固化车间固化后填埋处置。

生活垃圾由环卫部门清运。
3.4本项目建设内容
本项目包括四个环评及其批复，分别是：《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目环境影响报告》（2016.08）及其批复寒环审字【2016】8号、《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩建项目环境影响报告书》（2017.03）及其批复寒环审字【2017】2号、《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》（2018.01）及其批复寒环审字【2018】2号、《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》（2019.08）及其批复寒环审字【2019】2号。
潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）验收内容主要包括I-3、I-4、I-5、I-6四个柔性填埋区和依托现有工程的2座危废暂存库、固化车间及废水处理站等。

本项目于2018年03月开工建设，2018年12月工程建设竣工。潍坊市寒亭区环境保护局以寒环审字【2019】2号文件对《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》进行批复后，企业扩展处理能力，通过优化公司内部运行方式将危废填埋处理能力提高至 11 万吨/年，对不同类别危险废物填埋于刚性填埋库或/和柔性填埋场。

I-3、I-4、I-5、I-6四个柔性填埋区库容46.5万立方米，具有危险废物固化填埋处置11万t/a的能力（最大固化处理能力），服务使用年限约4.25年。目前尚未填埋危险废物。

潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）总投资5000万元，环保设施依托现有。
潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）工程验收完成后，潍坊博锐环境保护有限公司填埋场的柔性填埋区即全部完成验收。

二期工程柔性填埋场的其他建设内容同章节3.2.5。
I-3、I-4、I-5、I-6柔性填埋场建设过程：
	[image: image46.png]




	地基强夯

	[image: image47.png]




	地基压实，压平

	[image: image48.png]




	铺第一层土工布

	[image: image49.png]




	铺30cm石子

	[image: image50.png]




	铺500mm的粘土

	[image: image51.png]




	铺1.5mmHDPE膜

	[image: image52.png]



	[image: image53.png]




	铺排水网格、GCL润土垫

	[image: image54.png]




	铺2.0mmHDPE膜

	[image: image55.png]




	铺800g/m2长丝无纺土工布

	[image: image56.png]



	[image: image57.png]



	[image: image58.png]




	边坡防渗

	[image: image59.png]



	[image: image60.png]




	渗滤液导排系统

	[image: image61.png]




	2018年12月工程全部竣工


3.5本项目公用工程
本项目的公用工程全部依托现有，详见章节3.2.2.6。
本项目投运后固化车间固化能力提升至11万吨/年，固化用水量会增加；同期验收项目潍坊市固体废物处置中心扩能项目（一期）对填埋场现有工程西区未填埋区域按照刚性填埋场进行技改，进入刚性填埋场的危险废物不需要进行固化，固化用水量会减少。全厂来说目前无多余废水产生。

[image: image62.png]KT 1

1
—
0.12,
0.3
—
—
25 [ e /4mﬁ
—
ot
1.08 EAL
-, BRI 0.0
L4 5 | Sibmk. EREHERAK

A 3~E$hﬁ?§1ﬁ{ 1%7%%/ 3

T | iR IR (1.68)

> ERREKEARL

> AR KA IB L





单位t/d
图3.5-1项目同期运行后全厂水平衡图
3.6本项目污染物产生及其污染防治措施

3.6.1废气

本项目废气污染防治设施均依托现有一期工程。详见章节3.3.1。

此外，企业在稳固化车间养护区布设气体收集管道，收集的废气通过碱喷淋塔+UV高效光解处理+活性炭吸附处理后通过25m高排气筒（DA002）排放。

	[image: image63.jpg]



	[image: image64.jpg]




	养护区废气收集管道
	养护区废气处理设施及排气筒


3.6.2废水

本项目废水污染防治措施全部依托现有：生活废水经化粪池沉淀后同渗滤液及生产废水在综合调节池混合，经提升泵进入厂区废水处理站。厂区废水处理站对废水进行处理，处理后回用于固化车间固化用水。多余废水经罐车拉往协议单位（潍坊康达环保水务有限公司）进行深化处理。目前无多余废水产生。
3.6.3噪声

本项目噪声防治措施同现有一期工程，采取以下噪声防治措施：
①主要设备防噪措施：对搅拌机、各种泵类采取减振基底；并设置在车间内，柔性接头并设置补偿节降低震动产生的噪声；
②厂房建筑设计中的防噪措施：控制室采用双层窗，并选用吸声性能好的墙面材料；在结构设计中采用减振平顶、减振内壁和减振地板；在管道布置、设计及支吊架选择上备注防震、防冲击，以减轻噪声对环境的影响。
③厂区总布置中的防噪措施：在厂区总体布置中统筹规划，噪声源集中布置，远离办公区。
3.6.4固体废物

本项目固废处置措施依托现有：渗滤液处理产生的污泥；废水处理站废气处理设施产生的废灯管；固化车间废气处理产生的粉尘、废活性炭和废布袋；暂存仓库废气净化装置定期更换产生废卷帘除尘布、废灯管；实验室废液。以上固废全部收集后送项目固化车间固化后填埋处置。生活垃圾由环卫部门清运。
潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）固化能力提升至11万吨/年，固化车间产生的固废和实验室废液会有增加。同期验收项目潍坊市固体废物处置中心扩能项目（一期）对填埋场现有工程西区未填埋区域按照刚性填埋场进行技改，进入刚性填埋场的危险废物不再需要固化处理，固化车间产生的固废减少。

刚性填埋场和柔性填埋场同期运行后全场的固废产生情况如下表。

表3.6-1全厂固体废物排放情况一览表
	序号
	产生工段
	性质
	产生量（t/a）
	去向

	1
	废水处理站污泥
	HW49其他废物
	5.92
	送固化车间固化填埋

	2
	废气净化废活性炭
	HW49其他废物
	2.765
	送固化车间固化填埋

	3
	废气净化废灯管
	HW49其他废物
	0.066
	送固化车间固化填埋

	4
	废气净化废布袋
	HW49其他废物
	0.012
	送固化车间固化填埋

	5
	废气净化废卷帘除尘布
	HW49其他废物
	0.0661
	送固化车间固化填埋

	6
	固化车间除尘器粉尘
	HW49其他废物
	1.4951
	送固化车间固化填埋

	7
	实验室废液
	HW49其他废物
	1.101
	送固化车间固化填埋

	小计
	11.4252
	--

	8
	生活垃圾
	一般固废
	10.0375
	环卫部门清运

	合计
	21.4627
	--


3.7本项目变更情况

1、废气处理：

原固化车间养护区废气无组织排放，本项目增加布设气体收集管道，收集的废气通过碱喷淋塔+UV高效光解处理+活性炭吸附处理后通过25m高排气筒（DA002）排放。

2、废水处理：

环评设计：生活废水经化粪池处理后通过市政污水管网排入潍坊渤发污水处理厂进行进一步处理；渗滤液及生产废水通过厂区废水处理站处理达标后，一部分回用于固化工序用水，剩余部分经市政污水管网排入潍坊渤发污水处理厂进行进一步处理。

实际建设情况：生活废水经化粪池沉淀后同渗滤液及生产废水在综合调节池混合，经提升泵进入厂区废水处理站。厂区废水处理站对废水进行处理，处理后回用于固化车间固化用水。多余废水经罐车拉往协议单位（潍坊康达环保水务有限公司）进行深化处理。目前无多余废水产生。

根据环办【2015】52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》中“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”的规定，认定验收项目以上变更内容对周边环境敏感目标及周边环境造成的影响较小，项目变动情况不属于重大变动。

四、环评结论及审批部门审批要求

4.1潍坊市固体废物处置中心项目

4.1.1环境影响评价报告书综合结论及建议

4.1.1.1总体结论

拟建项目为危险废物综合处置项目，采用填埋处置工艺，拟建项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类的项目，符合《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）、《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）系统配置、选址等要求，满足鲁环函[2012]263号文的审批要求，项目选址不违背潍坊市城市总体规划、北海产业园规划的要求。拟建项目设置300m卫生防护距离，该范围内无敏感目标分布。

项目建设将不可避免的对区域空气、地表水、地下水和声环境等产生一定的不利影响，企业已采取完善可行的污染防治措施，污染物外排总量和排放浓度均能满足相应标准的要求；只要在生产中切实做好“三同时”工作，落实评价提出的污染防治措施，就可将项目的不利影响降到最低，使经济效益、社会效益和环境效益有机统一起来，实现经济、社会和环境的可持续发展。

综上所述，项目的建设符合国家有关产业政策和当地城市发展规划、土地利用规划的有关规定，从环境功能区划、周边环境敏感目标、水源地保护规划、地质条件和资源条件等方面分析，项目的建设是合理的。

4.1.1.2措施及建议

1、措施
拟建工程应当采取的环保措施见表4-1。
表4-1拟建工程应当采取的环保措施

	序号
	项目
	措施内容

	1
	废水
	废水处理站采用“高效气浮+还原反应+中和反应+高效沉淀+活性

炭吸附”，处理能力80m³/d。

	2
	暂存废气
	拟建项目设置1座暂存库，采用废气浓缩吸附净化装置+UV光解装

置，净化后废气经一根高25m，内径1.4m的排气筒排放。

	
	固化废气
	在配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施。

收集的含尘废气经布袋除尘器处理后经25m高，内径0.6m排气筒排放，除尘风量为13000m³/h。

	3
	防渗系统
	包括地下水导排系统、防渗系统、渗滤液导排系统以及减少渗滤液产

生的雨污分流系统

	4
	噪声
	选用低噪声设备、优化厂区平面布置、减振、隔声、消音

	5
	污泥
	送固化车间固化，鉴定合格后送填埋区填埋

	
	废活性炭
	

	
	生活垃圾
	环卫部门处理

	6
	环境风险
	渗滤液调节池2448m³、事故水池2448m³

	7
	环境监测
	监测仪器

	8
	绿化系统
	绿化


2、建议
为进一步提高拟建项目和全厂的清洁生产水平，促使企业节能降耗，本次评价提出以下几点建议：

1、加强固化处理系统的设计和运行管理，切实做到污染物排放达标，加强对项目周围敏感目标，特别是盐田的保护；

2、按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物转移台帐，并报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案；

3、企业应加强环境管理工作，提高全体职工的环保意识，使清洁生产成为职工自觉的行为，保证工程设计及环评提出的各项污染防治措施的落实及正常运行。

4、提高中水回用效率，减少废水排放。

4.1.2环评批复要求

潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2016】8号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目环境影响报告书的批复》（2016.10.14）对该项目环境影响报告书进行了批复，同意该项目生产。

该项目在设计、建设和运营中，应严格落实环境影响报告书提出的污染防治措施、风险防范措施和本批复的要求：

1、按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）和《危险废物填埋污染控制标准》等要求，实施规范的填埋场设计、施工和操作运行，建立规范的接受与贮存系统、分析与鉴别系统、预处理系统、应急系统等并加强系统的管理维护。

2、项目暂存仓库产生的废气通过自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭处理后经25m高的排气筒排放，废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及其修改单中25m高排气筒排放要求；固化车间废气通过在配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施。收集的含尘废气经布袋除尘器处理后经25m高排气筒排放，满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表2其它工业其它尘源标准要求；废水处理站废气处车间通过配备废气活性炭吸附+UV光解处理系统1套，配套引风机和循环泵，尾气处理达标由一座25m，内径0.6m的排气筒排放，确保满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及其修改单中25m高排气筒排放要求。

加强清洁生产管理，落实各项无组织排放防治措施，加强异味控制，减少无组织排放。

3、合理设计废水处理站的容积，确保渗滤液得到妥善收集、贮存。项目生活废水、生产过程中产生的化验室废水、车辆车间冲洗水等经过厂区预处理后回用于固化工艺和车辆车间冲洗水。剩余废水渗滤液及生产废水经过厂区污水处理设施处理达标后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级要求后通过市政管网排入渤发污水处理厂。

做好厂区防渗工作，按照有关标准、规范，对罐区、防火堤等采取有效防渗措施，对危险废物库区采取双层复合防渗处理。固体危废安全填埋区（含固化系统）和配套的危废收集和运输系统、危险废物贮存系统废水处理系统等防渗效果满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）和《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）等相关要求。

4、采取合理的总体布置、周边绿化，以及采用吸声、消声建筑材料，装隔声门窗等减振、隔声、吸声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

5、加强施工期间的环境保护工作。合理安排施工计划，落实报告书对施工期各类污染物的治理措施，确保施工期间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求，并严格控制施工扬尘、废水、固废等对周围环境的影响。

6、施工渣土用作填埋覆盖土，全部综合利用。对用毕的取土点采取生态恢复措施。废水处理站污泥经固化处理后进行填埋处置。生活垃圾委托环卫部门定期清运。

7、落实环境影响报告书中提出的环境风险防范措施，按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》中关于环境保护的有关要求，编制应急预案。落实火灾爆炸、有毒有害气体放散、厂区污水和危废填埋场渗滤液的泄漏等环境风险防范及应急处理措施。

8、做好填埋场终场后的封场和封场后的管理工作。

9、建立环境管理和环境监测机构。按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求，落实项目建成后的环境空气监测、地下水环境监测计划，设置地下水观测井，并定期将监测结果上报环保部门。

10、该项目投产后，污染物排放量控制在潍坊市寒亭区环保局对该项目总量确认书中认定的范围内。

4.2潍坊市固体废物处置中心扩建项目

4.2.1环境影响评价报告书综合结论及建议

4.2.1.1总体结论

拟建项目为危险废物综合处置项目，采用填埋处置工艺，拟建项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类的项目，符合《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）、《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）系统配置、选址等要求，满足鲁环函【2012】263号文的审批要求，项目选址不违背潍坊市城市总体规划、北海产业园规划的要求。拟建项目设置300m卫生防护距离，该范围内无敏感目标分布。

项目建设将不可避免的对区域空气、地表水、地下水和声环境等产生一定的不利影响，企业已采取完善可行的污染防治措施，污染物外排总量和排放浓度均能满足相应标准的要求；只要在生产中切实做好“三同时”工作，落实评价提出的污染防治措施，就可将项目的不利影响降到最低，使经济效益、社会效益和环境效益有机统一起来，实现经济、社会和环境的可持续发展。

综上所述，项目的建设符合国家有关产业政策和当地城市发展规划、土地利用规划的有关规定，从环境功能区划、周边环境敏感目标、水源地保护规划、地质条件和资源条件等方面分析，项目的建设是合理的。

4.2.1.2措施及建议

1、措施
拟建工程应当采取的环保措施见表4-2。

表4-2拟建工程应当采取的环保措施
	序号
	项目
	措施内容

	1
	废水
	废水处理站采用“高效气浮+还原反应+中和反应+高效沉淀+活性炭吸

附”，处理能力80m³/d。

	2
	暂存废气
	拟建项目设置2座暂存库，分别设置废气浓缩吸附净化装置+UV光解

装置，净化后废气经两根高25m，内径1.4m的排气筒排放。暂存仓库一同时处理污水处理站的废气。

	
	固化废气
	在配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施。收

集的含尘废气经布袋除尘器处理后经25m高，内径0.6m排气筒排放。

	3
	防渗系统
	包括地下水导排系统、防渗系统、渗滤液导排系统以及减少渗滤液产生

的雨污分流系统

	4
	噪声
	选用低噪声设备、优化厂区平面布置、减振、隔声、消音

	5
	污泥
	送固化车间固化，鉴定合格后送填埋区填埋

	
	废活性炭
	

	
	生活垃圾
	环卫部门处理

	6
	环境风险
	渗滤液调节池2448m³、事故水池2448m³

	7
	环境监测
	监测仪器

	8
	绿化系统
	绿化


2、建议
为进一步提高拟建项目和全厂的清洁生产水平，促使企业节能降耗，本次评价提出以下几点建议：

1、加强固化处理系统的设计和运行管理，切实做到污染物排放达标，加强对项目周围敏感目标，特别是盐田的保护；

2、按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物转移台帐，并报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案；

3、企业应加强环境管理工作，提高全体职工的环保意识，使清洁生产成为职工自觉的行为，保证工程设计及环评提出的各项污染防治措施的落实及正常运行。

4、提高中水回用效率，减少废水排放。

4.2.2环评批复要求

潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2017】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩建项目环境影响报告书的批复》（2017.04.18）对该项目环境影响报告书进行了批复，同意该项目生产。

该项目在设计、建设和运营中，应严格落实环境影响报告书提出的污染防治措施、风险防范措施和本批复的要求：

1、按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）和《危险废物填埋污染控制标准》等要求，实施规范的填埋场设计、施工和操作运行，建立规范的接受与贮存系统、分析与鉴别系统、预处理系统、应急系统等并加强系统的管理维护。

2、项目废水处理站废气送至暂存仓库一处理；2个暂存仓库设置70000m³/h、75000m³/h废气处理系统2套，产生的废气通过自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭处理后经2根25m高的排气筒排放，废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及其修改单中25m高排气筒排放要求；固化车间废气通过在配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施。收集的含尘废气经布袋除尘器处理后经25m高排气筒排放，满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表2其它工业其它尘源标准要求。

加强清洁生产管理，落实各项无组织排放防治措施，加强异味控制，减少无组织排放，确保无组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的厂界浓度限值规定。

3、合理设计废水处理站的容积，确保渗滤液得到妥善收集、贮存。项目生活废水、生产过程中产生的化验室废水、车辆车间冲洗水、初期雨水等经过厂区废水处理站处理达标后连同生活污水排入市政管网排入渤发污水处理厂，外排废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级要求和渤发污水处理厂进水水质要求。

做好厂区防渗工作，按照有关标准、规范，对罐区、防火堤等采取有效防渗措施，对危险废物库区采取双层复合防渗处理。固体危废安全填埋区（含固化系统）和配套的危废收集和运输系统、危险废物贮存系统废水处理系统等防渗效果满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）和《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）等相关要求。

4、采取合理的总体布置、周边绿化，以及采用吸声、消声建筑材料，装隔声门窗等减振、隔声、吸声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

5、加强施工期间的环境保护工作。合理安排施工计划，落实报告书对施工期各类污染物的治理措施，确保施工期间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求，并严格控制施工扬尘、废水、固废等对周围环境的影响。

6、施工渣土用作填埋覆盖土，全部综合利用。对用毕的取土点采取生态恢复措施。废水处理站污泥、废活性炭、除尘器粉尘等危废经固化处理后进行填埋处置。

7、落实环境影响报告书中提出的环境风险防范措施，按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》中关于环境保护的有关要求，编制应急预案。落实火灾爆炸、有毒有害气体放散、厂区污水和危废填埋场渗滤液的泄漏等环境风险防范及应急处理措施。

8、做好填埋场终场后的封场和封场后的管理工作。

9、建立环境管理和环境监测机构。按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求，落实项目建成后的环境空气监测、地下水环境监测计划，设置地下水观测井，并定期将监测结果上报环保部门。

4.3潍坊市固体废物处置中心扩能项目

4.3.1环境影响评价报告书综合结论及建议

4.3.1.1总体结论

拟建项目为危险废物综合处置项目，采用填埋处置工艺，拟建项目属于《产业结整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类的项目，符合《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）、《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）系统配置、选址等要求，满足鲁环函[2012]263号文的审批要求，项目选址不违背潍坊市城市总体规划、北海产业园规划的要求。拟建项目设置300m卫生防护距离，该范围内无敏感目标分布。

项目建设将不可避免的对区域空气、地表水、地下水和声环境等产生一定的不利影响，企业已采取完善可行的污染防治措施，污染物外排总量和排放浓度均能满足相应标准的要求；只要在生产中切实做好“三同时”工作，落实评价提出的污染防治措施，就可将项目的不利影响降到最低，使经济效益、社会效益和环境效益有机统一起来，实现经济、社会和环境的可持续发展。综上所述，项目的建设符合国家有关产业政策和当地城市发展规划、土地利用规划的有关规定，从环境功能区划、周边环境敏感目标、水源地保护规划、地质条件和资源条件等方面分析，项目的建设是合理的。

4.3.1.2措施及建议

1、措施
拟建工程应当采取的环保措施见表4-3。

表4-3主要环境保护措施汇总一览表
	污染因素
	防治措施
	处理效果

	废水
	废水处理站采用“高效气浮+还原反应+中和反应+高效沉淀+活性炭吸附”，处理能力80m³/d。
	满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)要求

	废气
	暂存库
	拟建项目设置2座暂存库，分别设置废气浓缩吸附净化装置+UV光解装置，净化后废气经两根高25m，内径1.4m的排气筒排放。
	满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）及其修改单和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求

	
	固化废气
	在配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施。收集的废气经布袋除尘器+活性炭吸附处理后经25m高，内径0.6m排气筒排放。
	满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011表2要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及其修改单和《恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）要求

	
	废水处理站
	设置废气浓缩吸附净化装置+UV光解装置，净化后废气经两根高25m，内径0.6m的排气筒排放
	满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）及其修改单和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求

	地下水
	防渗系统
	包括地下水导排系统、防渗系统、渗滤液导排系统以及减少渗滤液产生的雨污分流系统
	--

	噪声
	选用低噪声设备、优化厂区平面布置、减振、隔声、消音
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固废
	废水处理站污泥
	送固化车间固化，鉴定合格后送填埋区填埋
	无外排

	
	废气净化废活性炭
	
	

	
	废气净化废滤料
	
	

	
	废气净化废布袋
	
	

	
	固化车间除尘器粉尘
	
	

	
	生活垃圾
	环卫部门处理
	

	环境监测
	监测仪器
	--

	绿化系统
	绿化
	--

	风险
	渗滤液调节池2448m³
	--

	
	事故水池2448m³
	--


2、建议
为进一步提高拟建项目和全厂的清洁生产水平，促使企业节能降耗，本次评价提出以下几点建议：

1、加强固化处理系统的设计和运行管理，切实做到污染物排放达标，加强对项目周围敏感目标，特别是盐田的保护；

2、完善运行记录对危废的固化/稳定化过程、养护过程没有完整的记录。应完善固化/稳定化工艺过程

和养护过程记录，为以后的危废处理留下可参考资料，并以备查看。

3、按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物转移台帐，并报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案；

4、企业应加强环境管理工作，提高全体职工的环保意识，使清洁生产成为职工自觉的行为，保证工程设计及环评提出的各项污染防治措施的落实及正常运行。

5、提高中水回用效率，减少废水排放。

4.3.2环评批复要求

潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2018】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书的批复》（2018.02.02）对该项目环境影响报告书进行了批复，同意该项目生产。

该项目在设计、建设和运营中，应严格落实环境影响报告书提出的污染防治措施、风险防范措施和本批复的要求：

1、按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）和《危险废物填埋污染控制标准》等要求，实施规范的填埋场设计、施工和操作运行，建立规范的接受与贮存系统、分析与鉴别系统、预处理系统、应急系统等并加强系统的管理维护。

2、项目废水处理站废气送至暂存仓库一处理；2个暂存仓库设置70000m³/h、75000m³/h废气处理系统2套，产生的废气通过自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭处理后经2根25m高的排气筒排放，废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及其修改单中25m高排气筒排放要求；固化车间废气通过在配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施。收集的含尘废气经布袋除尘器处理后经25m高排气筒排放，满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表2其它工业其它尘源标准要求。

加强清洁生产管理，落实各项无组织排放防治措施，加强异味控制，减少无组织排放，确保无组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的厂界浓度限值规定。

3、合理设计废水处理站的容积，确保渗滤液得到妥善收集、贮存。项目生活废水、生产过程中产生的化验室废水、车辆车间冲洗水、初期雨水等经过厂区废水处理站处理达标后连同生活污水排入市政管网排入渤发污水处理厂，外排废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级要求和渤发污水处理厂进水水质要求。

做好厂区防渗工作，按照有关标准、规范，对罐区、防火堤等采取有效防渗措施，对危险废物库区采取双层复合防渗处理。固体危废安全填埋区（含固化系统）和配套的危废收集和运输系统、危险废物贮存系统废水处理系统等防渗效果满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）和《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）等相关要求。

4、采取合理的总体布置、周边绿化，以及采用吸声、消声建筑材料，装隔声门窗等减振、隔声、吸声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

5、项目产生的废水处理站污泥、废气净化装置废活性炭、废滤料、废布袋和收集的粉尘均属危险废物，送厂区固化系统处理后最终填埋。

6、落实环境影响报告书中提出的环境风险防范措施，按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》中关于环境保护的有关要求，编制应急预案。落实火灾爆炸、有毒有害气体放散、厂区污水和危废填埋场渗滤液的泄漏等环境风险防范及应急处理措施。

7、做好填埋场终场后的封场和封场后的管理工作。

8、建立环境管理和环境监测机构。按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求，落实项目建成后的环境空气监测、地下水环境监测计划，设置地下水观测井，并定期将监测结果上报环保部门。

4.4潍坊市固体废物处置中心扩能项目

4.4.1环境影响评价报告书综合结论及建议

4.4.1.1总体结论

项目属于环境保护与资源节约综合利用项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中鼓励类项目，不在《山东省生态保护红线规划》（2016~2020）中划定的“生态保护红线区”范围之内，符合《潍坊市城市总体规划（2006~2020年）》、《山东潍坊滨海经济开发区总体规划（2008~2015）》、《潍坊市寒亭区北海工业园规划》、《山东省“十三五”危险废物处置设施建设规划》等相关规划要求；也符合《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）、《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定。项目设置300m卫生防护距离，该范围内无敏感目标分布。

在落实各项治理措施后，扩能项目投产后全厂厂界无组织废气达标排放，废水经场区内污水处理站达标排至园区污水厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排；厂界噪声满足标准要求；固废均得到可以进行妥善处置，达到资源化、减量化、无害化的要求。在落实防渗等综合处理措施后，对地下水影响较小。综合分析，扩能项目的建设从环境角度讲是可行的。

4.4.1.2措施及建议

1、措施
拟建工程应当采取的环保措施见表4-4。

表4-4拟建工程应当采取的环保措施
	项目
	措施内容
	处理效果

	废水
	新建事故废水处理站，处理刚性填埋库可能产生的事故废水，设计规模2t/h；采用“MVR蒸发+生化一体化系统”。
	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级排放标准。

	防渗系统
	包括地下水导排系统、防渗系统、渗滤液导排系统以及减少渗滤液产生

的雨污分流系统
	--

	噪声
	选用低噪声设备、优化厂区平面布置、减振、隔声、消音
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	环境监测
	厂区废水总排污口监测项目：CODcr、NH3-N、镉、砷、汞、铅、镍、总铬、六价铬。
	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T
31962-2015)表1中B等级排放标准。

	绿化系统
	绿化
	除正在填埋区域，填埋区无裸露地表


2、建议
为进一步提高拟建项目和全厂的清洁生产水平，促使企业节能降耗，本次评价提出以下几点建议：

1、工程单个填埋池的面积较大，为进一步防止池体不均匀沉降的措施，适当减小单个填埋池的面积。

2、加强对员工技能的培训和考核，保证填埋作业的规范性，减少对刚性填埋结构的安全危害和由作业不当产生的不均匀沉降。

3、加强收运系统和固化处理系统的设计和运行管理，切实做到污染物排放达标，加强对项目周围敏感目标，特别是盐田的保护；

4、对危废的固化/稳定化过程、养护过程设立完整的记录，为以后的危废处理留下可参考资料，并以备查看。

5、按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物转移台帐，并报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案；

6、企业应加强环境管理工作，提高全体职工的环保意识，使清洁生产成为职工自觉的行为，保证工程设计及环评提出的各项污染防治措施的落实及正常运行。

7、提高中水回用效率，减少废水排放。

4.4.2环评批复要求

你公司《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于潍坊市寒亭区北海工业园内。项目对现有处理能力进行调整，通过增加填埋区设施及技术升级改造，全场危废处理能力达到11万t/年，填埋区使用年限变为15.27年，其余暂存仓库、渗滤液处理规模、填埋区库容和其他配套设施均不做调整，处理类别无变化。

二、该项目选址符合寒亭区北海工业园园区规划，在认真落实报告书中提出的污染防治措施后，各项污染物能达标排放并能满足总量控制的要求，从环境保护角度，该项目建设可行。

该项目在设计、建设和运营中，应严格落实环境影响报告书提出的污染防治措施、风险防范措施和本批复的要求：

1、按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）和《危险废物填埋污染控制标准》等要求，实施规范的填埋场设计、施工和操作运行，建立规范的接受与贮存系统、分析与鉴别系统、预处理系统、防渗系统、渗滤液控制系统、填埋气体控制系统、监测系统、应急系统等并加强系统的管理维护。

2、项目2个暂存仓库设置70000m³/h、75000m³/h废气处理系统2套，产生的废气通过自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭处理后经2根25m高的排气简排放，废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及其修改单中25m高排气筒排放要求；固化车间废气通过在配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施，收集的含尘废气经布袋除尘器处理后经25m高排气筒排放，满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表2其它工业其它尘源标准要求；项目废水处理站设置5000m³/h废气处理系统1套，产生的废气通过自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭处理后经2根25m高的排气筒排放，废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及其修改单中25m高排气筒要求。

加强清洁生产管理，落实各项无组织排放防治措施，加强异味控制，减少无组织排放，确保无组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的厂界浓度限值规定。

3、合理设计废水处理站的容积，确保渗滤液得到妥善收集、贮存。项目产生的渗滤液、碱洗塔废水、化验室废水、车辆车间冲洗水、初期雨水等排入厂区废水处理站处理达标后连同生活污水排入市政管网排入渤发污水处理厂，外排废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级要求和渤发污水处理厂进水水质要求。

做好厂区防渗工作，按照有关标准、规范，对罐区、防火堤等采取有效防渗措施，对危险废物库区采取双层复合防渗处理。固体危废安全填埋区和配套的危废收集和运输系统、危险废物贮存系统废水处理系统等防渗效果满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）和《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发[2004]75号）等相关要求。

4、采取合理的总体布置、周边绿化，以及采用吸声、消声建筑材料，装隔声门窗等减振、隔声、吸声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

5、项目产生的废水处理站污泥、废气净化装置废活性炭、废滤料、废布袋和收集的粉尘均属危险废物，送厂区固化系统处理后最终填埋。

6、落实环境影响报告书中提出的环境风险防范措施，按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》中关于环境保护的有关要求，编制应急预案。落实火灾爆炸、有毒有害气体放散、厂区污水和危废填埋场渗滤液的泄漏等环境风险防范及应急处理措施。

7、做好填埋场终场后的封场和封场后的管理工作。

8、建立环境管理和环境监测机构。按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求，落实项目建成后的环境空气监测、地下水环境监测计划，设置地下水观测井，并定期将监测结果上报环保部门。

三、建设单位按相关规范做好环境信息公开相关工作。四、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。若项目在建设、运行过程中产生不符合我局批准的环境影响评价文件情形的，应当进行后评价，采取改进措施并报我局备案。

五、由潍坊市生态环境局寒亭分局负责该项目建设期间的环境保护监督检查工作。

六、该环境影响报告书自批准之日起超过5年，方决定项目开工建设，须将其环境影响报告书报我局重新审核。

七、你公司按规定接受各级环保部门的监督检查。

五、验收监测内容及结果评价

按潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2016】8号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目环境影响报告书的批复》（2016.10.14）、潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2017】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩建项目环境影响报告书的批复》（2017.04.18）、潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2018】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书的批复》（2018.02.02）、潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2019】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书的批复》（2019.09.10）的要求，确定对本项目排放的废气、废水和厂界噪声进行监测。根据本项目的具体情况，结合现场勘查，确定对本项目地下水和土壤环境质量进行监测和评价。

验收监测时，企业处于正常生产状态，环保设施运行正常。
5.1验收监测期间工况

“潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）”验收监测时间为2020.04.07~2020.04.08，验收监测期间具体工况情况见表5.1-1。

表5.1-1验收监测期间生产负荷情况表

	日期
	车间
	设计固化能力
	实际固化危废量
	生产负荷（%）

	2020.04.07
	固化车间
	20t/h
	16.7t/h
	83%

	2020.04.08
	
	
	20.9t/h
	104%

	备注1：验收监测期间生产负荷由企业提供

备注2：因本项目危废暂存仓库、固化车间、废水处理站等全部依托现有项目，故本次验收生产负荷按固化车间固化量计


由表5.1-1确定，验收监测期间，生产工况稳定，生产负荷均达到75%以上。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

5.2废气监测因子及监测结果评价

5.2.1废气监测内容

本项目废气监测点位、监测项目及监测频次见表5.2-1，监测点位图见图5.2-1。

表5.2-1废气污染物监测内容

	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	有组织

废气
	暂存仓库（一）

废气排气筒
	处理设施入口
	氨、硫化氢、氯化氢、VOCs
	连续监测2天，

每天监测3次

	
	
	处理设施出口
	
	

	
	暂存仓库（二）

废气排气筒
	处理设施入口
	
	

	
	
	处理设施出口
	
	

	
	固化车间

废气排气筒
	处理设施出口
	颗粒物、氨、硫化氢、氯化氢、VOCS
	

	
	养护区

废气排气筒
	处理设施出口
	
	

	
	废水处理站
废气排气筒
	处理设施出口
	氨、硫化氢、氯化氢、VOCS、臭气浓度
	

	无组织

废气
	厂界上、下风向
	颗粒物、氨、硫化氢、氯化氢、VOCS、臭气浓度
	连续监测2天，

每天监测4次

	备注1：VOCs以非甲烷总烃计

备注2：由于本项目固化车间废气排气筒、养护区废气排气筒、废水处理站废气排气筒进口不具备监测条件，故不对其进口进行监测


[image: image65.jpg]


2020.04.07
[image: image66.png]


2020.04.08
图5.2-1废气监测点位图
5.2.2废气监测分析方法
本项目废气监测分析方法及方法检出限见表5.2-2。

表5.2-2废气监测方法及检出限

单位：mg/m³（臭气浓度除外）

	类别
	检测项目
	检测方法
	检出限

	有

组

织

废

气
	颗粒物
	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法

（HJ836-2017）
	1.0

	
	氨
	环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法

（HJ533-2009）
	0.25

	
	氯化氢
	固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法

（HJ/T27-1999）
	0.9

	
	硫化氢
	《空气和废气检测分析方法》第五篇/第四章/十（三）亚甲蓝分光光度法（国家环境保护总局第四版增补版（2003））
	0.001

	
	VOCS
	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法

（HJ38-2017）
	0.07

	
	臭气浓度

（无量纲）
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法

（GB/T14675-1993）
	--

	无

组

织

废

气
	颗粒物
	环境空气总悬浮物颗粒的测定重量法

（GB/T15432-1995）
	0.001

	
	氨
	环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法

（HJ533-2009）
	0.01

	
	氯化氢
	固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法

（HJ/T27-1999）
	0.05

	
	硫化氢
	《空气和废气检测分析方法》第五篇/第四章/十（三）亚甲蓝分光光度法（国家环境保护总局第四版增补版（2003））
	0.001

	
	VOCS
	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样气相色谱法

（HJ604-2017）
	0.07

	
	臭气浓度

（无量纲）
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法

（GB/T14675-1993）
	--

	备注：VOCs以非甲烷总烃计


5.2.3废气监测执行标准

本项目各类废气执行标准详见表5.2-3。

表5.2-3废气执行标准限值

	类别
	污染物
	执行标准
	最高允许

排放浓度mg/m³
	最高允许

排放速率Kg/h

	有

组

织

废

气
	颗粒物
	排放浓度：《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中重点控制区标准及其修改单要求

排放速率：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放速率标准
	10
	14.45

	
	VOCs
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）表2中二级标准
	120
	35

	
	氯化氢
	
	100
	0.915

	
	氨
	《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准
	/
	14

	
	硫化氢
	
	/
	0.90

	
	臭气浓度
	
	6000（无量纲）

	无

组

织

废

气
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
	1.0
	/

	
	VOCs
	
	4.0
	/

	
	氯化氢
	
	0.20
	/

	
	氨
	《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新扩改建标准
	1.5
	/

	
	硫化氢
	
	0.06
	/

	
	臭气浓度
	
	20（无量纲）

	备注：VOCs以非甲烷总烃计


5.2.4废气监测质量保证与质量控制
为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次验收监测中对监测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体如下：

（1）验收监测工况负荷达到额定负荷的75%以上。

（2）现场采样、分析人员经技术培训、安全教育持证上岗工作。

（3）本次监测所用仪器、量器为计量部门检定合格和分析人员校准合格的。

（4）本次监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（5）所有监测数据、记录经监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由授权签字人审定。

（6）根据被测污染因子特点选择监测分析方法，并确定监测仪器。

5.2.5废气监测结果及分析评价

5.2.5.1有组织废气监测结果及评价

有组织废气监测结果见表5.2-4~表5.2-8。
监测结果表明，验收监测期间：

暂存仓库（一）废气排气筒废气处理设施入口氨浓度最大值为4.29mg/m³，排放速率最大值为0.29kg/h；硫化氢浓度最大值为0.602mg/m³，排放速率最大值为0.04kg/h；氯化氢浓度最大值为68.9mg/m³，排放速率最大值为4.66kg/h；VOCs浓度最大值为6.81mg/m³，排放速率最大值为0.441kg/h。暂存仓库（一）废气排气筒废气处理设施出口氨浓度最大值为2.05mg/m³，排放速率最大值为0.14kg/h；硫化氢浓度最大值为0.052mg/m³，排放速率最大值为0.004kg/h；氯化氢浓度最大值为3.8mg/m³，排放速率最大值为0.26kg/h；VOCs浓度最大值为2.75mg/m³，排放速率最大值为0.188kg/h。氨处理效率在46.56%~87.12%之间，硫化氢处理效率在88.89%~94.84%之间，氯化氢处理效率在92.17%~94.76%之间，VOCs处理效率在18.01%~60.00%之间。

暂存仓库（二）废气排气筒废气处理设施入口氨浓度最大值为18.2mg/m³，排放速率最大值为1.34kg/h；硫化氢浓度最大值为0.248mg/m³，排放速率最大值为0.018kg/h；氯化氢浓度最大值为79.1mg/m³，排放速率最大值为5.64kg/h；VOCs浓度最大值为10.8mg/m³，排放速率最大值为0.789kg/h。暂存仓库（二）废气排气筒废气处理设施出口氨浓度最大值为2.05mg/m³，排放速率最大值为0.145kg/h；硫化氢浓度最大值为0.049mg/m³，排放速率最大值为0.003kg/h；氯化氢浓度最大值为7.6mg/m³，排放速率最大值为0.532kg/h；VOCs浓度最大值为2.69mg/m³，排放速率最大值为0.194kg/h。氨处理效率在88.48%~93.52%之间，硫化氢处理效率在72.73%~83.33%之间，氯化氢处理效率在90.57%~93.35%之间，VOCs处理效率在46.43%~83.96%之间。
固化废气排气筒废气处理设施出口颗粒物浓度最大值为2.7mg/m³，排放速率最大值为0.042kg/h；氨浓度最大值为1.34mg/m³，排放速率最大值为0.021kg/h；硫化氢浓度最大值为0.056mg/m³，排放速率最大值为8.51×10-4kg/h；氯化氢浓度最大值为9.6mg/m³，排放速率最大值为0.145kg/h；VOCs浓度最大值为9.95mg/m³，排放速率最大值为0.147kg/h。
养护废气排气筒废气处理设施出口颗粒物浓度最大值为3.1mg/m³，排放速率最大值为0.051kg/h；氨浓度最大值为1.33mg/m³，排放速率最大值为0.023kg/h；硫化氢浓度最大值为0.062mg/m³，排放速率最大值为0.001kg/h；氯化氢浓度最大值为8.7mg/m³，排放速率最大值为0.158kg/h；VOCs浓度最大值为10.5mg/m³，排放速率最大值为0.173kg/h。
废水处理站废气排气筒废气处理设施出口氨浓度最大值为2.56mg/m³，排放速率最大值为0.009kg/h；硫化氢浓度最大值为0.068mg/m³，排放速率最大值为2.09×10-4kg/h；氯化氢浓度最大值为10.3mg/m³，排放速率最大值为0.032kg/h；VOCs浓度最大值为18.7mg/m³，排放速率最大值为0.059kg/h；臭气浓度最大值3478（无量纲）。
根据监测结果可知，验收监测期间：

颗粒物有组织排放满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中重点控制区大气污染物排放浓度限值（第四时段）及其修改单要求（10mg/m³）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放速率标准限值要求（14.45kg/h）；氨有组织排放满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（排放速率14kg/h）；硫化氢有组织排放满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（排放速率0.90kg/h）；氯化氢有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（排放浓度100mg/m³，排放速率0.915kg/h）；VOCs有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（排放浓度120mg/m³，排放速率35kg/h）；臭气浓度满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（6000无量纲）。

综上所述，本项目有组织废气排放均符合标准要求，达标排放。

根据《潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》（2019.08）：扩能后不增加暂存仓库危废暂存量，仅缩短暂存周期，因此不需要增加废气处理设备及运行时间（24h/d），现有暂存间废气处理设施能够满足要求。即暂存仓库废气处理设施年运行时间8760h。结合表5.2-4、5.2-5，按照标杆废气量两日平均值进行计算，暂存仓库（一）废气排气筒废气排放量59563.62万m³/a，VOCs排放量1.4236t/a；暂存仓库（二）废气排气筒废气排放量61666.02万m³/a，VOCs排放量1.3689t/a。

根据《潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》（2019.08）：扩能后，假设在极端情况下进场危险废物均为需要固化后进填埋场，则每年需要固化的危废量为11万t/a，在不改变现有固化车间能力的情况下，公司将固化车间年运行时间增加至5500h可以满足项目扩能后的最大固化需求。即固化车间废气处理设施年运行时间5500h。养护区废气处理设施年运行时间以5500h计。结合表5.2-6、5.2-7，按照标杆废气量两日平均值进行计算，固化车间废气排气筒废气排放量8314.9万m³/a，颗粒物排放量0.1995t/a，VOCs排放量0.6311t/a；养护区废气排气筒废气排放量9370.35万m³/a，颗粒物排放量0.2436t/a，VOCs排放量0.5528t/a。

废水处理站废气处理设施年运行时间按3960h计。结合表5.2-8，按照标杆废气量两日平均值进行计算，废水处理站废气排气筒废气排放量1264.824万m³/a，VOCs排放量0.1161t/a。

表5.2-4暂存仓库（一）废气排气筒检测结果

	检测时间及频次

检测点位及项目
	2020.04.07
	2020.04.08
	平均值
	最大值
	标准限值

	
	第1次
	第2次
	第3次
	第1次
	第2次
	第3次
	
	
	

	暂存仓库（一）

废气排气筒

处理设施入口
	氨
	实测浓度（mg/Nm³）
	4.25
	4.06
	4.19
	4.04
	4.07
	4.29
	4.15
	4.29
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.264
	0.261
	0.273
	0.262
	0.272
	0.290
	0.270
	0.290
	/

	
	硫化氢
	实测浓度（mg/Nm³）
	0.581
	0.594
	0.602
	0.588
	0.597
	0.580
	0.590
	0.602
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.036
	0.038
	0.039
	0.038
	0.040
	0.039
	0.038
	0.040
	/

	
	氯化氢
	实测浓度（mg/Nm³）
	47.2
	46.8
	47.5
	68.2
	62.5
	68.9
	56.8
	68.9
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	2.93
	3.00
	3.10
	4.42
	4.18
	4.66
	3.72
	4.66
	/

	
	VOCs
	实测浓度（mg/Nm³）
	4.04
	4.30
	3.23
	6.81
	3.95
	4.59
	4.49
	6.81
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.251
	0.276
	0.211
	0.441
	0.264
	0.310
	0.292
	0.441
	/

	
	标干流量（Nm³/h）
	62101
	64173
	65256
	64831
	66941
	67600
	65150
	67600
	/

	暂存仓库（一）废气排气筒

处理设施出口
	氨
	实测浓度（mg/Nm³）
	0.51
	0.67
	0.63
	2.05
	1.84
	1.73
	1.24
	2.05
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.034
	0.046
	0.042
	0.140
	0.126
	0.116
	0.084
	0.140
	14

	
	硫化氢
	实测浓度（mg/Nm³）
	0.052
	0.033
	0.045
	0.033
	0.037
	0.031
	0.039
	0.052
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.004
	0.002
	0.003
	0.002
	0.003
	0.002
	0.003
	0.004
	0.90

	
	氯化氢
	实测浓度（mg/Nm³）
	3.3
	3.4
	3.6
	3.8
	3.2
	3.8
	3.5
	3.8
	100

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.223
	0.235
	0.242
	0.260
	0.219
	0.255
	0.239
	0.260
	0.915

	
	VOCs
	实测浓度（mg/Nm³）
	2.22
	2.64
	2.57
	2.75
	2.31
	1.85
	2.39
	2.75
	120

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.150
	0.183
	0.173
	0.188
	0.158
	0.124
	0.163
	0.188
	35

	
	标干流量（Nm³/h）
	67595
	69147
	67257
	68345
	68437
	67189
	67995
	69147
	/

	氨处理效率η%
	87.12%
	82.38%
	84.62%
	46.56%
	53.68%
	60.00%
	/
	/
	/

	硫化氢处理效率η%
	88.89%
	94.74%
	92.31%
	94.74%
	92.50%
	94.87%
	/
	/
	/

	氯化氢处理效率η%
	92.39%
	92.17%
	92.19%
	94.12%
	94.76%
	94.53%
	/
	/
	/

	VOCs处理效率η%
	40.24%
	33.70%
	18.01%
	57.37%
	40.15%
	60.00%
	/
	/
	/

	备注：VOCs以非甲烷总烃计


表5.2-5暂存仓库（二）废气排气筒检测结果
	检测时间及频次

检测点位及项目
	2020.04.07
	2020.04.08
	平均值
	最大值
	标准限值

	
	第1次
	第2次
	第3次
	第1次
	第2次
	第3次
	
	
	

	暂存仓库（二）

废气排气筒

处理设施入口
	氨
	实测浓度（mg/Nm³）
	18.1
	17.7
	17.0
	16.4
	18.2
	15.2
	17.1
	18.2
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	1.25
	1.26
	1.22
	1.20
	1.34
	1.08
	1.23
	1.34
	/

	
	硫化氢
	实测浓度（mg/Nm³）
	0.155
	0.142
	0.160
	0.171
	0.248
	0.151
	0.171
	0.248
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.011
	0.010
	0.011
	0.012
	0.018
	0.011
	0.012
	0.018
	/

	
	氯化氢
	实测浓度（mg/Nm³）
	69.2
	79.1
	66.4
	66.3
	65.8
	64.9
	68.6
	79.1
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	4.76
	5.64
	4.76
	4.84
	4.83
	4.63
	4.91
	5.64
	/

	
	VOCs
	实测浓度（mg/Nm³）
	4.91
	4.18
	4.43
	10.8
	4.19
	10.5
	6.5
	10.8
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.338
	0.298
	0.318
	0.789
	0.308
	0.748
	0.467
	0.789
	/

	
	标干流量（Nm³/h）
	68856
	71292
	71724
	73011
	73468
	71281
	71605
	73468
	/

	暂存仓库（二）废气排气筒

处理设施出口
	氨
	实测浓度（mg/Nm³）
	2.05
	1.73
	1.72
	1.88
	2.04
	0.98
	1.73
	2.05
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.144
	0.121
	0.116
	0.136
	0.145
	0.070
	0.122
	0.145
	14

	
	硫化氢
	实测浓度（mg/Nm³）
	0.023
	0.029
	0.027
	0.033
	0.049
	0.038
	0.033
	0.049
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.003
	0.003
	0.002
	0.003
	0.90

	
	氯化氢
	实测浓度（mg/Nm³）
	6.1
	7.6
	5.8
	4.9
	4.5
	4.7
	5.6
	7.6
	100

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.428
	0.532
	0.390
	0.354
	0.321
	0.335
	0.393
	0.532
	0.915

	
	VOCs
	实测浓度（mg/Nm³）
	2.12
	2.21
	2.27
	2.69
	2.32
	1.68
	2.22
	2.69
	120

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.149
	0.155
	0.153
	0.194
	0.165
	0.120
	0.156
	0.194
	35

	
	标干流量（Nm³/h）
	70179
	69975
	67315
	72296
	71288
	71319
	70395
	72296
	/

	氨处理效率η%
	88.48%
	90.40%
	90.49%
	88.67%
	89.18%
	93.52%
	/
	/
	/

	硫化氢处理效率η%
	81.82%
	80.00%
	81.82%
	83.33%
	83.33%
	72.73%
	/
	/
	/

	氯化氢处理效率η%
	91.01%
	90.57%
	91.81%
	92.69%
	93.35%
	92.76%
	/
	/
	/

	VOCs处理效率η%
	55.92%
	47.99%
	51.89%
	75.41%
	46.43%
	83.96%
	/
	/
	/

	备注：VOCs以非甲烷总烃计


表5.2-6固化车间废气排气筒检测结果

	检测时间及频次

检测点位及项目
	2020.04.07
	2020.04.08
	平均值
	最大值
	标准限值

	
	第1次
	第2次
	第3次
	第1次
	第2次
	第3次
	
	
	

	固化车间

废气排气筒

处理设施出口
	颗粒物
	实测浓度（mg/Nm³）
	2.3
	1.9
	2.6
	2.2
	2.4
	2.7
	2.4
	2.7
	10

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.035
	0.028
	0.039
	0.033
	0.036
	0.042
	0.036
	0.042
	14.45

	
	氨
	实测浓度（mg/Nm³）
	0.86
	1.07
	1.04
	1.13
	1.20
	1.34
	1.11
	1.34
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.013
	0.016
	0.016
	0.017
	0.018
	0.021
	0.017
	0.021
	14

	
	硫化氢
	实测浓度（mg/Nm³）
	0.056
	0.051
	0.024
	0.033
	0.039
	0.046
	0.042
	0.056
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	8.51×10-4
	7.55×10-4
	3.64×10-4
	5.01×10-4
	5.78×10-4
	7.15×10-4
	6.27×10-4
	8.51×10-4
	0.90

	
	氯化氢
	实测浓度（mg/Nm³）
	9.3
	7.2
	9.6
	7.6
	7.1
	5.9
	7.8
	9.6
	100

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.141
	0.107
	0.145
	0.115
	0.105
	0.092
	0.118
	0.145
	0.915

	
	VOCs
	实测浓度（mg/Nm³）
	4.52
	7.73
	8.71
	5.45
	9.95
	9.19
	7.59
	9.95
	120

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.069
	0.114
	0.132
	0.083
	0.147
	0.143
	0.115
	0.147
	35

	
	标干流量（Nm³/h）
	15196
	14799
	15155
	15193
	14817
	15545
	15118
	15545
	/

	备注：VOCs以非甲烷总烃计；固化车间废气排气筒进口不具备监测条件，故不对其进口进行监测。


表5.2-7养护区废气排气筒检测结果

	检测时间及频次

检测点位及项目
	2020.04.07
	2020.04.08
	平均值
	最大值
	标准限值

	
	第1次
	第2次
	第3次
	第1次
	第2次
	第3次
	
	
	

	养护区

废气排气筒

处理设施出口
	颗粒物
	实测浓度（mg/Nm³）
	3.1
	2.5
	2.8
	2.4
	2.7
	2.2
	2.6
	3.1
	10

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.051
	0.041
	0.046
	0.041
	0.047
	0.040
	0.044
	0.051
	14.45

	
	氨
	实测浓度（mg/Nm³）
	0.97
	1.08
	0.84
	1.19
	1.33
	1.12
	1.09
	1.33
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.016
	0.018
	0.014
	0.020
	0.023
	0.020
	0.019
	0.023
	14

	
	硫化氢
	实测浓度（mg/Nm³）
	0.056
	0.062
	0.051
	0.054
	0.043
	0.047
	0.052
	0.062
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	9.20×10-4
	0.001
	8.40×10-4
	9.29×10-4
	7.83×10-4
	8.54×10-4
	8.88×10-4
	0.001
	0.90

	
	氯化氢
	实测浓度（mg/Nm³）
	6.3
	6.9
	6.9
	6.9
	7.7
	8.7
	7.2
	8.7
	100

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.104
	0.113
	0.114
	0.119
	0.135
	0.158
	0.124
	0.158
	0.915

	
	VOCs
	实测浓度（mg/Nm³）
	2.46
	10.5
	2.24
	2.57
	8.55
	9.05
	5.90
	10.5
	120

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.040
	0.173
	0.037
	0.044
	0.150
	0.164
	0.101
	0.173
	35

	
	标干流量（Nm³/h）
	16429
	16448
	16465
	17209
	17508
	18163
	17037
	18163
	/

	备注：VOCs以非甲烷总烃计；养护区废气排气筒进口不具备监测条件，故不对其进口进行监测。


表5.2-8废水处理站废气排气筒检测结果

	检测时间及频次

检测点位及项目
	2020.04.07
	2020.04.08
	平均值
	最大值
	标准

限值

	
	第1次
	第2次
	第3次
	第1次
	第2次
	第3次
	
	
	

	废水处理站
废气排气筒

处理设施出口
	氨
	实测浓度（mg/Nm³）
	1.17
	1.34
	1.41
	2.33
	2.56
	2.49
	1.88
	2.56
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.004
	0.004
	0.004
	0.007
	0.009
	0.008
	0.006
	0.009
	14

	
	硫化氢
	实测浓度（mg/Nm³）
	0.044
	0.037
	0.053
	0.068
	0.058
	0.052
	0.052
	0.068
	/

	
	
	排放速率（kg/h）
	1.41×10-4
	1.16×10-4
	1.64×10-4
	2.09×10-4
	2.02×10-4
	1.65×10-4
	1.67×10-4
	2.09×10-4
	0.90

	
	氯化氢
	实测浓度（mg/Nm³）
	9.4
	10.3
	8.9
	7.3
	7.6
	7.0
	8.4
	10.3
	100

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.030
	0.032
	0.027
	0.022
	0.026
	0.022
	0.027
	0.032
	0.915

	
	VOCs
	实测浓度（mg/Nm³）
	3.89
	18.7
	17.9
	3.32
	7.47
	3.82
	9.18
	18.7
	120

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.013
	0.059
	0.055
	0.010
	0.026
	0.012
	0.029
	0.059
	35

	
	臭气浓度（无量纲）
	550
	977
	773
	773
	550
	977
	767
	977
	/

	
	标干流量（Nm³/h）
	3214
	3144
	3088
	3079
	3478
	3164
	3194
	3478
	6000

	备注：VOCs以非甲烷总烃计；废水处理站废气排气筒进口不具备监测条件，故不对其进口进行监测。


5.2.5.2无组织废气检测结果及评价

表5.2-9无组织废气监测结果

单位：mg/m³（臭气浓度除外）
	检测时间及频次

检测项目及点位
	2020.04.07
	2020.04.08
	标准限值

	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	

	颗粒物
	上风向1#
	0.200
	0.167
	0.150
	0.217
	0.233
	0.183
	0.200
	0.217
	1.0

	
	下风向2#
	0.254
	0.300
	0.317
	0.333
	0.283
	0.300
	0.420
	0.316
	

	
	下风向3#
	0.267
	0.250
	0.283
	0.317
	0.348
	0.283
	0.333
	0.300
	

	
	下风向4#
	0.266
	0.317
	0.263
	0.300
	0.354
	0.333
	0.316
	0.283
	

	氨
	上风向1#
	0.08
	0.09
	0.07
	0.12
	0.13
	0.14
	0.11
	0.12
	1.5

	
	下风向2#
	0.13
	0.21
	0.15
	0.16
	0.18
	0.23
	0.23
	0.18
	

	
	下风向3#
	0.14
	0.16
	0.17
	0.18
	0.25
	0.24
	0.22
	0.20
	

	
	下风向4#
	0.20
	0.20
	0.21
	0.19
	0.21
	0.22
	0.19
	0.17
	

	硫化氢
	上风向1#
	0.007
	0.009
	0.008
	0.008
	0.010
	0.009
	0.011
	0.010
	0.06

	
	下风向2#
	0.010
	0.012
	0.014
	0.015
	0.012
	0.014
	0.017
	0.013
	

	
	下风向3#
	0.016
	0.013
	0.012
	0.011
	0.012
	0.014
	0.015
	0.013
	

	
	下风向4#
	0.015
	0.011
	0.013
	0.012
	0.012
	0.015
	0.013
	0.014
	

	氯化氢
	上风向1#
	0.12
	0.13
	0.12
	0.13
	0.11
	0.11
	0.13
	0.12
	0.20

	
	下风向2#
	0.19
	0.17
	0.18
	0.15
	0.16
	0.16
	0.19
	0.16
	

	
	下风向3#
	0.14
	0.15
	0.16
	0.14
	0.16
	0.18
	0.17
	0.19
	

	
	下风向4#
	0.16
	0.18
	0.18
	0.17
	0.17
	0.18
	0.17
	0.17
	

	VOCs
	上风向1#
	1.06
	1.08
	0.99
	0.92
	0.98
	0.77
	0.99
	0.87
	4.0

	
	下风向2#
	1.14
	1.85
	1.14
	1.15
	1.27
	1.34
	1.41
	1.34
	

	
	下风向3#
	1.56
	1.30
	1.10
	1.60
	1.36
	1.49
	1.41
	1.28
	

	
	下风向4#
	1.25
	1.67
	1.63
	1.33
	1.32
	1.22
	1.27
	1.27
	

	臭气

浓度

（无量纲）
	上风向1#
	11
	12
	11
	13
	12
	11
	12
	13
	20

	
	下风向2#
	16
	18
	15
	14
	18
	16
	16
	17
	

	
	下风向3#
	18
	18
	16
	15
	18
	17
	14
	18
	

	
	下风向4#
	16
	14
	16
	19
	14
	15
	17
	16
	

	备注：VOCs以非甲烷总烃计


表5.2-10监测期间气象参数表

	采样日期
	时间
	风向
	风速（m/s）
	气温（℃）
	气压（KPa）

	2020.04.07
	09:00
	N
	4.4
	10.4
	102.08

	
	11:00
	N
	4.2
	13.8
	102.10

	
	13:00
	N
	4.1
	12.9
	102.05

	
	15:00
	N
	4.3
	10.8
	102.00

	2020.04.08
	09:00
	SE
	4.0
	11.9
	102.22

	
	11:00
	SE
	3.8
	13.5
	102.20

	
	13:00
	SE
	3.8
	14.4
	102.15

	
	15:00
	SE
	4.1
	12.3
	102.18


监测结果表明，验收监测期间：无组织废气颗粒物浓度最大值为0.420mg/m³，氨浓度最大值为0.25mg/m³，硫化氢浓度最大值为0.017mg/m³，氯化氢浓度最大值为0.19mg/m³，VOCs浓度最大值为1.85mg/m³，臭气浓度最大值19（无量纲）。

根据监测结果可知，验收监测期间：无组织废气颗粒物、氯化氢、VOCs排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m³，氯化氢0.20mg/m³，VOCs4.0mg/m³），氨、硫化氢、臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新扩改建标准（氨1.5mg/m³；硫化氢0.06mg/m³；臭气浓度20（无量纲）。
5.3废水监测因子及监测结果评价

5.3.1废水监测内容

为了解项目运行过程中废水对环境的影响情况，对渗滤液处理设施进口（综合调节池）、渗滤液处理设施出口（回用水池）水质进行监测。废水监测频次、监测因子及点位情况见表5.3-1。
表5.3-1废水污染物监测内容

	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	废水
	渗滤液处理设施进口

（综合调节池）
	总汞、烷基汞、总砷、总镉、总铬、六价铬、总铅、总铍、总镍、总银、苯并芘
	连续监测2天，

每天监测4次

	
	渗滤液处理设施出口

（回用水池）
	pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总铜、总锌、总钡、氰化物、总磷、氟化物、硫酸盐、总汞、烷基汞、总砷、总镉、总铬、六价铬、总铅、总铍、总镍、总银、苯并芘、总α放射性、总β放射性
	


5.3.2废水监测分析方法

本项目废水监测分析方法见表5.3-2。

表5.3-2废水监测分析方法

单位：mg/L（pH值除外）
	检测项目
	检测方法
	检出限

	pH值（无量纲）
	水质pH值的测定玻璃电极法

（GB/T6920-1986）
	--

	化学需氧量
	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法

（HJ828-2017）
	4

	
	高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法

（HJ/T70-2001）
	30

	五日生化需氧量
	水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法

（HJ505-2009）
	0.5

	悬浮物
	水质悬浮物的测定重量法

（GB/T11901-1989）
	4

	氨氮
	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法

（HJ535-2009）
	0.025

	总磷（以P计）
	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法

（GB/T11893-1989）
	0.01

	总氮（以N计）
	水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

（HJ636-2012）
	0.05

	总铜
	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法

（GB/T7475-1987）
	0.05

	总锌
	
	0.02

	总钡
	水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法

（HJ700-2014）
	0.00020

	氰化物
	水质氰化物的测定容量法和分光光度法

异烟酸-吡唑啉酮分光光度法

（HJ484-2009）
	0.004

	氟化物
	水质氟化物的测定离子选择电极法

（GB/T7484-1987）
	0.05

	硫酸盐
	水质硫酸盐的测定重量法
（GB/T11899-1989）
	10

	总汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法

（HJ694-2014）
	0.00004

	烷基汞
	水质烷基汞的测定气相色谱法

（GB/T14204-1993）
	甲基汞1×10-5

乙基汞2×10-5

	总砷
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法

（HJ694-2014）
	0.0003

	总镉
	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法

（GB/T7475-1987）
	0.001

	总铬
	水质铬的测定火焰原子吸收分光光度法

（HJ757-2015）
	0.03

	六价铬
	水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法

（GB/T7467-1987）
	0.004

	总铅
	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法

（GB/T7475-1987）
	0.01

	总铍
	水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法

（HJ700-2014）
	0.00004

	总镍
	水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法

（GB/T11912-1989）
	0.05

	总银
	水质银的测定火焰原子吸收分光光度法

（GB/T11907-1989）
	0.03

	苯并【a】芘
	水质多环芳烃的测定液液萃取和固相萃取高效液相色谱法（液液萃取高效液相色谱法）（HJ478-2009）
	4×10-6

	总α放射性
	水中总α放射性浓度的测定厚源法

（HJ898-2017）
	4.3×10-2Bq/L

	总β放射性
	水质总β放射性的测定厚源法

（HJ899-2017）
	1.5×10-2Bq/L


5.3.3废水监测执行标准

厂区废水处理站对本项目产生的废水进行处理，处理后回用于固化车间固化用水，再有多余废水经罐车拉往协议单位（潍坊康达环保水务有限公司）进行深化处理。
（1）固化车间固化用水参照执行《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）中索混凝土用水标准。（2）潍坊康达环保水务有限公司接纳废水水质要求。（3）根据本项目环评，废水处理站废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。
表5.3-3废水评价标准

单位：mg/L（pH值除外）
	监测点位
	监测项目
	标准限值
	排放标准

	
	
	GB/T31962-2015

标准限值
	康达环保水务

接收标准
	JGJ63

标准限值
	

	渗滤液处理设施出口

（回用水池）
	pH值（无量纲）
	6.5~9.5
	6~9
	/
	6.5~9.5

	
	化学需氧量
	500
	700
	/
	500

	
	五日生化需氧量
	350
	/
	/
	350

	
	悬浮物
	400
	/
	/
	400

	
	氨氮
	45
	50
	/
	45

	
	总磷（以P计）
	8
	15
	/
	8

	
	总氮（以N计）
	70
	100
	/
	70

	
	总铜
	2
	0.5
	/
	0.5

	
	总锌
	5
	1.5
	/
	1.5

	
	总钡
	/
	/
	/
	/

	
	氰化物
	0.5
	/
	/
	0.5

	
	氟化物
	20
	/
	/
	20

	
	硫酸盐
	600
	/
	2700
	600

	
	总汞
	0.005
	/
	/
	0.005

	
	烷基汞
	/
	/
	/
	/

	
	总砷
	0.3
	/
	/
	0.3

	
	总镉
	0.05
	/
	/
	0.05

	
	总铬
	1.5
	1
	/
	1

	
	六价铬
	0.5
	0.2
	/
	0.2

	
	总铅
	0.5
	/
	/
	0.5

	
	总铍
	0.005
	/
	/
	0.005

	
	总镍
	1
	0.5
	/
	0.5

	
	总银
	0.5
	/
	/
	0.5

	
	苯并【a】芘
	/
	/
	/
	/

	
	总α放射性
	/
	/
	/
	/

	
	总β放射性
	/
	/
	/
	/


5.3.4废水监测质量保证与质量控制

为保证监测分析结果准确可靠，在监测期间，样品采集、运输、保存和监测按照《污水监测技术规范》（HJ/T91.1-2019）与建设项目竣工环保验收监测规定和要求执行。具体质控措施包括明码平行样、密码质控样，质控样数量不少于样品总数的10%。平行双样及密码控制样均符合质控要求。废水监测质量质控结果统计见表5.3-4和表5.3-5。

表5.3-4检测质量控制结果统计表（1）

	项目
	样品编号
	平行样测定值（mg/L）
	相对偏差（%）
	是否合格

	化学需氧量
	2004005020101
	480
	1.1
	合格

	
	
	470
	
	

	五日生化需氧量
	2004005020101
	100
	2.9
	合格

	
	
	106
	
	

	氨氮
	2004005020101
	42.0
	0.5
	合格

	
	
	46.5
	
	

	总磷（以P计）
	2004005110101
	0.07
	0
	合格

	
	
	0.07
	
	

	总氮（以N计）
	2004005110101
	3.34
	0.6
	合格

	
	
	3.38
	
	

	总铜
	2004005070102
	0.163
	0.9
	合格

	
	
	0.166
	
	

	总锌
	2004005020101
	1.32
	0
	合格

	
	
	1.32
	
	

	总砷
	2004005040101
	0.0011
	0
	合格

	
	
	0.0011
	
	

	总镍
	2004005010801
	1.80
	0.3
	合格

	
	
	1.79
	
	

	氟化物
	2004005020101
	4.33
	0.7
	合格

	
	
	4.27
	
	


表5.3-5检测质量控制结果统计表（2）

	项目
	密码标样

	
	质控编号
	测定值（mg/L）
	保证值（mg/L）
	不确定度（mg/L）
	是否合格

	化学需氧量
	2001120
	22.1
	22.9
	±2.5
	合格

	五日生化需氧量
	200256
	122
	123
	±8
	合格

	氨氮
	2005106
	6.77
	6.75
	±0.25
	合格

	总磷（以P计）
	B1812047
	1.51
	1.47
	±0.05
	合格

	总氮（以N计）
	1624
	5.24
	5.16
	±0.15
	合格

	总硬度

（以CaCO3计）
	200738
	133
	136
	±5
	合格

	氯化物
	BW0633
	108
	108
	±5.4
	合格

	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	BW0642
	2.58
	2.66
	±0.13
	合格

	总铜
	200934
	0.741
	0.724
	±0.042
	合格

	总锌
	200934
	0.461
	0.468
	±0.019
	合格

	总铅
	160966
	4.58
	4.68
	±0.24
	合格

	总铬
	200934
	0.443
	0.448
	±0.022
	合格

	总镍
	200934
	0.173
	0.177
	±0.01
	合格

	总镉
	200934
	0.150
	0.149
	±0.008
	合格

	铁
	202428
	1.53
	1.50
	±0.06
	合格

	锰
	202529
	1.29
	1.32
	±0.06
	合格

	砷
	200444
	0.0659
	0.0644
	±0.0029
	合格


5.3.5废水监测结果及分析评价
根据监测结果可知，验收监测期间：

渗滤液处理设施进口（综合调节池）废水中主要污染物浓度的日均最大值分别为：总汞日均最大值为0.00281mg/L，烷基汞未检出，总砷日均最大值为0.0043mg/L，总镉日均最大值为0.110mg/L，总铬日均最大值为12.8mg/L，六价铬日均最大值为1.60mg/L，总铅未检出，总铍未检出，总镍日均最大值为1.80mg/L，总银未检出，苯并芘未检出。

渗滤液处理设施出口（回用水池）废水中主要污染物浓度的日均最大值分别为：pH值最大值为7.59，CODcr日均最大值为464mg/L，五日生化需氧量日均最大值为99.8mg/L，悬浮物日均最大值为23mg/L，氨氮日均最大值为42.0mg/L，总磷日均最大值为6.84mg/L，总氮日均最大值为60.3mg/L，总铜未检出，总锌日均最大值为1.39mg/L，总钡日均最大值为0.00120mg/L，氰化物未检出，氟化物日均最大值为4.65mg/L，硫酸盐日均最大值为174mg/L，总汞日均最大值为0.00037mg/L，烷基汞未检出，总砷日均最大值为0.0022mg/L，总镉、总铬、六价铬、总铅、总铍、总镍、总银、苯并芘、总α放射性、总β放射性未检出。

各项指标均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求和潍坊康达环保水务有限公司接纳废水水质要求，回用渗滤液中硫酸盐满足《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）中索混凝土用水标准。

污水站处理效率：总汞处理效率56.8%~92.5%，总砷处理效率28.6%~52.9%。
表5.3-6废水监测结果

	检测时间及频次

检测点位及项目
	2020.04.07
	2020.04.08
	排放

标准

	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	日均值
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	日均值
	

	渗滤液处理设施进口（综合调节池）
	总汞
	0.00206
	0.00212
	0.00169
	0.00145
	0.00183
	0.00267
	0.00265
	0.00295
	0.00298
	0.00281
	/

	
	烷基汞
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	
	总砷
	0.0042
	0.0041
	0.0043
	0.0045
	0.0043
	0.0028
	0.0027
	0.0034
	0.0034
	0.0031
	/

	
	总镉
	0.105
	0.108
	0.107
	0.107
	0.107
	0.110
	0.110
	0.110
	0.110
	0.110
	/

	
	总铬
	12.7
	12.7
	12.8
	12.7
	12.7
	12.8
	12.8
	12.8
	12.8
	12.8
	/

	
	六价铬
	1.75
	1.63
	1.50
	1.70
	1.60
	1.44
	1.66
	1.28
	1.55
	1.48
	/

	
	总铅
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	
	总铍
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	
	总镍
	1.82
	1.81
	1.81
	1.65
	1.77
	1.82
	1.81
	1.79
	1.80
	1.80
	/

	
	总银
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	、
	苯并【a】芘
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	渗滤液处理设施出口

（回用水池）
	pH值（无量纲）
	7.56
	7.54
	7.52
	7.54
	7.52~7.56
	7.59
	7.57
	7.51
	7.54
	7.51~7.59
	6.5~9.5

	
	化学需氧量
	475
	462
	433
	487
	464
	446
	458
	462
	449
	454
	500

	
	五日生化需氧量
	103
	98.7
	92.3
	105
	99.8
	95.6
	96.7
	97.5
	95.2
	96.2
	350

	
	悬浮物
	16
	18
	20
	18
	18
	22
	26
	20
	24
	23
	400

	
	氨氮
	42.2
	39.7
	41.0
	44.0
	41.7
	39.2
	41.5
	43.3
	44.2
	42.0
	45

	
	总磷（以P计）
	7.32
	6.18
	6.52
	6.43
	6.61
	7.46
	7.32
	6.24
	6.36
	6.84
	8

	
	总氮（以N计）
	58.4
	60.7
	59.9
	62.1
	60.3
	57.5
	56.2
	58.3
	57.4
	57.4
	70

	
	总铜
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	0.5

	
	总锌
	1.32
	1.40
	1.41
	1.44
	1.39
	1.38
	1.37
	1.32
	1.35
	1.36
	1.5

	
	总钡
	0.00147
	0.00087
	0.00156
	0.00092
	0.00120
	0.00038
	0.00040
	0.00023
	0.00054
	0.00039
	/

	
	氰化物
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	0.5

	
	氟化物
	4.30
	4.41
	4.28
	4.35
	4.34
	4.69
	4.60
	4.72
	4.58
	4.65
	20

	
	硫酸盐
	492
	488
	475
	441
	474
	452
	460
	471
	468
	463
	600

	
	总汞
	0.00022
	0.00020
	0.00073
	0.00032
	0.00037
	0.00020
	0.00029
	0.00030
	0.00025
	0.00026
	0.005

	
	烷基汞
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	
	总砷
	0.0022
	0.0022
	0.0023
	0.0023
	0.0022
	0.0036
	0.0017
	0.0017
	0.0016
	0.0022
	0.3

	
	总镉
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	0.05

	
	总铬
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	1

	
	六价铬
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	0.2

	
	总铅
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	0.5

	
	总铍
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	0.005

	
	总镍
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	0.5

	
	总银
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	0.5

	
	苯并【a】芘
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	
	总α放射性
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	
	总β放射性
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/


5.4噪声监测因子及监测结果评价

5.4.1噪声监测内容

根据项目厂区平面布置以及主要噪声源的分布，本次厂界噪声周边监测共布设4个点位，每个监测点位昼、夜间各监测1次，连续监测2天。

噪声监测布点图见图5.4-1。

[image: image67.jpg]



图5.4-1噪声监测点位示意图

5.4.2噪声监测分析方法

本项目厂界噪声监测分析方法见表5.4-1。

表5.4-1噪声监测分析方法
	项目名称
	监测分析方法
	方法来源
	检出限

	厂界噪声
	声级计法
	GB12348-2008
	/


5.4.3噪声监测执行标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。详见表5.4-2。

表5.4-2厂界噪声评价标准
	监测点位
	监测项目
	标准
	标准限值
	单位

	厂界周边
	昼间噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）表1中3类区标准限值
	65
	dB(A)

	
	夜间噪声
	
	55
	


5.3.4噪声监测质量保证与质量控制

噪声监测质量保证按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不得大于0.5dB，否则，本次测量无效，重新校准测量仪器，重新进行监测；测量时传声器加防风罩，当风速大于5m/s时，停止检测；记录影响测量结果的噪声源。

噪声仪器校准表见表5.4-3。

表5.4-3噪声检测仪器校验表

单位：dB（A）
	采样仪器编号
	校验日期
	测量前校正
	测量后校正
	是否合格

	UNT-YQ-256
	2020.04.07昼间
	93.7
	93.8
	合格

	
	2020.04.07夜间
	93.8
	93.8
	合格

	
	2020.04.08昼间
	93.8
	93.8
	合格

	
	2020.04.08夜间
	93.8
	93.8
	合格


5.4.5噪声监测结果及分析评价

噪声监测结果见表5.4-4。

表5.4-4噪声监测结果

单位dB(A)

	检测频次

检测类别
	2020.04.07
	2020.04.08

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	测定值

Leq
	东厂界
	53
	49
	52
	49

	
	南厂界
	55
	48
	54
	49

	
	西厂界
	51
	48
	51
	48

	
	北厂界
	50
	48
	50
	48

	标准限值
	65
	55
	65
	55

	达标情况
	达标


本次验收设4个噪声监测点位，每个点位昼、夜间连续监测2天。验收监测期间，昼间噪声最大处为位于南厂界，噪声最大值为55dB(A)；夜间噪声最大处为东厂界，噪声最大值为49dB(A)。验收监测期间昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。

5.5地下水监测因子及监测结果评价
5.5.1地下水监测内容

为明确工程建设对环境产生的影响，本次项目验收布设7个地下水监测点。地下水监测频次、监测因子及点位情况见表5.5-1，地下水监测点位示意图见图5.5-1。
表5.5-1地下水监测内容

	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	地下水
	厂区西南角地下水监测井1#
	pH值、氨氮（以N计）、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、挥发性酚类（以苯酚计）、石油类、六价铬、砷、汞、镉、铁、铅、镍、锰、铜、锌、总大肠菌群、细菌总数
	1次

	
	厂区西北角地下水监测井2#
	
	

	
	厂区北中地下水监测井3#
	
	

	
	厂区东北角地下水监测井4#
	
	

	
	厂区坝中地下水监测井5#
	
	

	
	厂区污水站北侧地下水监测井6#
	
	

	
	厂区东南角地下水监测井7#
	
	


[image: image68.jpg]



图5.5-1地下水监测点位图

5.5.2地下水监测分析方法

本项目地下水监测分析方法见表5.5-2。

表5.5-2地下水监测分析方法

单位：mg/L（pH值、总大肠菌群、细菌总数除外）
	检测项目
	检测方法
	检出限

	pH值（无量纲）
	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标

（5.1）玻璃电极法

（GB/T5750.4-2006）
	--

	氨氮（以N计）
	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标

（9.1）纳氏试剂分光光度法

（GB/T5750.5-2006）
	0.01

	总硬度（以CaCO3计）
	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标

（7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法）

（GB/T5750.4-2006）
	1.0

	溶解性总固体
	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标

（8.1）称量法

（GB/T5750.4-2006）
	10

	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	生活饮用水标准检验方法有机物综合指标

（1.2）碱性高锰酸钾滴定法

（GB/T5750.7-2006）
	0.05

	亚硝酸盐

（以N计）
	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标

（10.1重氮偶合分光光度法）

（GB/T5750.5-2006）
	0.001

	硝酸盐

（以N计）
	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标

（5.2）紫外分光光度法

（GB/T5750.5-2006）
	0.2

	硫酸盐
	水质硫酸盐的测定重量法

（GB/T11899-1989）
	10

	氯化物
	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标（2.1硝酸银容量法）

（GB/T5750.5-2006）
	1.0

	氰化物
	水质氰化物的测定容量法和分光光度法

异烟酸-吡唑啉酮分光光度法

（HJ484-2009）
	0.004

	氟化物
	水质氟化物的测定离子选择电极法

（GB/T7484-1987）
	0.05

	挥发性酚类

（以苯酚计）
	水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法

（HJ503-2009）
	0.0003

	石油类
	水质石油类的测定紫外分光光度法（试行）

（HJ970-2018）
	0.01

	铬（六价）
	生活饮用水标准检验方法金属指标

（10.1）二苯碳酰二肼分光光度法

（GB/T5750.6-2006）
	0.004

	汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法

（HJ694-2014）
	0.00004

	砷
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法

（HJ694-2014）
	0.0003

	铅
	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法

（GB/T7475-1987）
	0.01

	镉
	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法

（GB/T7475-1987）
	0.001

	铜
	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法

（GB/T7475-1987）
	0.001

	镍
	水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法

（GB/T11912-1989）
	0.05

	锌
	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法

（GB/T7475-1987）
	0.05

	铁
	水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法

（GB/T11911-1989）
	0.03

	锰
	水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法

（GB/T11911-1989）
	0.01

	总大肠菌群

（MPN/100mL）
	生活饮用水标准检验方法微生物指标

（GBT5750.12-2006/2）
	2

	细菌总数
	水质细菌总数的测定平皿计数法

（HJ1000-2018）
	无菌落生长


5.5.3地下水评价标准

根据本项目环境评价报告书，由于本项目位于盐卤水地区，地下水水质因子不适用于《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)；为说明现状水质情况，本次验收参照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的V类标准评价。

5.5.4地下水监测结果及分析评价

地下水监测结果见表5.5-4。

根据本次地下水监测数据，厂区7个监测井的监测因子中，pH值、氨氮、氰化物、氟化物、挥发性酚类、六价铬、汞、铅、镉、镍、总大肠菌群、细菌总数等指标符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)I类标准要求；锌指标符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)II类标准要求；铜指标符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准要求；耗氧量、铁、锰等指标符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)IV类标准要求；溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物等指标符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)V类标准要求；亚硝酸盐、硝酸盐指标符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)I~III类标准要求；砷指标符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)I~IV类标准要求。
表5.5-3地下水检测水文参数表

	检测点位
	水温（℃）
	井深(m)
	地下水埋深（m）

	厂区西南角地下水监测井1#
	17.9
	40
	15

	厂区西北角地下水监测井2#
	17.8
	40
	15

	厂区北中地下水监测井3#
	16.8
	40
	13

	厂区东北角地下水监测井4#
	16.9
	40
	12

	厂区坝中地下水监测井5#
	16.0
	40
	15

	厂区污水站北侧地下水监测井6#
	18.3
	40
	12

	厂区东南角地下水监测井7#
	17.7
	40
	12


表5.5-4地下水监测结果

单位：mg/L（pH值、总大肠菌群、细菌总数除外）
	检测项目
	厂区西南角地下水监测井1#
	厂区西北角地下水监测井2#
	厂区北中

地下水监测井3#
	厂区东北角地下水监测井4#
	厂区坝中

地下水监测井5#
	厂区污水站北侧地下水监测井6#
	厂区东南角地下水监测井7#
	V类

标准限值

	pH值（无量纲）
	7.03
	6.99
	7.00
	7.15
	7.10
	7.37
	7.12
	pH＜5.5或pH＞9.0

	氨氮（以N计）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	＞1.5

	总硬度（以CaCO3计）
	2.79×104
	2.24×104
	2.48×104
	1.70×104
	2.12×104
	1.78×104
	1.09×104
	＞650

	溶解性总固体
	7.29×104
	1.19×105
	1.32×105
	7.45×104
	1.13×105
	7.62×104
	4.53×104
	＞2000

	耗氧量

（CODMn法，以O2计）
	5.91
	4.96
	3.66
	2.81
	5.86
	3.17
	4.26
	＞10

	亚硝酸盐（以N计）
	0.274
	0.007
	0.010
	0.008
	0.004
	0.159
	0.016
	＞4.80

	硝酸盐（以N计）
	3.5
	0.9
	0.8
	4.1
	0.9
	0.6
	17.2
	＞30

	硫酸盐
	1.04×104
	8.08×103
	7.23×103
	6.21×103
	7.28×103
	4.47×103
	5.35×103
	＞350

	氯化物
	3.30×104
	5.46×104
	6.24×104
	3.98×104
	5.44×104
	3.76×104
	2.12×104
	＞350

	氰化物
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	＞0.1

	氟化物
	0.73
	0.47
	0.52
	0.52
	0.47
	0.92
	0.66
	＞2.0

	挥发性酚类

（以苯酚计）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	＞0.01

	石油类
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	铬（六价）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	＞0.10

	汞
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.00004
	0.00019
	＞0.002

	砷
	0.0012
	0.0008
	0.0040
	0.0012
	0.0010
	0.0020
	0.0007
	＞0.05

	铅
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	＞0.10

	镉
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	＞0.01

	铜
	0.168
	0.213
	0.234
	0.166
	0.206
	0.159
	0.104
	＞1.50

	镍
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	＞0.10

	锌
	0.35
	0.26
	0.28
	0.20
	0.20
	0.17
	0.12
	＞5.00

	铁
	1.32
	1.00
	1.90
	1.62
	1.72
	1.75
	0.74
	＞2.0

	锰
	0.96
	0.61
	0.84
	0.44
	0.39
	0.40
	0.45
	＞1.50

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	＞100

	细菌总数
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	＞1000


5.6土壤监测因子及监测结果评价

5.6.1土壤监测内容

本项目属于第二类用地-工业工地（M），本次项目验收在厂区内设置2个土壤监测点位，厂区外设置1个土壤检测点位（参照点）。土壤监测点经纬度见表5.6-1，土壤监测点位示意图见图5.6-1。

表5.6-1土壤监测点位情况
	监测点位
	经纬度
	检测项目

	刚性填埋场

一期工程南侧
	E119°05′54.4″

N37°02′39.5″
	镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、氯甲烷、1,1-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、氯仿、四氯化碳、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、三氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘

	刚性填埋场

技改区域北侧
	E119°05′55.0″
N37°02′54.6″
	

	企业厂界外

西南角
	E119°05′48.4″
N37°02′37.6″
	


[image: image69.png]


2020.04.08
图5.6-1土壤监测点位图

5.6.2土壤监测分析方法

本项目土壤监测分析方法见表5.6-2。

表5.6-2土壤检测项目、方法及检出限

单位：mg/kg（挥发性有机物除外）
	检测项目
	检测方法
	检出限

	镉
	土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法（HJ803-2016）
	0.09

	汞
	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法

第1部分：土壤中总汞的测定

（GB/T22105.1-2008）
	0.002

	砷
	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法
第2部分：土壤中总砷的测定

（GB/T22105.2-2008）
	0.01

	铅
	土壤和沉积物12种金属元素的测定
王水提取-电感耦合等离子体质谱法

（HJ803-2016）
	2

	铬（六价）
	固体废物六价铬的测定碱消解/火焰原子吸收分光光度法

（HJ687-2014）
	2

	铜
	土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法（HJ803-2016）
	0.6

	镍
	土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法（HJ803-2016）
	1

	氯甲烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法

（HJ605-2011）
	1.0μg/kg

	1,1-二氯乙烯
	
	1.0μg/kg

	1,1-二氯乙烷
	
	1.2μg/kg

	1,2-二氯乙烷
	
	1.3μg/kg

	顺-1,2-二氯乙烯
	
	1.3μg/kg

	反-1,2-二氯乙烯
	
	1.4μg/kg

	二氯甲烷
	
	1.5μg/kg

	氯仿
	
	1.1μg/kg

	四氯化碳
	
	1.3μg/kg

	1,2-二氯丙烷
	
	1.1μg/kg

	1,1,1,2-四氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法

（HJ605-2011）
	1.2μg/kg

	1,1,2,2-四氯乙烷
	
	1.2μg/kg

	三氯乙烯
	
	1.2μg/kg

	1,1,1-三氯乙烷
	
	1.3μg/kg

	1,1,2-三氯乙烷
	
	1.2μg/kg

	四氯乙烯
	
	1.4μg/kg

	1,2,3-三氯丙烷
	
	1.2μg/kg

	氯乙烯
	
	1.0μg/kg

	苯
	
	1.9μg/kg

	氯苯
	
	1.2μg/kg

	1,2-二氯苯
	
	1.5μg/kg

	1,4-二氯苯
	
	1.5μg/kg

	甲苯
	
	1.3μg/kg

	乙苯
	
	1.2μg/kg

	间二甲苯+对二甲苯
	
	1.2μg/kg

	邻二甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法（HJ605-2011）
	1.2μg/kg

	苯乙烯
	
	1.1μg/kg

	硝基苯
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法

（HJ834-2017）
	0.09

	苯胺
	
	0.1

	2-氯酚
	
	0.06

	苯并[a]蒽
	
	0.1

	苯并[a]芘
	
	0.1

	苯并[b]荧蒽
	
	0.1

	苯并[k]荧蒽
	
	0.1

	䓛
	
	0.1

	二苯并[a，h]蒽
	
	0.1

	茚并[1,2,3-cd]芘
	
	0.1

	萘
	
	0.09


5.6.3土壤评价标准

土壤评价标准参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值（第二类用地）。详见表5.6-3。

表5.6-3土壤评价标准限值

（单位：mg/kg）
	类别
	项目
	标准值
	项目
	标准值
	标准

	土

壤
	镉
	65
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值（第二类用地）

	
	汞
	38
	氯乙烯
	0.43
	

	
	砷
	60
	苯
	4
	

	
	铅
	800
	氯苯
	270
	

	
	铬（六价）
	5.7
	1,2-二氯苯
	560
	

	
	铜
	18000
	1,4-二氯苯
	20
	

	
	镍
	900
	甲苯
	1200
	

	
	氯甲烷
	37
	乙苯
	28
	

	
	1,1-二氯乙烯
	66
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	

	
	1,1-二氯乙烷
	9
	邻二甲苯
	640
	

	
	1,2-二氯乙烷
	5
	苯乙烯
	1290
	

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	硝基苯
	76
	

	
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	苯胺
	260
	

	
	二氯甲烷
	616
	2-氯酚
	2256
	

	
	氯仿
	0.9
	苯并[a]蒽
	15
	

	
	四氯化碳
	2.8
	苯并[a]芘
	1.5
	

	
	1,2-二氯丙烷
	5
	苯并[b]荧蒽
	15
	

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	苯并[k]荧蒽
	151
	

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	䓛
	1293
	

	
	三氯乙烯
	2.8
	二苯并[a，h]蒽
	1.5
	

	
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15
	

	
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	萘
	70
	

	
	四氯乙烯
	53
	
	
	


5.6.4土壤监测结果及分析评价
土壤监测结果及评价见表5.6-4~表5.6-6。

表5.6-4土壤监测结果与评价

单位：mg/kg（挥发性有机物除外）
	检测点位

检测项目
	刚性填埋场一期工程南侧，固化车间北侧

（2020年04月08日）
	标准值
	达标情况

	
	深度0-0.5m
	深度0.5-1.5m
	深度1.5-3.0m
	
	

	镉
	0.08
	0.05
	0.08
	65
	达标

	汞
	0.070
	0.048
	0.053
	38
	达标

	砷
	6.78
	7.59
	7.45
	60
	达标

	铅
	14
	13
	15
	800
	达标

	铬（六价）
	ND
	ND
	ND
	5.7
	达标

	铜
	15.2
	17.2
	19.3
	18000
	达标

	镍
	11
	12
	13
	900
	达标

	氯甲烷
	ND
	ND
	ND
	37
	达标

	1,1-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	66
	达标

	1,1-二氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	9
	达标

	1,2-二氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	5
	达标

	顺-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	596
	达标

	反-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	54
	达标

	二氯甲烷
	ND
	ND
	ND
	616
	达标

	氯仿
	ND
	ND
	ND
	0.9
	达标

	四氯化碳
	ND
	ND
	ND
	2.8
	达标

	1,2-二氯丙烷
	ND
	ND
	ND
	5
	达标

	1,1,1,2-四氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	10
	达标

	1,1,2,2-四氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	6.8
	达标

	三氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	2.8
	达标

	1,1,1-三氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	840
	达标

	1,1,2-三氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	2.8
	达标

	四氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	53
	达标

	1,2,3-三氯丙烷
	ND
	ND
	ND
	0.5
	达标

	氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	0.43
	达标

	苯
	ND
	ND
	ND
	4
	达标

	氯苯
	ND
	ND
	ND
	270
	达标

	1,2-二氯苯
	ND
	ND
	ND
	560
	达标

	1,4-二氯苯
	ND
	ND
	ND
	20
	达标

	甲苯
	ND
	ND
	ND
	1200
	达标

	乙苯
	ND
	ND
	ND
	28
	达标

	间二甲苯+对二甲苯
	ND
	ND
	ND
	570
	达标

	邻二甲苯
	ND
	ND
	ND
	640
	达标

	苯乙烯
	ND
	ND
	ND
	1290
	达标

	硝基苯
	ND
	ND
	ND
	76
	达标

	苯胺
	ND
	ND
	ND
	260
	达标

	2-氯酚
	ND
	ND
	ND
	2256
	达标

	苯并[a]蒽
	ND
	ND
	ND
	15
	达标

	苯并[a]芘
	ND
	ND
	ND
	1.5
	达标

	苯并[b]荧蒽
	ND
	ND
	ND
	15
	达标

	苯并[k]荧蒽
	ND
	ND
	ND
	151
	达标

	䓛
	ND
	ND
	ND
	1293
	达标

	二苯并[a，h]蒽
	ND
	ND
	ND
	1.5
	达标

	茚并[1,2,3-cd]芘
	ND
	ND
	ND
	15
	达标

	萘
	ND
	ND
	ND
	70
	达标


表5.6-5土壤监测结果与评价

单位：mg/kg（挥发性有机物除外）
	检测点位

检测项目
	刚性填埋场技改区域北侧（2020年04月08日）
	标准值
	达标情况

	
	深度0-0.5m
	深度0.5-1.5m
	深度1.5-3.0m
	
	

	镉
	0.10
	0.05
	0.06
	65
	达标

	汞
	0.037
	0.067
	0.057
	38
	达标

	砷
	6.87
	7.10
	7.16
	60
	达标

	铅
	14
	12
	16
	800
	达标

	铬（六价）
	ND
	ND
	ND
	5.7
	达标

	铜
	19.4
	15.4
	19.5
	18000
	达标

	镍
	13
	8
	17
	900
	达标

	氯甲烷
	ND
	ND
	ND
	37
	达标

	1,1-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	66
	达标

	1,1-二氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	9
	达标

	1,2-二氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	5
	达标

	顺-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	596
	达标

	反-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	54
	达标

	二氯甲烷
	ND
	ND
	ND
	616
	达标

	氯仿
	ND
	ND
	ND
	0.9
	达标

	四氯化碳
	ND
	ND
	ND
	2.8
	达标

	1,2-二氯丙烷
	ND
	ND
	ND
	5
	达标

	1,1,1,2-四氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	10
	达标

	1,1,2,2-四氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	6.8
	达标

	三氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	2.8
	达标

	1,1,1-三氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	840
	达标

	1,1,2-三氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	2.8
	达标

	四氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	53
	达标

	1,2,3-三氯丙烷
	ND
	ND
	ND
	0.5
	达标

	氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	0.43
	达标

	苯
	ND
	ND
	ND
	4
	达标

	氯苯
	ND
	ND
	ND
	270
	达标

	1,2-二氯苯
	ND
	ND
	ND
	560
	达标

	1,4-二氯苯
	ND
	ND
	ND
	20
	达标

	甲苯
	ND
	ND
	ND
	1200
	达标

	乙苯
	ND
	ND
	ND
	28
	达标

	间二甲苯+对二甲苯
	ND
	ND
	ND
	570
	达标

	邻二甲苯
	ND
	ND
	ND
	640
	达标

	苯乙烯
	ND
	ND
	ND
	1290
	达标

	硝基苯
	ND
	ND
	ND
	76
	达标

	苯胺
	ND
	ND
	ND
	260
	达标

	2-氯酚
	ND
	ND
	ND
	2256
	达标

	苯并[a]蒽
	ND
	ND
	ND
	15
	达标

	苯并[a]芘
	ND
	ND
	ND
	1.5
	达标

	苯并[b]荧蒽
	ND
	ND
	ND
	15
	达标

	苯并[k]荧蒽
	ND
	ND
	ND
	151
	达标

	䓛
	ND
	ND
	ND
	1293
	达标

	二苯并[a，h]蒽
	ND
	ND
	ND
	1.5
	达标

	茚并[1,2,3-cd]芘
	ND
	ND
	ND
	15
	达标

	萘
	ND
	ND
	ND
	70
	达标


表5.6-6土壤监测结果与评价

单位：mg/kg（挥发性有机物除外）
	检测点位

检测项目
	企业厂界外西南角（2020年04月08日）

	
	深度0-0.5m

	镉
	0.09

	汞
	0.046

	砷
	8.11

	铅
	15

	铬（六价）
	ND

	铜
	18.4

	镍
	11

	氯甲烷
	ND

	1,1-二氯乙烯
	ND

	1,1-二氯乙烷
	ND

	1,2-二氯乙烷
	ND

	顺-1,2-二氯乙烯
	ND

	反-1,2-二氯乙烯
	ND

	二氯甲烷
	ND

	氯仿
	ND

	四氯化碳
	ND

	1,2-二氯丙烷
	ND

	1,1,1,2-四氯乙烷
	ND

	1,1,2,2-四氯乙烷
	ND

	三氯乙烯
	ND

	1,1,1-三氯乙烷
	ND

	1,1,2-三氯乙烷
	ND

	四氯乙烯
	ND

	1,2,3-三氯丙烷
	ND

	氯乙烯
	ND

	苯
	ND

	氯苯
	ND

	1,2-二氯苯
	ND

	1,4-二氯苯
	ND

	甲苯
	ND

	乙苯
	ND

	间二甲苯+对二甲苯
	ND

	邻二甲苯
	ND

	苯乙烯
	ND

	硝基苯
	ND

	苯胺
	ND

	2-氯酚
	ND

	苯并[a]蒽
	ND

	苯并[a]芘
	ND

	苯并[b]荧蒽
	ND

	苯并[k]荧蒽
	ND

	䓛
	ND

	二苯并[a，h]蒽
	ND

	茚并[1,2,3-cd]芘
	ND

	萘
	ND


监测结果表明，各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。各监测因子与参照点监测数据相比，数据基本无差异，说明本项目建设对周边土壤环境影响较小。

5.7污染物总量核算

根据验收监测数据核算，核算本项目颗粒物的排放量为0.4431t/a，VOCs的排放量为4.0925t/a。
六、环境风险防范措施检查及分析

6.1环境风险因素
本项目为危险废物综合处置项目，设计固化及填埋处置方案，主要生产系统有危险废物接收、实验、暂存系统，危险废物固化系统以及填埋系统等，配套建设渗滤液处理等环保工程。涉及的设备主要包括暂存仓库、固化设施、渗滤液处理设施等，生产过程中涉及各种电器以及各种污染防治设备。在生产过程中存在的主要设施风险因素有：危废暂存、危险废物固化、渗滤液处理设施事故以及危险废物填埋防渗层破损造成的渗滤液泄漏导致污染物超标排放、电气伤害、机械伤害等。

6.2环境风险防范及应急措施

本项目针对涉及的环境风险，采取了相应的风险防范措施，基本落实了环评及批复中的要求。

6.2.1总图布置和建筑风险防范措施

本项目施工建设中严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计，高温明火的设备尽可能远离散发可燃气体的场所。

根据车间（工序）生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。

6.2.2危险废物暂存仓库风险防范措施

（1）配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。库内物质分类存放，易燃物与毒害物应分隔储存，有不同的消防措施。

（2）在暂存仓库内，安装防爆的电气照明设备。

（3）库内地面采用防滑防渗硬化处理，半固态物品设区域围挡，四周设收集地沟。设置堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

（4）各类危险废物包装完好无损，不相容的危险废物之间隔开存放。

（5）暂存仓库地面材料防渗、防腐蚀，防止泄漏后造成对土壤和地下水的污染影响。

（6）配备大容量的桶槽或置换桶，以防物料发生泄漏时可以安全转移。

（7）危险废物暂存仓库设有火情监测和灭火设施。

（8）①危险废物入暂存仓库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏；②危险废物入暂存仓库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理；③暂存仓库温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。

（9）根据危险废物的不同性质分别储存于各个区内，危险废物采用吨袋包装。每个存放区堆高2层，每层高度控制在1-1.5m。

（10）盛装危险废物的包装物上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标签。

（11）危险废物进入存放区后，有关该危险废物的资料应立即转交给你存放区的管理员，管理员会根据废物的种类、数量、性质以及处置能力制定处置计划，处置计划随废物一起流转知道废物北处置后再返回至管理员处，添加处置时间后存档。

6.2.3柴油泄漏的风险防范措施

（1）建造储罐防护堤和装置防漏外逸地沟，防护堤内和腐蚀品装置区域的进行防渗漏措施。泄漏的物料必须回收，不得随意冲洗至排水沟。

（2）生产区地表面同样进行防渗漏措施，设置事故收集池。

（3）清净下水管道（雨水管）必须安装截止阀和泵送系统，泵送系统应跟公司的污水管网相连接。

（4）严格操作规程，尤其是充装比例，制定可靠的设备检修计划，防止设备维护不当所产生的事故发生。

（5）储罐设置高、低液位报警仪，罐区设置静电接地仪、手提灭火器、推车式灭火器和室外地上消火栓。

6.2.4填埋区的风险防范措施
1、填埋场对不相容废物应进行分区填埋，实在难以区分的，不相容的危险废物可采用容器盛装后填埋。

2、填埋场工作面应尽可能小，且使得到及时覆盖，运行中必须有遮雨设备，以防止雨水与未进行最终覆盖的危险废物接触。

3、填埋场每天运行情况应进行详细的记录。

4、通向填埋场道路应设栏杆和大门加以控制。

5、填埋场必须设有醒目的标志牌，指示正确的交通路线。

6、危险废物填埋场须具备24h保安系统（如电视监视或设定保安系统），不间断监控任何进入填埋场的活动。

7、填埋场周围设置绿化隔离带，宽度不小于10m。

8、填埋场运行管理人员，须参加环保管理部门的岗位培训，合格后方可上岗。

6.2.5环境风险管理

公司已建立环境风险防控和应急措施制度，包括应急物资维护管理制度、应急设施维护管理制度、人员安全防护管理制度、仓库安全管理制度、危化品装卸管理制度、危险废物规范化管理制度等，已落实定期巡检和维护责任制度。

企业制定了突发环境事件应急预案，并到寒亭区环保局进行了备案，备案编号为370703-2020-044-M。应急预案备案登记表见附件6。

6.2.6水环境风险防控措施


1、截流措施

（1）本项目在各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，本项目在仓库区设围堰等防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施，本项目已设置事故池；且相关措施符合设计规范。

（2）本项目在各装置区设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开。

（3）本项目各装置区日常管理及维护良好，且有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。

2、事故排水收集措施

（1）潍坊博锐环境保护有限公司在项目厂区设事故水池1座，容积2448m³。本项目厂区地势平缓，地形相对来说平摊，事故废水可沿收集系统自流排入事故水池内。

（2）厂区内设置的事故水池为地下式建筑，有利于收集各类事故排水，以防止应急用水到处漫流；事故状态下关闭雨水、污水排放口的截留阀，可将泄漏物、消防水截流在雨水收集系统或污水收集系统内，收集系统不能容纳泄漏物、消防水时，则转移进入事故应急池内。

（3）事故应急池附近设置固定提升泵，能回收利用的回收利用，不能回收利用的视水质情况处理达标后污水管网。

3、雨排水系统收集措施

本项目厂区内雨水均进入废水处理系统，且具有收集初期雨水的收集池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理。

	[image: image70.jpg]



	[image: image71.jpg]




	雨水截止阀
	事故水截止阀


6.2.7泄漏事故环境风险防范措施

1、各种储罐等均设安全保护系统，所有储罐区设置围堰并作硬化防渗处理；

2、所有排液、排气均集中收集，并进行妥善处理，防止随意流散；

3、设置应急管网，保证各单元泄漏物料能迅速安全集中处理；

4、经常检查管道，定期检漏。

5、设置三级防控体系。

①第一级防控措施：暂存仓库、固化养护车间、污染物处理设施、等均与事故水池相连，物料泄漏后，可通过直接进入事故池。

②第二级防控措施：暂存仓库、固化养护车间、污染物处理设施、危废暂存间设置导流渠和集水池，收集泄漏时泄漏的物料。

③第三级防控措施：设置应急事故水池和初期雨水池，对厂区污水与雨水总排口安装紧急切断装置，保证事故污水不外排。

6.2.8火灾和爆炸的预防措施

1、防火距离

本项目各建筑物之间的间距均满足《建筑设计防火规范》中的要求，主要建筑周围的道路呈环形布置。为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。

2、原辅材料的使用、贮存以及仓库和设备的安全管理

定期对仓库等进行防火安全检查，检查内容、时间、人员有记录保存。定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员有记录保存。

3、火源的管理

明火控制，其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，维修焊接需经安全部门确认、准许，并有记录在案，有监管人员在场方可进行施工。

4、火灾的控制

严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。

在重要岗位设置火警报警系统，并经常检查确保设施正常运转。在现场布置小型灭火器材。

5、按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电器设备，并采取静电接地措施。在较高建、构筑物上设避雷装置。

6、设立环安部，主要负责制定落实安全生产规章制度及负责企业风险管理。

7、建立一整套风险防范制度。包括风险预防制度（生产安全制度、财务安全制度）、风险控制制度（各种灾害事故应急预案）、风险转移制度（规定某些事项必须办理风险转移，包括保险转移和非保险转移）等。其中风险预防制度的作用是预防损失发生；风险控制制度的作用是发生事故后有一套办法可以把损失控制在最小范围内，防止事故漫延扩大。

8、加强对职工的风险教育，严禁员工在车间、仓库吸烟等。

9、严格控制设备及安装质量、消除泄漏的可能性；生产车间设置通风装置。

10、定期检修、维护保养，保持设备的完好状态。检修时，有毒物质要彻底清洗和置换，合格后方可检修，作业人员要穿戴好防护用品。

6.2.9基础防渗措施

本项目对填埋库区、危废暂存库、固化车间、废水处理站、污水管线、项目区路面等区域进行了防渗防腐措施，防止对周围地下水造成影响。

本项目环境风险防范部分设备及设施如下：

	[image: image72.jpg]



	[image: image73.jpg]



	[image: image74.jpg]




	暂存库地面防渗
	危废暂存库分区及导排沟
	危废暂存库分区

	[image: image75.jpg]



	[image: image76.jpg]



	[image: image77.jpg]




	固化车间导排沟
	固化车间导排沟
	地下油罐防护措施

	[image: image78.jpg]



	[image: image79.jpg]



	[image: image80.jpg]




	应急事故水
	填埋区分隔堤
	填埋区导洪沟


七、环境管理调查

7.1环保审批手续“三同时”执行情况

按照环保管理部门的要求，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》的规定，本项目进行了环境影响评价，当地环保部门对环境影响评价文件进行了批复。按照批复文件及有关环保管理的要求，本项目较全面的落实了污染防治措施，较好的执行了“三同时”制度。

7.2环保机构的设置、环境管理规章制度及落实情况

企业成立了以副总经理负责，环安部具体管理的环保管理机构，并制定了《污染防治责任制》、《危险废物污染控制管理办法》、《危险废物转移联单管理办法》、《环境保护档案管理办法》、《环境保护设施运行管理办法》、《活性炭更换制度》、《初期雨水、事故池操作管理办法》、《突发环境事件应急预案》等环境保护相应的工作管理制度，已落实定期巡检和维护责任制度。操作规程中明确规定，活性炭累计运行720小时后更换新活性炭。根据危险废物管理计划，更换后的活性炭去填埋场填埋。

	[image: image81.jpg]TN





	[image: image82.jpg]“ o 193 530 AT 48479 B S T

| TN





	[image: image83.jpg]




	固化操作规程
	污水处理规程
	废气处理规程


7.3环保设施建设、运行、检查、维护情况

各环保设施岗位运行情况均建立有关记录，设有专人负责，环保管理具体责任落实到人。验收监测期间环保设施运行正常，检查制度完善，记录完整，维护良好。

7.4防止“跑、冒、滴、漏”措施的落实情况

该项目为了防止“跑、冒、滴、漏”采取了以下环境保护防治措施：

项目区实施雨污分流。

生活废水经化粪池沉淀后同渗滤液及生产废水在综合调节池混合，经提升泵进入厂区废水处理站。厂区废水处理站对废水进行处理，处理后回用于固化车间固化用水。多余废水经罐车拉往协议单位（潍坊康达环保水务有限公司）进行深化处理。若后期寒亭区北海工业园污水处理厂建成投运后，多余废水排往该污水处理厂处理。若后期寒亭区北海工业园污水处理厂建成投运后，多余废水排往该污水处理厂处理。目前无多余废水产生。
（2）对填埋区、危废暂存库、固化车间、渗滤液处理设施、污水管线、项目区路面等进行了防渗防腐措施，防止对周围地下水造成影响。

（3）危险废物暂存产生的废气收集后经自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭设备处理，处理后废气经两支25米高排气筒排放（DA003、DA004）；危险废物固化过程中产生含尘废气经收集后采用布袋除尘器+活性炭吸附处理，处理后的废气通过25m高排气筒排放（DA001）；固化工艺原料仓废气经过布袋除尘器除尘后排入固化车间废气净化系统；养护过程中产生含尘废气经收集后采用碱洗涤塔+UV高效光解+活性炭吸附处理，处理后的废气通过25m高排气筒排放（DA002）；渗滤液处理过程中产生的恶臭气体收集后经碱洗涤塔+UV高效光解除臭工艺处理，处理后废气经25m高排气筒排放（DA005）。

通过采取上述措施，加强管理，严格操作，使可能产生“跑、冒、滴、漏”的环节尽量减少。
7.5生态保护及绿化情况

本项目在危废暂存库、固化车间、办公楼、填埋库区及厂区等周围种植了部分花草树木及绿化苗木，美化了厂区及周边环境。

	[image: image84.jpg]



	[image: image85.jpg]



	[image: image86.jpg]




	填埋区周边绿化
	填埋区周边绿化
	办公区绿化

	[image: image87.jpg]



	[image: image88.jpg]



	[image: image89.jpg]




	车间周边绿化
	车间周边绿化
	厂区周边绿化


7.6固体废弃物的排放、处理、处置及利用情况

本项目固废处置措施依托现有：废水处理站废气处理设施产生的废灯管；固化车间废气处理产生的粉尘、废活性炭和废布袋；暂存仓库废气净化装置定期更换产生废卷帘除尘布、废灯管；实验室废液。以上固废全部收集后送项目固化车间固化后填埋处置。生活垃圾由环卫部门清运。
7.7排污许可证申请及核发情况
本项目属于N772生态保护和环境治理业，按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环境部令第45号）要求，属于实施重点管理的行业，实施时限为2019年。

企业目前已申领排污许可证。排污许可证见附件17。
7.8固体废物及环境质量监测情况
7.8.1固体废物检测及环境质量监测设备配备

按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75）号，项目检测化验室配置了必需的检测设备、化验仪器，能够满足相关标准要求和入场废物成份分析，主要检测设备详见下表。

表7.8-1固废检测及环境质量监测设备一览表
	序号
	名称
	型号
	用途
	分析检测项目（入场成分分析）
	备注

	1
	电感耦合等离子发射光谱
	5100ICP-OES
	部分金属和非金属元素的测定
	非金属：硫、磷、硅硒、硼；金属：铜、锌、钡、镁、铍、镍、铅、铝铁等
	

	2
	原子吸收分光光度计
	4510F
	元素有机物及金属化学形态分析
	重金属：铜、锌、钡、镁、铍、铬、镍、铅等
	

	3
	离子色谱仪
	PIC-10A
	无机阴离子，可溶性阳离子测定
	硫酸根、氯离子、硝酸根、氟离子、溴离子亚硝酸根、氰根等
	

	4
	气相色谱仪
	SP-7890Ⅱ
	挥发性有机物的测定等
	有机磷农药，甲醇，甲苯等
	

	5
	紫外分光光度计
	UV754N
	水质相关指标测定
	氨氮、亚硝酸盐、氮、挥发酚、总磷、六价铬等
	

	6
	微波消解仪
	MDS-6G
	金属总量的消解
	消解样品，然后进行元素、阴阳离子的测定
	

	7
	COD测定仪、COD定温加热器
	DR1010DR200
	COD快速消解测定
	COD：0~150mg/L150~1000mg/L
	

	8
	数控超声波清洗器
	KQ-300DE
	超声快速溶解难溶固体等
	用于难容固体超声溶解等进行Ph、阴离子等测定前预处理
	

	9
	全自动翻转式振荡器
	TCLP-08P
	用于填埋入场前鉴别翻转
	翻转18小时，取浸出液
	

	10
	天平
	FA214A
	电子天平、分析天平
	不同量程精确测量
	

	11
	台式离心机
	DT5-2B
	使浸出液中杂质沉降
	浸出液离心30min
	

	12
	可见分光光度计
	722
	总磷总氮测试、重金属测试
	废水中氨氮的测定，重金属六价铬的测定
	

	13
	高速万能粉碎机
	FW-100
	固废样品的破碎、研磨
	
	

	14
	溶氧仪
	RSS-5100
	测样品水溶液内的溶解氧
	水中溶解氧
	

	15
	电导率仪
	DDSJ-308A
	测量液体介质的电导率值
	水的电导率
	

	16
	放射性物质探测仪
	REN500A
	测量工作场所内X.Y射线辐射剂量率
	X.Y射线辐射剂量率
	

	17
	TOC分析仪
	HTY-CT1000A
	水中总有机炭测定
	渗滤液、地下水、初雨水中总有机炭含量
	

	实验室内外照片如下：
	

	[image: image90.jpg]



	[image: image91.jpg]




	实验室外部
	实验室内部

	[image: image92.jpg]



	[image: image93.png]




	实验室内部
	环境监测用x、y辐射仪


7.8.2环境监测计划调整情况

本项目制定了环境监测计划，企业新监测计划具体监测内容见表7.8-2，监测方案计划见附件11。
表7.8-2新环境监测计划
	类别
	目的
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	备注

	废

水
	了解水处理设施运行情况及回用水水质
	废水处理站回用水池
	PH、有机汞、汞、铅、镉、总铬、六价铬、铜、锌、铍、钡、镍、砷、氟化物、氰化物、CODcr、NH3-N
	回用时

1次/日
	自测

	
	了解水处理设施运行情况及外排水达标情况
	DW002废水处理站回用水池
	PH值，总镍，总锌，总晒，化学需氧量，六价铬，五日生化需氧量，磷酸盐，苯并[a]芘，PH值，总镉，总银，总铬，悬浮物，总氮（以N计）氨氮（NH3-N），溶解性总固体，烷基汞，总砷，总磷（以P计），总铜，总氮，总汞，总铅，总铍，总α放射性、总β放射性，磷酸盐
	外排时每罐车一次
	委托

	
	了解初期雨水污染情况
	DW003初雨水池
	PH、铜、锌、镉、总铬、六价铬、砷、汞、氟化物、氰化物、COD、氨氮
	每次大雨过后
	自测

	
	了解渗滤液产生情况
	DW001渗滤液调节池废水排放口
	PH，总银，烷基汞，六价铬，总铍，总砷，总汞，总铍，总镍，苯并[a]芘，总镉，总铬，总铅，悬浮物、BOD5、CODcr、氨氮、磷酸盐
	1次/月（如有水）
	委托

	地

下

水
	了解地下水情况
	1-7号地下监测井
	PH、氨氮（NH3-N）、氯化物、氰化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、高锰酸钾指数、挥发酚、总硬度、溶解性总固体、总大肠杆菌、硫化物、石油类、铬、铅、汞、镉、砷、锌、铜（环评要求）、浑浊度浊度
	1次/季


	委托

	有

组

织

废

气
	了解废气处理排放情况
	DA001Y1

固化车间除尘排气筒
	废气量，氨（氨气），硫化氢，挥发性有机物，颗粒物，氯化氢，臭气浓度
	1次/半年
	委托

	
	
	DA002Y5

容器包装设备排气筒
	废气量，硫化氢，氯化氢，氨（氨气），挥发性有机物，颗粒物，臭气浓度
	1次/半年
	

	
	
	DA003Y2

1#暂存仓库排气筒
	废气量，挥发性有机物，氨（氨气），硫化氢，氯化氢，臭气浓度
	1次/半年
	

	
	
	DA004Y3

2#暂存仓库排气筒
	废气量，硫化氢，氯化氢，挥发性有机物，氨（氨气），臭气浓度
	1次/半年
	

	
	
	DA005Y4

废水处理车间排气筒
	废气量，硫化氢，氯化氢，臭气浓度，氨（氨气），挥发性有机物
	1次/半年
	

	环境

空气
	了解厂区大气环境
	厂界区，上一下三
	臭气浓度，氨（氨气），氯化氢，硫化氢，挥发性有机物，颗粒物，非甲烷总烃
	1次/月
	委托

	噪声
	了解噪声排放情况
	厂界南、北、西
	Leq[dB（A）]
	1次/季
	委托

	固废
	浸出液
	危废

固化的危废
	PH、总汞、总铅、总镉、总铬、总铜、总锌、总铍、总钡、总镍、总砷、无机氟化物、氰化物
	1次/批
	自测

	土壤
	了解土壤污染情况
	1#贮存仓库后
	pH，镉，汞，铅，锌，铜，镍，铬，砷，VOCs
	1次/年
	委托

	
	
	2#贮存仓库后
	pH，镉，汞，铅，锌，铜，镍，铬，砷，VOCs
	
	

	
	
	废水车间后
	pH，镉，汞，铅，锌，铜，镍，铬，砷，VOCs
	
	

	
	
	填埋场南
	pH，镉，汞，铅，锌，铜，镍，铬，砷，VOCs
	
	

	
	
	填埋场东
	pH，镉，汞，铅，锌，铜，镍，铬，砷，VOCs
	
	


7.9场区监控措施

企业在暂存仓库、固化车间、污水车间内、填埋区四个边角、厂区大门口、办公楼等位置配备了ZT300防爆相机、DS-2CD3325D-I海康半球、DS-2CD3T25D-I海康枪击、DS-2DC7223IW-A海康360球击等监控设备30台，监控保存时间半年。
	[image: image94.png]



	[image: image95.jpg]




	暂存库摄像头
	库区摄像头

	[image: image96.png]



	[image: image97.jpg]




	厂区大门摄像头
	办公楼摄像头


7.10环境信息公开情况

按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）、《建设项目环境管理条例》的有关要求，企业在公司网站将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开。

环境信息公开情况见附件9。
[image: image98.jpg]



厂区门口大屏幕

7.11厂区各类标识设置情况

企业对暂存库、固化车间、消防泵房、事故水池等主要设施及构筑物均进行了明确标识。

	[image: image99.jpg]



	[image: image100.png]



	[image: image101.png]




	[image: image102.jpg]



	[image: image103.jpg]



	[image: image104.jpg]




	[image: image105.jpg]



	[image: image106.jpg]L EBRE

Fire-pump Room





	[image: image107.jpg]




	[image: image108.jpg]By ASRTRRRIPARAA EEELBEXLRS

0 E R E R R REBUBRELRGARE

—. sEEn

ERHI0mIn
=. IZRE

1) BEARH NEARS
4. BEBGANEGRL, R
ERAREN: XREMEREE
AR

(2) WK, KRBBERER
REFEARE, MR B
HEHEAR S, HAERAR
MRASRT

(3) MO K. B K
BRI
60-90B . FERMENEBM
. BRAGEERDY. RY%
RiPe-TR, BUREHELRE
BNE FRERVMBAL. K
AEE, HEEREHEE







八、公众意见调查分析

8.1调查目的
本次公众意见调查的目的是了解项目周围群众对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）的意见和建议，给周围群众表达他们意见的机会。通过公众调查辨析周围群众关注的问题，有利于环境管理部门和建设单位在建设项目正式运行以后，能够制定更加合理的环保措施，使建设项目能被公众充分认可，更有效地提高项目的环境和长远效益。

8.2调查方式、范围
根据原国家环保总局环办【2012】26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实施公示的通知》要求，为使广大群众对该项目有所了解，提高公众对经济与环保协调发展的参与意识，采取走访咨询和问卷调查的方式对当地公众进行调查。调查的基本内容包括对该新建项目的基本态度、施工期和运营期的环境影响等。

在验收监测期间，企业对企业厂址周围村民、附近企业的职工和本厂职工进行了公众意见的调查，了解该项目的建设和运行对当地经济、环境及周围居民生活的影响。

8.3调查结果

本次发放问卷50份，回收50份，其中有效问卷50份，调查问卷的样表见表8.3-1。

表8.3-1公众意见调查表

	项目概况

潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目位于潍坊市寒亭区北海工业园内。本项目包含四个环评及其批复：潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2016】8号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目环境影响报告书的批复》（2016.10.14）；潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2017】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩建项目环境影响报告书的批复》（2017.04.18）；潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2018】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书的批复》（2018.02.02）；潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2019】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书的批复》（2019.09.10）。

	基本

情况
	性别
	A男B女
	年龄
	A<18岁B18-35岁

C36-60岁D>60岁

	
	职业
	A工人B农民

C学生D干部

E商人F其它
	文化程度
	A初中以下

B高中或中专

C大学以上

	
	居住地区
	位于潍坊博锐环境保护有限公司东西南北方向

A<500米B500-1000米C1000-2000米D>2000米

	调查内容
	调查结果

	
	备选答案

	1、该项目施工期间有没有扰民现象？
	没有
	

	
	影响较轻
	

	
	影响较重
	

	2、该项目施工及试生产期间有没有因污染事故而与您发生污染纠纷？
	没有
	

	
	发生过
	

	3、该公司试生产期间对您生活、工作有无影响？
	没有影响
	

	
	影响较轻
	

	
	影响较重
	

	4、该公司外排废气对您工作、生活影响程度？
	没有影响
	

	
	影响较轻
	

	
	影响较重
	

	5、该公司噪声对您工作、生活影响程度？
	没有影响
	

	
	影响较轻
	

	
	影响较重
	

	6、您对本工程环保执行情况的总体态度？
	满意
	

	
	基本满意
	

	
	不满意
	

	存在问题
	


8.4调查结果及分析

本次调查共发放问卷50份，回收50份，问卷有效率100%。被调查者主要情况见表8.4-1，公众对该项目的有关观点汇总情况见表8.4-2。

表8.4-1公众基本情况

	项目
	人数
	占有效问卷人数的百分比（%）

	性别
	男
	30
	60

	
	女
	20
	40

	年龄
	18岁以下
	0
	0

	
	18～35
	21
	42

	
	36～60
	29
	58

	
	60岁以上
	0
	0

	文化程度
	初中以下
	30
	60

	
	高中或中专
	15
	30

	
	大学及以上
	5
	10

	职业
	农民
	7
	14

	
	工人
	43
	86

	
	干部
	0
	0

	
	学生
	0
	0

	
	商人
	0
	0

	
	其他
	0
	0


表8.4-2公众对该项目的有关观点汇总情况一览表

	影响因素
	调查结果
	占比%

	1、该项目施工期间有没有扰民现象？
	没有
	100

	
	影响较轻
	0

	
	影响较重
	0

	2、该项目施工及试生产期间有没有因污染事故而与您发生污染纠纷？
	没有
	100

	
	发生过
	0

	3、该公司试生产期间对您生活、工作有无影响？
	没有影响
	100

	
	影响较轻
	0

	
	影响较重
	0

	4、该公司外排废气对您工作、生活影响程度？
	没有影响
	100

	
	影响较轻
	0

	
	影响较重
	0

	5、该公司噪声对您工作、生活影响程度？
	没有影响
	100

	
	影响较轻
	0

	
	影响较重
	0

	6、您对本工程环保执行情况的总体态度？
	满意
	100

	
	基本满意
	0

	
	不满意
	0

	存在问题
	无


由表8.4-1可见，被调查的50名人员中，18岁以下的占总人数的0%，18～35岁的占总人数的42%，35～60岁的占总人数的58%，60岁以上的占0%；初中以下学历人员占总人数的60%，高中及中专学历人员占总人数的30%，大学以上学历人员占总人数的10%；被调查人员中工人占总人数的86%，农民占总人数的14%。

据实际调查结果分析如下：

（1）有100%的被调查人员对认为该项目施工期不存在扰民现象，可以看出工程建设给附近人员的基本无影响。

（2）有100%的被调查人员施工及试生产期间没有因污染事故发生纠纷，可以看出该项目基本落实了各项环保措施，没有发生污染纠纷事故。

（3）有100%的被调查人员认为项目试生产期间对生活、工作没有产生影响；没有被调查人员认为项目试生产期间对生活、工作产生轻微影响；没有被调查人员认为项目试生产期间对生活、工作产生严重影响。

（4）有100%的被调查人员认为公司外排废气对生活、工作没有产生影响；没有被调查人员认为公司外排废气对生活、工作产生轻微影响；没有被调查人员认为公司外排废气对生活、工作产生严重影响。

（5）有100%的被调查人员认为公司噪声对生活、工作没有产生影响；没有被调查人员认为公司噪声对生活、工作产生轻微影响；没有被调查人员认为公司噪声对生活、工作产生严重影响。

（6）有100%的被调查人员认对本工程环保执行情况的总体态度表示满意；没有被调查人员认对本工程环保执行情况的总体态度表示基本满意；没有被调查人员认对本工程环保执行情况的总体态度表示不满意。

（7）根据公众意见调查得出以下结论：公众对本期项目建设表示满意，认为该项目对当地经济发展起到了一定的推动作用。项目建设期间及试运行期没有对周围群众生活和工作产生较大影响。

九、环评及批复落实情况

9.1潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2016】8号落实情况
潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2016】8号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目环境影响报告书的批复》（2016.10.14）落实情况见表9-1。
表9-1环评及批复落实情况表

	序号
	环评及批复要求
	项目实际建设情况
	落实情况

	1
	按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）和《危险废物填埋污染控制标准》等要求，实施规范的填埋场设计、施工和操作运行，建立规范的接受与贮存系统、分析与鉴别系统、预处理系统、应急系统等并加强系统的管理维护。
	1、项目按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）和《危险废物填埋污染控制标准》等要求，对填埋场进行了设计、施工，并委托潍坊市环境科学研究设计院有限公司开展环境监理工作；2、项目建立了规范的接受与贮存系统、分析与鉴别系统、预处理系统、应急系统等，并严格按照规范流程对进场危废进行了固化、填埋。
	落实

	2
	项目暂存仓库产生的废气通过自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭处理后经25m高的排气筒排放，废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及其修改单中25m高排气筒排放要求；固化车间废气通过在配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施。收集的含尘废气经布袋除尘器处理后经25m高排气筒排放，满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表2其它工业其它尘源标准要求；废水处理站废气处车间通过配备废气活性炭吸附+UV光解处理系统1套，配套引风机和循环泵，尾气处理达标由一座25m，内径0.6m的排气筒排放，确保满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及其修改单中25m高排气筒排放要求。

加强清洁生产管理，落实各项无组织排放防治措施，加强异味控制，减少无组织排放。
	项目2个暂存仓库设置70000m³/h、75000m³/h废气处理系统2套，产生的废气通过自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭处理后经2根25m高的排气筒排放；固化车间废气通过在配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施，收集的含尘废气经布袋除尘器处理后经25m高排气筒排放；项目废水处理站设置5000m³/h废气处理系统1套，产生的废气通过自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭处理后经25m高的排气筒排放；养护废气经碱喷淋塔+UV高效光解处理+活性炭吸附处理后经25m高排气筒排放。验收监测期间：颗粒物有组织排放满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中重点控制区大气污染物排放浓度限值（第四时段）及其修改单要求（10mg/m³）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放速率标准限值要求（14.45kg/h）；氨有组织排放满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（排放速率14kg/h）；硫化氢有组织排放满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（排放速率0.90kg/h）；氯化氢有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（排放浓度100mg/m³，排放速率0.915kg/h）；VOCs有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（排放浓度120mg/m³，排放速率35kg/h）；臭气浓度满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（6000无量纲）。

企业加强清洁生产管理，落实各项无组织排放防治措施，加强异味控制，减少无组织排放，验收监测期间无组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的厂界浓度限值规定。
	落实

	3
	合理设计废水处理站的容积，确保渗滤液得到妥善收集、贮存。项目生活废水、生产过程中产生的化验室废水、车辆车间冲洗水等经过厂区预处理后回用于固化工艺和车辆车间冲洗水。剩余废水渗滤液及生产废水经过厂区污水处理设施处理达标后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级要求后通过市政管网排入渤发污水处理厂。

做好厂区防渗工作，按照有关标准、规范，对罐区、防火堤等采取有效防渗措施，对危险废物库区采取双层复合防渗处理。固体危废安全填埋区（含固化系统）和配套的危废收集和运输系统、危险废物贮存系统废水处理系统等防渗效果满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）和《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）等相关要求。
	1、本项目运营后排放的废水主要包括渗滤液、生活污水及生产废水。生活废水经化粪池沉淀后同渗滤液及生产废水在综合调节池混合，经提升泵进入厂区废水处理站。厂区废水处理站对废水进行处理，处理后回用于固化车间固化用水。多余废水经罐车拉往协议单位（潍坊康达环保水务有限公司）进行深化处理。目前无多余废水产生。2、本项目对填埋库区、危废暂存库、固化车间、废水处理站、污水管线、项目区路面等区域进行了防渗防腐措施，防止对周围地下水造成影响。3、验收监测期间，废水处理站出口各项指标均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求和潍坊康达环保水务有限公司接收废水水质要求。
	基本

落实

	4
	采取合理的总体布置、周边绿化，以及采用吸声、消声建筑材料，装隔声门窗等减振、隔声、吸声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
	1、本项目营运期噪声主要来源于固化车间搅拌机、泵类、渗滤液处理车间泵类、及填埋区作业机械等机械设备运转产生的噪声。2、根据噪声源及源强特点，从基础减振、柔性连接、隔声、合理布局、距离衰减等方面采取了噪声防治措施。3、验收监测期间，昼间、夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》中3类声环境功能区厂界环境噪声排放限值要求。
	落实

	5
	加强施工期间的环境保护工作。合理安排施工计划，落实报告书对施工期各类污染物的治理措施，确保施工期间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求，并严格控制施工扬尘、废水、固废等对周围环境的影响。
	该项目施工期采取了各项噪声、废水、扬尘、固废防治措施，施工期间无信访及污染事故发生。
	落实

	6
	施工渣土用作填埋覆盖土，全部综合利用。对用毕的取土点采取生态恢复措施。废水处理站污泥经固化处理后进行填埋处置。生活垃圾委托环卫部门定期清运。
	本项目运营期产生的固体废物主要包括渗滤液处理产生的污泥、固化废气处理产生的粉尘、废活性炭和废布袋、暂存仓库和污水处理站废气净化装置定期更换产生的废滤料以及职工生活垃圾等。其中污泥、粉尘、废活性炭、废布袋及废滤料均属危险废物，全部收集后送项目固化车间固化后填埋处置；生活垃圾全部由环卫部门统一收集处理。
	落实

	7
	落实环境影响报告书中提出的环境风险防范措施，按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》中关于环境保护的有关要求，编制应急预案。落实火灾爆炸、有毒有害气体放散、厂区污水和危废填埋场渗滤液的泄漏等环境风险防范及应急处理措施。
	本项目制定了突发环境事件应急预案，并到寒亭区环保局进行了备案，备案编号为370703-2020-044-M。
	落实

	8
	做好填埋场终场后的封场和封场后的管理工作。
	二期工程暂未进行封场。本项目运营期间填埋过程采取日覆盖及中间覆盖措施；填埋场终场后将严格按照规范及设计要求进行封场，并落实好封场后的各项管理工作。
	待封场后落实

	9
	建立环境管理和环境监测机构。按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求，落实项目建成后的环境空气监测、地下水环境监测计划，设置地下水观测井，并定期将监测结果上报环保部门。
	本项目配备了部分仪器设备，开展了固废、水质等方面的监测工作，并制定了2020年监测计划。
	落实


9.2潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2017】2号落实情况
潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2017】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩建项目环境影响报告书的批复》（2017.04.18）落实情况见表9-2。
表9-2环评及批复落实情况表

	序号
	环评及批复要求
	项目实际建设情况
	落实情况

	1
	按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）和《危险废物填埋污染控制标准》等要求，实施规范的填埋场设计、施工和操作运行，建立规范的接受与贮存系统、分析与鉴别系统、预处理系统、应急系统等并加强系统的管理维护。
	1、项目按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）和《危险废物填埋污染控制标准》等要求，对填埋场进行了设计、施工，并委托潍坊市环境科学研究设计院有限公司开展环境监理工作；2、项目建立了规范的接受与贮存系统、分析与鉴别系统、预处理系统、应急系统等，并严格按照规范流程对进场危废进行了固化、填埋。
	落实

	2
	项目暂存仓库产生的废气通过自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭处理后经25m高的排气筒排放，废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及其修改单中25m高排气筒排放要求；固化车间废气通过在配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施。收集的含尘废气经布袋除尘器处理后经25m高排气筒排放，满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表2其它工业其它尘源标准要求；废水处理站废气处车间通过配备废气活性炭吸附+UV光解处理系统1套，配套引风机和循环泵，尾气处理达标由一座25m，内径0.6m的排气筒排放，确保满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及其修改单中25m高排气筒排放要求。

加强清洁生产管理，落实各项无组织排放防治措施，加强异味控制，减少无组织排放。
	项目2个暂存仓库设置70000m³/h、75000m³/h废气处理系统2套，产生的废气通过自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭处理后经2根25m高的排气筒排放；固化车间废气通过在配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施，收集的含尘废气经布袋除尘器处理后经25m高排气筒排放；项目废水处理站设置5000m³/h废气处理系统1套，产生的废气通过自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭处理后经25m高的排气筒排放；养护废气经碱喷淋塔+UV高效光解处理+活性炭吸附处理后经25m高排气筒排放。

验收监测期间：颗粒物有组织排放满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中重点控制区大气污染物排放浓度限值（第四时段）及其修改单要求（10mg/m³）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放速率标准限值要求（14.45kg/h）；氨有组织排放满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（排放速率14kg/h）；硫化氢有组织排放满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（排放速率0.90kg/h）；氯化氢有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（排放浓度100mg/m³，排放速率0.915kg/h）；VOCs有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（排放浓度120mg/m³，排放速率35kg/h）；臭气浓度满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（6000无量纲）。

企业加强清洁生产管理，落实各项无组织排放防治措施，加强异味控制，减少无组织排放。

验收监测期间无组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的厂界浓度限值规定。
	落实

	3
	合理设计废水处理站的容积，确保渗滤液得到妥善收集、贮存。项目生活废水、生产过程中产生的化验室废水、车辆车间冲洗水等经过厂区预处理后回用于固化工艺和车辆车间冲洗水。剩余废水渗滤液及生产废水经过厂区污水处理设施处理达标后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级要求后通过市政管网排入渤发污水处理厂。做好厂区防渗工作，按照有关标准、规范，对罐区、防火堤等采取有效防渗措施，对危险废物库区采取双层复合防渗处理。固体危废安全填埋区（含固化系统）和配套的危废收集和运输系统、危险废物贮存系统废水处理系统等防渗效果满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）和《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）等相关要求。
	1、本项目运营后排放的废水主要包括渗滤液、生活污水及生产废水。生活废水经化粪池沉淀后同渗滤液及生产废水在综合调节池混合，经提升泵进入厂区废水处理站。厂区废水处理站对废水进行处理，处理后回用于固化车间固化用水。多余废水经罐车拉往协议单位（潍坊康达环保水务有限公司）进行深化处理。目前无多余废水产生。2、本项目对填埋库区、危废暂存库、固化车间、废水处理站、污水管线、项目区路面等区域进行了防渗防腐措施，防止对周围地下水造成影响。3、验收监测期间，废水处理站出口各项指标均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求和潍坊康达环保水务有限公司接收废水水质要求。
	基本

落实

	4
	采取合理的总体布置、周边绿化，以及采用吸声、消声建筑材料，装隔声门窗等减振、隔声、吸声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
	1、本项目营运期噪声主要来源于固化车间搅拌机、泵类、渗滤液处理车间泵类、及填埋区作业机械等机械设备运转产生的噪声。2、根据噪声源及源强特点，从基础减振、柔性连接、隔声、合理布局、距离衰减等方面采取了噪声防治措施。3、验收监测期间，昼间、夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》中3类声环境功能区厂界环境噪声排放限值要求。
	落实

	5
	加强施工期间的环境保护工作。合理安排施工计划，落实报告书对施工期各类污染物的治理措施，确保施工期间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求，并严格控制施工扬尘、废水、固废等对周围环境的影响。
	该项目施工期采取了各项噪声、废水、扬尘、固废防治措施，施工期间无信访及污染事故发生。
	落实

	6
	施工渣土用作填埋覆盖土，全部综合利用。对用毕的取土点采取生态恢复措施。废水处理站污泥经固化处理后进行填埋处置。生活垃圾委托环卫部门定期清运。
	本项目运营期产生的固体废物主要包括渗滤液处理产生的污泥、固化废气处理产生的粉尘、废活性炭和废布袋、暂存仓库和污水处理站废气净化装置定期更换产生的废滤料以及职工生活垃圾等。其中污泥、粉尘、废活性炭、废布袋及废滤料均属危险废物，全部收集后送项目固化车间固化后填埋处置；生活垃圾全部由环卫部门统一收集处理。
	落实

	7
	落实环境影响报告书中提出的环境风险防范措施，按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》中关于环境保护的有关要求，编制应急预案。落实火灾爆炸、有毒有害气体放散、厂区污水和危废填埋场渗滤液的泄漏等环境风险防范及应急处理措施。
	本项目制定了突发环境事件应急预案，并到寒亭区环保局进行了备案，备案编号为370703-2020-044-M。
	落实

	8
	做好填埋场终场后的封场和封场后的管理工作。
	二期工程暂未进行封场。本项目运营期间填埋过程采取日覆盖及中间覆盖措施；填埋场终场后将严格按照规范及设计要求进行封场，并落实好封场后的各项管理工作。
	待封场后落实

	9
	建立环境管理和环境监测机构。按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求，落实项目建成后的环境空气监测、地下水环境监测计划，设置地下水观测井，并定期将监测结果上报环保部门。
	本项目配备了部分仪器设备，开展了固废、水质等方面的监测工作，并制定了2020年监测计划。
	落实


9.3潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2018】2号落实情况
潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2018】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书的批复》（2018.02.02）落实情况见表9-3。

表9-3环评及批复落实情况表

	序号
	环评及批复要求
	项目实际建设情况
	落实情况

	1
	按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）和《危险废物填埋污染控制标准》等要求，实施规范的填埋场设计、施工和操作运行，建立规范的接受与贮存系统、分析与鉴别系统、预处理系统、应急系统等并加强系统的管理维护。
	1、项目按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）和《危险废物填埋污染控制标准》等要求，对填埋场进行了设计、施工，并委托潍坊市环境科学研究设计院有限公司开展环境监理工作；2、项目建立了规范的接受与贮存系统、分析与鉴别系统、预处理系统、应急系统等，并严格按照规范流程对进场危废进行了固化、填埋。
	落实

	2
	项目废水处理站废气送至暂存仓库一处理；2个暂存仓库设置70000m³/h、75000m³/h废气处理系统2套，产生的废气通过自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭处理后经2根25m高的排气筒排放，废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及其修改单中25m高排气筒排放要求；固化车间废气通过在配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施。收集的含尘废气经布袋除尘器处理后经25m高排气筒排放，满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表2其它工业其它尘源标准要求。

加强清洁生产管理，落实各项无组织排放防治措施，加强异

味控制，减少无组织排放，确保无组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的厂界浓度限值规定。
	项目2个暂存仓库设置70000m³/h、75000m³/h废气处理系统2套，产生的废气通过自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭处理后经2根25m高的排气筒排放；固化车间废气通过在配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施，收集的含尘废气经布袋除尘器处理后经25m高排气筒排放；项目废水处理站设置5000m³/h废气处理系统1套，产生的废气通过自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭处理后经25m高的排气筒排放；养护废气经碱喷淋塔+UV高效光解处理+活性炭吸附处理后经25m高排气筒排放。

验收监测期间：颗粒物有组织排放满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中重点控制区大气污染物排放浓度限值（第四时段）及其修改单要求（10mg/m³）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放速率标准限值要求（14.45kg/h）；氨有组织排放满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（排放速率14kg/h）；硫化氢有组织排放满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（排放速率0.90kg/h）；氯化氢有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（排放浓度100mg/m³，排放速率0.915kg/h）；VOCs有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（排放浓度120mg/m³，排放速率35kg/h）；臭气浓度满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（6000无量纲）。

企业加强清洁生产管理，落实各项无组织排放防治措施，加强异味控制，减少无组织排放。

验收监测期间无组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的厂界浓度限值规定。
	落实

	3
	合理设计废水处理站的容积，确保渗滤液得到妥善收集、贮存。项目生活废水、生产过程中产生的化验室废水、车辆车间冲洗水、初期雨水等经过厂区废水处理站处理达标后连同生活污水排入市政管网排入渤发污水处理厂，外排废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级要求和渤发污水处理厂进水水质要求。

做好厂区防渗工作，按照有关标准、规范，对罐区、防火堤等采取有效防渗措施，对危险废防火堤等采取有效防渗措施，对危险废物库区采取双层复合防渗处理。固体危废安全填埋区（含固化系统）和配套的危废收集和运输系统、危险废物贮存系统废水处理系统等防渗效果满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）和《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）等相关要求。
	本项目运营后排放的废水主要包括渗滤液、生活污水及生产废水。生活废水经化粪池沉淀后同渗滤液及生产废水在综合调节池混合，经提升泵进入厂区废水处理站。厂区废水处理站对废水进行处理，处理后回用于固化车间固化用水。多余废水经罐车拉往协议单位（潍坊康达环保水务有限公司）进行深化处理。目前无多余废水产生。

本项目对填埋库区、危废暂存库、固化车间、废水处理站、污水管线、项目区路面等区域进行了防渗防腐措施，防止对周围地下水造成影响。

验收监测期间，废水处理站出口各项指标均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求和潍坊康达环保水务有限公司接收废水水质要求。
	基本

落实

	4
	采取合理的总体布置、周边绿化，以及采用吸声、消声建筑材料，装隔声门窗等减振、隔声、吸声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
	1、本项目营运期噪声主要来源于固化车间搅拌机、泵类、渗滤液处理车间泵类、及填埋区作业机械等机械设备运转产生的噪声。2、根据噪声源及源强特点，从基础减振、柔性连接、隔声、合理布局、距离衰减等方面采取了噪声防治措施。3、验收监测期间，昼间、夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》中3类声环境功能区厂界环境噪声排放限值要求。
	落实

	5
	项目产生的废水处理站污泥、废气净化装置废活性炭、废滤料、废布袋和收集的粉尘均属危险废物，送厂区固化系统处理后最终填埋。
	本项目运营期产生的固体废物主要包括渗滤液处理产生的污泥、固化废气处理产生的粉尘、废活性炭和废布袋、暂存仓库和污水处理站废气净化装置定期更换产生的废滤料以及职工生活垃圾等。其中污泥、粉尘、废活性炭、废布袋及废滤料均属危险废物，全部收集后送项目固化车间固化后填埋处置；生活垃圾全部由环卫部门统一收集处理。
	落实

	6
	落实环境影响报告书中提出的环境风险防范措施，按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》中关于环境保护的有关要求，编制应急预案。落实火灾爆炸、有毒有害气体放散、厂区污水和危废填埋场渗滤液的泄漏等环境风险防范及应急处理措施。
	本项目制定了突发环境事件应急预案，并到寒亭区环保局进行了备案，备案编号为370703-2020-044-M。
	落实

	7
	做好填埋场终场后的封场和封场后的管理工作。
	二期工程暂未进行封场。本项目运营期间填埋过程采取日覆盖及中间覆盖措施；填埋场终场后将严格按照规范及设计要求进行封场，并落实好封场后的各项管理工作。
	待封场后落实

	8
	建立环境管理和环境监测机构。按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求，落实项目建成后的环境空气监测、地下水环境监测计划，设置地下水观测井，并定期将监测结果上报环保部门。
	本项目配备了部分仪器设备，开展了固废、水质等方面的监测工作，并制定了2020年监测计划。
	落实


9.1潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2019】2号落实情况
潍坊市寒亭区环境保护局寒环审字【2019】2号《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书的批复》（2019.09.10）落实情况见表9-4。

表9-4环评及批复落实情况表

	序号
	环评及批复要求
	项目实际建设情况
	落实情况

	1
	按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）和《危险废物填埋污染控制标准》等要求，实施规范的填埋场设计、施工和操作运行，建立规范的接受与贮存系统、分析与鉴别系统、预处理系统、应急系统等并加强系统的管理维护。
	1、项目按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）和《危险废物填埋污染控制标准》等要求，对填埋场进行了设计、施工，并委托潍坊市环境科学研究设计院有限公司开展环境监理工作；

2、项目建立了规范的接受与贮存系统、分析与鉴别系统、预处理系统、应急系统等，并严格按照规范流程对进场危废进行了固化、填埋。
	落实

	2
	项目废水处理站废气送至暂存仓库一处理；2个暂存仓库设置70000m³/h、75000m³/h废气处理系统2套，产生的废气通过自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭处理后经2根25m高的排气筒排放，废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及其修改单中25m高排气筒排放要求；固化车间废气通过在配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施。收集的含尘废气经布袋除尘器处理后经25m高排气筒排放，满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表2其它工业其它尘源标准要求。

加强清洁生产管理，落实各项无组织排放防治措施，加强异

味控制，减少无组织排放，确保无组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的厂界浓度限值规定。
	项目2个暂存仓库设置70000m³/h、75000m³/h废气处理系统2套，产生的废气通过自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭处理后经2根25m高的排气筒排放；固化车间废气通过在配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施，收集的含尘废气经布袋除尘器处理后经25m高排气筒排放；项目废水处理站设置5000m³/h废气处理系统1套，产生的废气通过自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭处理后经25m高的排气筒排放；养护废气经碱喷淋塔+UV高效光解处理+活性炭吸附处理后经25m高排气筒排放。

验收监测期间：颗粒物有组织排放满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中重点控制区大气污染物排放浓度限值（第四时段）及其修改单要求（10mg/m³）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放速率标准限值要求（14.45kg/h）；氨有组织排放满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（排放速率14kg/h）；硫化氢有组织排放满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（排放速率0.90kg/h）；氯化氢有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（排放浓度100mg/m³，排放速率0.915kg/h）；VOCs有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（排放浓度120mg/m³，排放速率35kg/h）；臭气浓度满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（6000无量纲）。

企业加强清洁生产管理，落实各项无组织排放防治措施，加强异味控制，减少无组织排放。

验收监测期间无组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的厂界浓度限值规定。
	落实

	3
	合理设计废水处理站的容积，确保渗滤液得到妥善收集、贮存。项目生活废水、生产过程中产生的化验室废水、车辆车间冲洗水、初期雨水等经过厂区废水处理站处理达标后连同生活污水排入市政管网排入渤发污水处理厂，外排废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级要求和渤发污水处理厂进水水质要求。

做好厂区防渗工作，按照有关标准、规范，对罐区、防火堤等采取有效防渗措施，对危险废防火堤等采取有效防渗措施，对危险废物库区采取双层复合防渗处理。固体危废安全填埋区（含固化系统）和配套的危废收集和运输系统、危险废物贮存系统废水处理系统等防渗效果满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）和《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）等相关要求。
	本项目运营后排放的废水主要包括渗滤液、生活污水及生产废水。生活废水经化粪池沉淀后同渗滤液及生产废水在综合调节池混合，经提升泵进入厂区废水处理站。厂区废水处理站对废水进行处理，处理后回用于固化车间固化用水。多余废水经罐车拉往协议单位（潍坊康达环保水务有限公司）进行深化处理。目前无多余废水产生。

本项目对填埋库区、危废暂存库、固化车间、废水处理站、污水管线、项目区路面等区域进行了防渗防腐措施，防止对周围地下水造成影响。

验收监测期间，废水处理站出口各项指标均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求和潍坊康达环保水务有限公司接收废水水质要求。
	基本

落实

	4
	采取合理的总体布置、周边绿化，以及采用吸声、消声建筑材料，装隔声门窗等减振、隔声、吸声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
	1、本项目营运期噪声主要来源于固化车间搅拌机、泵类、渗滤液处理车间泵类、及填埋区作业机械等机械设备运转产生的噪声。2、根据噪声源及源强特点，从基础减振、柔性连接、隔声、合理布局、距离衰减等方面采取了噪声防治措施。3、验收监测期间，昼间、夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》中3类声环境功能区厂界环境噪声排放限值要求。
	落实

	5
	项目产生的废水处理站污泥、废气净化装置废活性炭、废滤料、废布袋和收集的粉尘均属危险废物，送厂区固化系统处理后最终填埋。
	本项目运营期产生的固体废物主要包括渗滤液处理产生的污泥、固化废气处理产生的粉尘、废活性炭和废布袋、暂存仓库和污水处理站废气净化装置定期更换产生的废滤料以及职工生活垃圾等。其中污泥、粉尘、废活性炭、废布袋及废滤料均属危险废物，全部收集后送项目固化车间固化后填埋处置；生活垃圾全部由环卫部门统一收集处理。
	落实

	6
	落实环境影响报告书中提出的环境风险防范措施，按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》中关于环境保护的有关要求，编制应急预案。落实火灾爆炸、有毒有害气体放散、厂区污水和危废填埋场渗滤液的泄漏等环境风险防范及应急处理措施。
	本项目制定了突发环境事件应急预案，并到寒亭区环保局进行了备案，备案编号为370703-2020-044-M。
	落实

	7
	做好填埋场终场后的封场和封场后的管理工作。
	柔性填埋场二期工程暂未进行封场。本项目运营期间填埋过程采取日覆盖及中间覆盖措施；填埋场终场后将严格按照规范及设计要求进行封场，并落实好封场后的各项管理工作。
	待封场后落实

	8
	建立环境管理和环境监测机构。按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发【2004】75号）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求，落实项目建成后的环境空气监测、地下水环境监测计划，设置地下水观测井，并定期将监测结果上报环保部门。
	本项目配备了部分仪器设备，开展了固废、水质等方面的监测工作，并制定了2020年监测计划。
	落实


十、结论与建议

10.1工程基本情况

潍坊博锐环境保护有限公司位于潍坊市寒亭区北海工业园内，东至海浞路、西至海林路、南至珠江西一街、北至珠江西二街。
现进行潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）建设项目竣工环境保护验收。

本项目包括四个环评及其批复，分别是：《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目环境影响报告》（2016.08）及其批复寒环审字【2016】8号、《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩建项目环境影响报告书》（2017.03）及其批复寒环审字【2017】2号、《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》（2018.01）及其批复寒环审字【2018】2号、《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》（2019.08）及其批复寒环审字【2019】2号。
潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）验收内容主要包括I-3、I-4、I-5、I-6四个柔性填埋区和依托现有工程的2座危废暂存库、固化车间及废水处理站等。

本项目于2018年03月开工建设，2018年12月工程建设竣工。潍坊市寒亭区环境保护局以寒环审字【2019】2号文件对《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》进行批复后，企业扩展处理能力，通过优化公司内部运行方式将危废填埋处理能力提高至 11 万吨/年，对不同类别危险废物填埋于刚性填埋库或/和柔性填埋场。

I-3、I-4、I-5、I-6四个柔性填埋区库容46.5万立方米，具有危险废物固化填埋处置11万t/a的能力（最大固化处置能力），服务使用年限约4.25年。目前尚未填埋危险废物。

潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）总投资5000万元，环保设施依托现有。
潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）工程验收完成后，潍坊博锐环境保护有限公司填埋场的柔性填埋区即全部完成验收。

10.2环保执行情况

10.2.1废气

本项目废气处理设施等依托现有工程。
一、有组织废气

1、危险废物暂存产生的废气：主要污染物为挥发性有机物和恶臭气体等。现有项目两座危险废物暂存库内均设气体收集管道，房间内管道每隔4m设一个吸风口，吸风口前端装有风阀，可调节进气量，收集的废气分别经自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭设备处理，处理后废气经两支25米高排气筒排放（DA003、DA004）。
2、危险废物固化过程中产生含尘废气：主要污染物为粉尘和挥发性有机物。现有项目在输送机、配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施，废气经收集后采用布袋除尘器+活性炭吸附处理，处理后的废气通过25m高排气筒排放（DA001）。
3、固化工艺原料仓废气：主要污染物为粉尘。项目固化工序使用石灰、水泥，各原料仓顶均配套布袋除尘器，仓顶设置排气筒。添加物料时运行，每次运行约0.5h，废气经过布袋除尘器除尘后导入固化车间除尘系统。
4、渗滤液处理过程中产生的恶臭气体；主要污染物为氯化氢、硫化氢、氨气。该废气采用与暂存仓库相同的自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭工艺，处理后废气经25m高排气筒排放（DA002）。
5、企业在固化车间养护区布设气体收集管道，收集的废气通过碱喷淋塔+UV高效光解处理+活性炭吸附处理后通过25m高排气筒排放（DA005）。

二、无组织废气

本项目无组织废气主要包括危险废物填埋过程中产生的填埋废气及填埋库区产生的无组织扬尘。企业通过规范填埋操作，做好各类覆盖措施、加强厂区绿化等措施，减少无组织废气排放，降低对周围环境的影响。
10.2.2废水

本项目废水污染防治措施全部依托现有：生活废水经化粪池沉淀后同渗滤液及生产废水在综合调节池混合，经提升泵进入厂区废水处理站。厂区废水处理站对废水进行处理，处理后回用于固化车间固化用水。多余废水经罐车拉往协议单位（潍坊康达环保水务有限公司）进行深化处理。若后期寒亭区北海工业园污水处理厂建成投运后，多余废水排往该污水处理厂处理。目前无多余废水产生。

柔性填埋场二期工程投运后，固化能力提升至11万吨/年（最大固化能力），固化用水量会增加；同期验收项目潍坊市固体废物处置中心扩能项目（一期）对填埋场现有工程西区未填埋区域按照刚性填埋场进行技改，固化用水量会减少。全厂来说目前无多余废水产生。
10.2.3噪声

根据噪声源及源强特点，本项目采取以下噪声防治措施：
①主要设备防噪措施：对搅拌机、各种泵类采取减振基底；并设置在车间内，柔性接头并设置补偿节降低震动产生的噪声；
②厂房建筑设计中的防噪措施：控制室采用双层窗，并选用吸声性能好的墙面材料；在结构设计中采用减振平顶、减振内壁和减振地板；在管道布置、设计及支吊架选择上备注防震、防冲击，以减轻噪声对环境的影响。
③厂区总布置中的防噪措施：在厂区总体布置中统筹规划，噪声源集中布置，远离办公区。

10.2.4固体废物

本项目固废处置措施依托现有：渗滤液处理产生的污泥；废水处理站废气处理设施产生的废灯管；固化车间废气处理产生的粉尘、废活性炭和废布袋；暂存仓库废气净化装置定期更换产生废卷帘除尘布、废灯管；实验室废液。以上固废全部收集后送项目固化车间固化后填埋处置。生活垃圾由环卫部门清运。
10.2.5环境管理

企业成立了以副总经理负责，环安部具体管理的环保管理机构，并制定了《污染防治责任制》、《危险废物污染控制管理办法》、《危险废物转移联单管理办法》、《环境保护档案管理办法》、《环境保护设施运行管理办法》、《活性炭更换制度》、《初期雨水、事故池操作管理办法》、《突发环境事件应急预案》等环境保护相应的工作管理制度，已落实定期巡检和维护责任制度。

操作规程中明确规定，活性炭累计运行720小时后更换新活性炭。根据危险废物管理计划，更换后的活性炭去填埋场填埋。

各环保设施岗位运行情况均建立有关记录，设有专人负责，环保管理具体责任落实到人。验收监测期间环保设施运行正常，检查制度完善，记录完整，维护良好。

10.2.6应急管理

建设单位所执行的防范措施从项目的环境风险性出发，所采取的措施是合理的；企业对填埋库区、危废暂存库、固化车间、废水处理站、污水管线、项目区路面等区域进行了防渗防腐措施，防止对周围地下水造成影响。

企业制定了突发环境事件应急预案，并到寒亭区环保局进行了备案，备案编号为370703-2020-044-M。
10.3验收监测结果
10.3.1验收监测期间工况

本项目验收监测时间为2020.04.07~2020.04.08。验收监测期间，生产工况稳定，生产负荷均满足75%的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

10.3.2废气排放监测结果
10.3.2.1有组织废气

验收监测期间：

暂存仓库（一）废气排气筒废气处理设施入口：氨浓度最大值为4.29mg/m³，排放速率最大值为0.29kg/h；硫化氢浓度最大值为0.602mg/m³，排放速率最大值为0.04kg/h；氯化氢浓度最大值为68.9mg/m³，排放速率最大值为4.66kg/h；VOCs浓度最大值为6.81mg/m³，排放速率最大值为0.441kg/h。暂存仓库（一）废气排气筒废气处理设施出口：氨浓度最大值为2.05mg/m³，排放速率最大值为0.14kg/h；硫化氢浓度最大值为0.052mg/m³，排放速率最大值为0.004kg/h；氯化氢浓度最大值为3.8mg/m³，排放速率最大值为0.26kg/h；VOCs浓度最大值为2.75mg/m³，排放速率最大值为0.188kg/h。氨处理效率在46.56%~87.12%之间，硫化氢处理效率在88.89%~94.84%之间，氯化氢处理效率在92.17%~94.76%之间，VOCs处理效率在18.01%~60.00%之间。

暂存仓库（二）废气排气筒废气处理设施入口：氨浓度最大值为18.2mg/m³，排放速率最大值为1.34kg/h；硫化氢浓度最大值为0.248mg/m³，排放速率最大值为0.018kg/h；氯化氢浓度最大值为79.1mg/m³，排放速率最大值为5.64kg/h；VOCs浓度最大值为10.8mg/m³，排放速率最大值为0.789kg/h。暂存仓库（二）废气排气筒废气处理设施出口：氨浓度最大值为2.05mg/m³，排放速率最大值为0.145kg/h；硫化氢浓度最大值为0.049mg/m³，排放速率最大值为0.003kg/h；氯化氢浓度最大值为7.6mg/m³，排放速率最大值为0.532kg/h；VOCs浓度最大值为2.69mg/m³，排放速率最大值为0.194kg/h。氨处理效率在88.48%~93.52%之间，硫化氢处理效率在72.73%~83.33%之间，氯化氢处理效率在90.57%~93.35%之间，VOCs处理效率在46.43%~83.96%之间。
固化废气排气筒废气处理设施出口：颗粒物浓度最大值为2.7mg/m³，排放速率最大值为0.042kg/h；氨浓度最大值为1.34mg/m³，排放速率最大值为0.021kg/h；硫化氢浓度最大值为0.056mg/m³，排放速率最大值为8.51×10-4kg/h；氯化氢浓度最大值为9.6mg/m³，排放速率最大值为0.145kg/h；VOCs浓度最大值为9.95mg/m³，排放速率最大值为0.147kg/h。
养护废气排气筒废气处理设施出口：颗粒物浓度最大值为3.1mg/m³，排放速率最大值为0.051kg/h；氨浓度最大值为1.33mg/m³，排放速率最大值为0.023kg/h；硫化氢浓度最大值为0.062mg/m³，排放速率最大值为0.001kg/h；氯化氢浓度最大值为8.7mg/m³，排放速率最大值为0.158kg/h；VOCs浓度最大值为10.5mg/m³，排放速率最大值为0.173kg/h。
废水处理站废气排气筒废气处理设施出口：氨浓度最大值为2.56mg/m³，排放速率最大值为0.009kg/h；硫化氢浓度最大值为0.068mg/m³，排放速率最大值为2.09×10-4kg/h；氯化氢浓度最大值为10.3mg/m³，排放速率最大值为0.032kg/h；VOCs浓度最大值为18.7mg/m³，排放速率最大值为0.059kg/h；臭气浓度最大值3478（无量纲）。
根据监测结果可知，验收监测期间：

颗粒物有组织排放满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中重点控制区大气污染物排放浓度限值（第四时段）及其修改单要求（10mg/m³）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放速率标准限值要求（14.45kg/h）；氨有组织排放满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（排放速率14kg/h）；硫化氢有组织排放满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（排放速率0.90kg/h）；氯化氢有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（排放浓度100mg/m³，排放速率0.915kg/h）；VOCs有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（排放浓度120mg/m³，排放速率35kg/h）；臭气浓度满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（6000无量纲）。
10.3.2.2无组织废气

验收监测期间：
无组织废气颗粒物浓度最大值为0.420mg/m³，氨浓度最大值为0.25mg/m³，硫化氢浓度最大值为0.017mg/m³，氯化氢浓度最大值为0.19mg/m³，VOCs浓度最大值为1.85mg/m³，臭气浓度最大值19（无量纲）。

根据监测结果可知，验收监测期间：
无组织废气颗粒物、氯化氢、VOCs排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m³，氯化氢0.20mg/m³，VOCs4.0mg/m³），氨、硫化氢、臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新扩改建标准（氨1.5mg/m³；硫化氢0.06mg/m³；臭气浓度20（无量纲）。

综上所述，本项目废气排放均符合标准要求，达标排放。
10.3.3废水排放监测结果
验收监测期间：

渗滤液处理设施进口（综合调节池）废水中主要污染物浓度的日均最大值分别为：总汞日均最大值为0.00281mg/L，烷基汞未检出，总砷日均最大值为0.0043mg/L，总镉日均最大值为0.110mg/L，总铬日均最大值为12.8mg/L，六价铬日均最大值为1.60mg/L，总铅未检出，总铍未检出，总镍日均最大值为1.80mg/L，总银未检出，苯并芘未检出。

渗滤液处理设施出口（回用水池）废水中主要污染物浓度的日均最大值分别为：pH值最大值为7.59，CODcr日均最大值为464mg/L，五日生化需氧量日均最大值为99.8mg/L，悬浮物日均最大值为23mg/L，氨氮日均最大值为42.0mg/L，总磷日均最大值为6.84mg/L，总氮日均最大值为60.3mg/L，总铜未检出，总锌日均最大值为1.39mg/L，总钡日均最大值为0.00120mg/L，氰化物未检出，氟化物日均最大值为4.65mg/L，硫酸盐日均最大值为174mg/L，总汞日均最大值为0.00037mg/L，烷基汞未检出，总砷日均最大值为0.0022mg/L，总镉、总铬、六价铬、总铅、总铍、总镍、总银、苯并芘、总α放射性、总β放射性未检出。

验收监测期间各项指标均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求和潍坊康达环保水务有限公司接纳废水水质要求。回用渗滤液中硫酸盐满足《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）中索混凝土用水标准。

污水站处理效率：总汞处理效率56.8%~92.5%，总砷处理效率28.6%~52.9%。
10.3.4厂界噪声监测结果
本次验收设4个噪声监测点位，每个点位昼、夜间连续监测2天。验收监测期间，昼间噪声最大处为位于南厂界，噪声最大值为55dB(A)；夜间噪声最大处为东厂界，噪声最大值为49dB(A)。验收监测期间昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。

10.3.5固废处置调查情况

本项目固废处置措施依托现有：渗滤液处理产生的污泥；废水处理站废气处理设施产生的废灯管；固化车间废气处理产生的粉尘、废活性炭和废布袋；暂存仓库废气净化装置定期更换产生废卷帘除尘布、废灯管；实验室废液。以上固废全部收集后送项目固化车间固化后填埋处置。生活垃圾由环卫部门清运。
经以上措施后，本项目全部固体废物均能得到妥善处置，不会造成二次污染。

10.3.6地下水监测结果

根据本次地下水监测数据，厂区7个监测井的监测因子中，pH值、氨氮、氰化物、氟化物、挥发性酚类、六价铬、汞、铅、镉、镍、总大肠菌群、细菌总数等指标符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)I类标准要求；锌指标符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)II类标准要求；铜指标符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准要求；耗氧量、铁、锰等指标符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)IV类标准要求；溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物等指标符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)V类标准要求；亚硝酸盐、硝酸盐指标符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)I~III类标准要求；砷指标符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)I~IV类标准要求。
10.3.7土壤监测结果

本次监测各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。各监测因子数据与参照点监测数据相比，数据基本无差异，说明本项目建设对周边土壤环境影响较小。
10.3.8污染物总量控制

根据验收监测数据核算，核算本项目颗粒物的排放量为0.4431t/a，VOCs的排放量为4.0925t/a。
10.4验收监测结论
根据现场监测及调查结果，潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）执行了环境保护“三同时”制度，基本落实了环评批复中的环保要求，主要污染物排放达到国家有关标准及相关要求，固废处置合理、规范，满足竣工环境保护验收的要求。

10.5建议
（1）加强废水处理站、化粪池、废气处理装置等环境保护设施的运行管理及维护，做到责任到人，确保设施正常稳定运行，保证各类污染物稳定达标。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

（2）进一步落实环评报告书中的环境监测计划、环境风险防范措施，重视环境污染应急体系建设，定期开展环境事故应急演练。
（3）进一步加强危废的收集、储存及运输管理，进一步规范和完善处置流程，加强生产环节的管理，确保各类危废全部得到妥善处置。

（4）加大环保宣传力度，提高环境保护意识，增强环保理念，自觉落实各项环保制度，将环境保护融入到日常的经营及办公、生活中。

（5）进一步加强项目区绿化，提高绿化面积和绿化质量。
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：潍坊博锐环境保护有限公司填表人：项目经办人：

	建设项目
	项目名称
	潍坊市固体废物处置中心项目及其扩建扩能项目（二期）
	项目代码
	--
	建设地点
	潍坊市寒亭区北海工业园内

	
	行业类别

（分类管理名录）
	N772环境治理业
	建设性质
	新建√改扩建技术改造
	项目厂区中心

经纬度
	东经119°06′0.388886″，北纬37°02′46.73698″

	
	设计生产能力
	设计危险废物固化填埋处置能力11万t/a，服务使用年限8.5年。
	实际生产能力
	设计危险废物固化填埋处置能力11万t/a，二期工程服务使用年限4.25年。
	环评单位
	山东省环科院环境科技有限公司

	
	环评审批部门
	潍坊市寒亭区环境保护局
	批准文号
	寒环审字【2016】8号、寒环审字【2017】2号、寒环审字【2018】2号、寒环审字【2019】2号
	环评文件类型
	环境影响评价报告书

	
	开工日期
	2018-03
	竣工日期
	2018-12
	排污许可证申领时间
	2019-12-31

	
	环保设施

设计单位
	山东省环科院环境工程有限公司
	环保设施

施工单位
	山东蓝想环境科技股份有限公司
	本工程

排污许可证编号
	91370703MA3CDUTU6J001V

	
	验收单位
	潍坊优特检测服务有限公司
	环保设施

监测单位
	潍坊优特检测服务有限公司
	验收监测时

工况
	83%、104%

	
	投资总概算

（万元）
	140000
	环保投资总概算

（万元）
	11793.54
	所占比例

（%）
	8.4%

	
	实际总投资

（万元）
	5000
	实际环保投资

（万元）
	依托现有
	所占比例

（%）
	--

	
	废水治理

（万元）
	--
	废气治理（万元）
	--
	噪声治理（万元）
	--
	固废治理

（万元）
	--
	绿化及生态

（万元）
	--
	其它

（万元）
	--

	
	新增废水处理

设施能力
	--
	新增废气处理

设施能力
	--
	年平均

工作时间
	5500小时

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	现有
排放量

(1)
	本期工程

实际排放

浓度

(2)
	本期工程

允许排放

浓度

(3)
	本期工程

产生量

(4)
	本期工程

自身削减量

(5)
	本期工程

实际排放量

(6)
	本期工程

核定排放

总量

(7)
	本期工程

“以新带老”

削减量

(8)
	全厂实际

排放总量

(9)
	全厂核定排放总量

(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放

增减量

(12)

	
	废水
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	化学需氧量
	0
	464
	500
	--
	--
	0
	--
	--
	0
	--
	--
	+0

	
	氨氮
	0
	42.0
	45
	--
	--
	0
	--
	--
	0
	--
	--
	+0

	
	石油类
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	废气
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	二氧化硫
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	烟尘
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	工业粉尘
	0.222
	3.1
	10
	--
	--
	0.4431
	
	--
	--
	
	--
	+0.4431

	
	氮氧化物
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	工业固体废物
	0
	--
	--
	0.002146
	0.002146
	0
	--
	--
	0
	--
	--
	+0

	
	与项目有关的

其它特征污染物
	VOCs
	0.950
	18.7
	120
	--
	--
	4.0925
	--
	--
	--
	--
	--
	+4.0925

	
	
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年


